## 平均年間一次エネルギー消費量(その他エネルギー含む）
＜付録＞ 都道府県ごとの平均年間一次エネルギー消費量 実績データ （その他エネルギーを含む）
【エネルギー消費量】
都道府県ごと「各月の一次エネルギー消費量（MJ/㎡・月）」の単純平均値 （各月の一次エネルギー消費量のN数合計 ／ 対象住宅の延べ床面積のN合計） ÷ N
都道府県 |  | （MJ/㎡・年） | （MJ/㎡・月）
| N数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 14 | 681 | 64 | 40 | 35 | 29 | 29 | 29 | 34 | 54 | 84 | 99 | 94 | 89
青森県 | 23 | 818 | 89 | 50 | 50 | 31 | 21 | 45 | 26 | 50 | 89 | 121 | 118 | 129
岩手県 | 22 | 637 | 64 | 40 | 35 | 26 | 27 | 35 | 25 | 44 | 66 | 89 | 96 | 90
宮城県 | 43 | 623 | 61 | 33 | 32 | 29 | 30 | 36 | 25 | 47 | 70 | 86 | 94 | 80
秋田県 | 26 | 705 | 71 | 50 | 36 | 29 | 29 | 28 | 22 | 38 | 76 | 107 | 105 | 114
山形県 | 24 | 588 | 60 | 30 | 19 | 16 | 18 | 19 | 15 | 37 | 68 | 100 | 105 | 101
福島県 | 47 | 663 | 68 | 43 | 34 | 30 | 29 | 39 | 25 | 53 | 73 | 90 | 96 | 84
茨城県 | 214 | 545 | 52 | 30 | 27 | 32 | 29 | 33 | 24 | 42 | 61 | 73 | 75 | 66
栃木県 | 143 | 554 | 53 | 31 | 30 | 31 | 32 | 34 | 27 | 44 | 62 | 72 | 75 | 63
群馬県 | 166 | 567 | 52 | 30 | 30 | 31 | 34 | 35 | 26 | 46 | 65 | 75 | 78 | 64
埼玉県 | 253 | 565 | 54 | 32 | 29 | 35 | 34 | 37 | 26 | 45 | 62 | 69 | 78 | 64
千葉県 | 282 | 576 | 53 | 36 | 28 | 38 | 34 | 35 | 29 | 45 | 61 | 74 | 76 | 66
東京都 | 144 | 613 | 59 | 36 | 30 | 40 | 36 | 38 | 30 | 49 | 65 | 78 | 84 | 69
神奈川県 | 203 | 572 | 55 | 37 | 26 | 39 | 33 | 35 | 29 | 45 | 60 | 73 | 76 | 63
新潟県 | 52 | 675 | 63 | 39 | 28 | 34 | 39 | 35 | 23 | 45 | 75 | 96 | 106 | 93
富山県 | 20 | 584 | 51 | 35 | 27 | 37 | 39 | 32 | 27 | 39 | 54 | 79 | 87 | 76
石川県 | 36 | 548 | 50 | 37 | 31 | 38 | 38 | 32 | 27 | 39 | 51 | 63 | 76 | 68
福井県 | 29 | 683 | 64 | 45 | 40 | 46 | 47 | 41 | 33 | 48 | 61 | 77 | 91 | 91
山梨県 | 48 | 527 | 50 | 30 | 24 | 29 | 30 | 26 | 22 | 43 | 62 | 70 | 78 | 63
長野県 | 80 | 629 | 61 | 39 | 32 | 21 | 30 | 26 | 20 | 50 | 75 | 91 | 101 | 82
岐阜県 | 161 | 548 | 43 | 33 | 27 | 29 | 40 | 31 | 22 | 40 | 57 | 76 | 81 | 69
静岡県 | 294 | 536 | 49 | 36 | 28 | 37 | 37 | 31 | 25 | 43 | 54 | 68 | 70 | 57
愛知県 | 402 | 545 | 45 | 35 | 29 | 35 | 41 | 32 | 24 | 41 | 55 | 72 | 74 | 63
三重県 | 133 | 550 | 49 | 37 | 29 | 32 | 41 | 30 | 21 | 42 | 53 | 70 | 79 | 66
滋賀県 | 129 | 616 | 55 | 43 | 33 | 34 | 43 | 32 | 27 | 47 | 61 | 80 | 89 | 73
京都府 | 77 | 624 | 58 | 43 | 34 | 40 | 45 | 34 | 28 | 47 | 63 | 81 | 83 | 70
大阪府 | 228 | 601 | 54 | 41 | 30 | 40 | 45 | 33 | 29 | 44 | 61 | 78 | 78 | 67
兵庫県 | 260 | 571 | 50 | 38 | 28 | 35 | 42 | 29 | 29 | 44 | 60 | 75 | 76 | 66
奈良県 | 56 | 603 | 55 | 41 | 30 | 37 | 45 | 33 | 30 | 46 | 61 | 80 | 78 | 69
和歌山県 | 52 | 582 | 53 | 39 | 27 | 40 | 42 | 35 | 31 | 43 | 58 | 73 | 76 | 64
鳥取県 | 21 | 683 | 70 | 52 | 46 | 49 | 55 | 46 | 38 | 36 | 50 | 73 | 91 | 78
島根県 | 8 | 547 | 53 | 30 | 26 | 38 | 38 | 22 | 23 | 36 | 54 | 74 | 86 | 67
岡山県 | 135 | 626 | 56 | 39 | 29 | 37 | 43 | 31 | 32 | 49 | 70 | 82 | 85 | 72
広島県 | 114 | 554 | 48 | 34 | 23 | 34 | 40 | 27 | 27 | 39 | 58 | 77 | 82 | 66
山口県 | 115 | 631 | 59 | 45 | 32 | 42 | 46 | 32 | 33 | 43 | 62 | 82 | 86 | 69
徳島県 | 31 | 494 | 41 | 28 | 19 | 35 | 36 | 23 | 28 | 39 | 53 | 65 | 68 | 60
香川県 | 80 | 578 | 52 | 38 | 29 | 43 | 45 | 34 | 28 | 38 | 59 | 71 | 77 | 64
愛媛県 | 58 | 578 | 52 | 36 | 21 | 43 | 40 | 28 | 32 | 39 | 62 | 77 | 82 | 68
高知県 | 39 | 572 | 48 | 42 | 28 | 46 | 48 | 36 | 33 | 38 | 59 | 67 | 66 | 60
福岡県 | 166 | 582 | 51 | 38 | 25 | 42 | 44 | 30 | 30 | 37 | 59 | 78 | 80 | 68
佐賀県 | 51 | 581 | 53 | 39 | 25 | 42 | 46 | 30 | 33 | 37 | 55 | 79 | 76 | 68
長崎県 | 49 | 584 | 53 | 38 | 25 | 45 | 41 | 30 | 34 | 37 | 60 | 77 | 77 | 65
熊本県 | 61 | 553 | 48 | 35 | 24 | 43 | 44 | 31 | 32 | 35 | 60 | 74 | 70 | 59
大分県 | 47 | 559 | 52 | 36 | 24 | 42 | 43 | 29 | 30 | 38 | 58 | 71 | 72 | 64
宮崎県 | 56 | 580 | 49 | 37 | 24 | 50 | 49 | 32 | 37 | 39 | 61 | 71 | 68 | 63
鹿児島県 | 72 | 586 | 49 | 41 | 24 | 52 | 50 | 36 | 38 | 38 | 60 | 70 | 69 | 60
沖縄県 | 5 | 506 | 35 | 34 | 31 | 56 | 48 | 40 | 41 | 26 | 38 | 36 | 54 | 67

## 平均年間一次エネルギー消費量（その他エネルギーを除く）
＜付録＞ 都道府県ごとの平均年間一次エネルギー消費量 実績データ （その他エネルギーを除く）
【エネルギー消費量】
都道府県ごと「各月の一次エネルギー消費量（MJ/㎡・月）」の単純平均値 （各月の一次エネルギー消費量のN数合計 ／ 対象住宅の延べ床面積のN合計） ÷ N
※その他エネルギーは年間値を12か月均等割りして各月から控除
都道府県 |  | （MJ/㎡・年） | （MJ/㎡・月）
| N数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 14 | 507 | 49 | 26 | 21 | 15 | 14 | 14 | 20 | 40 | 70 | 85 | 80 | 74
青森県 | 23 | 623 | 73 | 34 | 34 | 14 | 5 | 28 | 9 | 34 | 73 | 104 | 101 | 113
岩手県 | 22 | 471 | 50 | 26 | 21 | 12 | 13 | 21 | 12 | 30 | 52 | 75 | 82 | 76
宮城県 | 43 | 447 | 46 | 18 | 17 | 14 | 15 | 21 | 11 | 32 | 55 | 72 | 79 | 65
秋田県 | 26 | 526 | 56 | 35 | 21 | 14 | 14 | 13 | 7 | 23 | 61 | 92 | 90 | 99
山形県 | 24 | 409 | 46 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | 53 | 85 | 90 | 87
福島県 | 47 | 501 | 55 | 29 | 20 | 16 | 16 | 26 | 12 | 39 | 59 | 76 | 82 | 70
茨城県 | 214 | 373 | 38 | 16 | 13 | 18 | 15 | 19 | 10 | 28 | 46 | 59 | 61 | 51
栃木県 | 143 | 384 | 39 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 13 | 30 | 48 | 58 | 60 | 49
群馬県 | 166 | 394 | 38 | 16 | 15 | 17 | 20 | 21 | 11 | 32 | 50 | 61 | 63 | 50
埼玉県 | 253 | 386 | 39 | 17 | 14 | 20 | 19 | 22 | 11 | 30 | 47 | 54 | 63 | 49
千葉県 | 282 | 401 | 39 | 21 | 14 | 24 | 20 | 21 | 14 | 30 | 46 | 60 | 61 | 52
東京都 | 144 | 429 | 43 | 21 | 14 | 25 | 21 | 23 | 15 | 34 | 50 | 62 | 69 | 54
神奈川県 | 203 | 387 | 40 | 22 | 11 | 23 | 18 | 19 | 13 | 30 | 45 | 57 | 61 | 48
新潟県 | 52 | 502 | 48 | 24 | 13 | 19 | 24 | 21 | 8 | 31 | 61 | 82 | 91 | 78
富山県 | 20 | 418 | 37 | 21 | 13 | 23 | 25 | 19 | 14 | 26 | 41 | 65 | 73 | 62
石川県 | 36 | 373 | 35 | 22 | 16 | 23 | 24 | 17 | 13 | 24 | 36 | 49 | 61 | 53
福井県 | 29 | 508 | 49 | 30 | 26 | 31 | 33 | 26 | 18 | 34 | 47 | 62 | 77 | 76
山梨県 | 48 | 352 | 35 | 16 | 9 | 14 | 16 | 12 | 8 | 29 | 47 | 55 | 63 | 49
長野県 | 80 | 454 | 47 | 25 | 17 | 7 | 15 | 12 | 5 | 35 | 60 | 77 | 86 | 68
岐阜県 | 161 | 377 | 29 | 19 | 13 | 15 | 26 | 17 | 8 | 26 | 43 | 62 | 66 | 54
静岡県 | 294 | 362 | 35 | 21 | 14 | 22 | 22 | 17 | 11 | 28 | 40 | 54 | 56 | 43
愛知県 | 402 | 372 | 31 | 21 | 15 | 20 | 27 | 17 | 10 | 27 | 40 | 57 | 59 | 48
三重県 | 133 | 374 | 35 | 22 | 14 | 18 | 27 | 15 | 6 | 27 | 38 | 56 | 64 | 52
滋賀県 | 129 | 441 | 41 | 28 | 18 | 20 | 28 | 18 | 12 | 32 | 46 | 65 | 74 | 58
京都府 | 77 | 444 | 43 | 28 | 19 | 25 | 30 | 19 | 13 | 32 | 48 | 66 | 68 | 55
大阪府 | 228 | 426 | 39 | 27 | 16 | 25 | 30 | 18 | 14 | 30 | 46 | 64 | 64 | 53
兵庫県 | 260 | 393 | 35 | 23 | 13 | 20 | 27 | 14 | 14 | 29 | 45 | 60 | 61 | 51
奈良県 | 56 | 439 | 41 | 27 | 16 | 24 | 31 | 19 | 16 | 32 | 47 | 66 | 64 | 55
和歌山県 | 52 | 409 | 38 | 25 | 13 | 25 | 28 | 20 | 17 | 29 | 43 | 58 | 62 | 50
鳥取県 | 21 | 505 | 55 | 37 | 31 | 34 | 40 | 31 | 23 | 21 | 35 | 58 | 76 | 63
島根県 | 8 | 382 | 39 | 16 | 12 | 24 | 24 | 8 | 9 | 22 | 41 | 60 | 72 | 53
岡山県 | 135 | 451 | 42 | 25 | 15 | 22 | 28 | 17 | 17 | 34 | 55 | 68 | 71 | 57
広島県 | 114 | 379 | 34 | 19 | 8 | 19 | 25 | 12 | 12 | 25 | 43 | 62 | 68 | 51
山口県 | 115 | 448 | 44 | 30 | 17 | 26 | 31 | 17 | 18 | 27 | 47 | 67 | 71 | 54
徳島県 | 31 | 321 | 26 | 14 | 5 | 21 | 21 | 9 | 13 | 24 | 39 | 50 | 54 | 45
香川県 | 80 | 400 | 37 | 23 | 15 | 29 | 30 | 19 | 13 | 24 | 44 | 57 | 62 | 49
愛媛県 | 58 | 398 | 37 | 21 | 6 | 28 | 25 | 13 | 17 | 24 | 47 | 62 | 67 | 53
高知県 | 39 | 393 | 33 | 27 | 14 | 31 | 33 | 21 | 18 | 23 | 44 | 52 | 51 | 46
福岡県 | 166 | 406 | 37 | 23 | 11 | 27 | 29 | 15 | 16 | 22 | 45 | 64 | 65 | 53
佐賀県 | 51 | 408 | 38 | 24 | 11 | 28 | 32 | 15 | 19 | 22 | 41 | 64 | 61 | 53
長崎県 | 49 | 404 | 38 | 23 | 10 | 30 | 26 | 15 | 19 | 22 | 45 | 62 | 62 | 50
熊本県 | 61 | 383 | 34 | 21 | 10 | 29 | 29 | 17 | 17 | 21 | 46 | 60 | 55 | 44
大分県 | 47 | 371 | 36 | 20 | 8 | 26 | 28 | 14 | 14 | 23 | 42 | 55 | 57 | 48
宮崎県 | 56 | 400 | 34 | 22 | 9 | 35 | 34 | 17 | 22 | 24 | 46 | 56 | 53 | 48
鹿児島県 | 72 | 396 | 33 | 25 | 8 | 36 | 34 | 20 | 23 | 22 | 44 | 54 | 53 | 44
沖縄県 | 5 | 329 | 20 | 20 | 17 | 42 | 33 | 25 | 27 | 11 | 23 | 21 | 39 | 52

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（一次エネルギー換算）
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ （一次エネルギー換算）
【創エネルギー量】
都道府県ごと「各月の創エネルギー量（MJ/㎡・月）」の単純平均値 （各月の創エネルギー量のN数合計 ／ 対象住宅の延べ床面積のN合計） ÷ N
都道府県 |  | （MJ/㎡・年） | （MJ/㎡・月）
| N数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 14 | 644 | 73 | 77 | 72 | 71 | 60 | 61 | 45 | 35 | 28 | 27 | 34 | 61
青森県 | 23 | 822 | 101 | 106 | 102 | 96 | 70 | 81 | 52 | 41 | 30 | 35 | 35 | 74
岩手県 | 22 | 591 | 64 | 69 | 65 | 63 | 48 | 57 | 37 | 37 | 27 | 29 | 37 | 59
宮城県 | 43 | 638 | 70 | 72 | 70 | 66 | 42 | 59 | 36 | 40 | 37 | 35 | 48 | 63
秋田県 | 26 | 645 | 76 | 91 | 80 | 78 | 75 | 67 | 43 | 29 | 14 | 16 | 19 | 57
山形県 | 24 | 568 | 65 | 75 | 67 | 63 | 59 | 57 | 38 | 30 | 15 | 12 | 25 | 63
福島県 | 47 | 527 | 57 | 58 | 57 | 53 | 39 | 47 | 30 | 33 | 32 | 30 | 39 | 53
茨城県 | 214 | 581 | 59 | 61 | 58 | 58 | 43 | 46 | 33 | 38 | 42 | 43 | 46 | 55
栃木県 | 143 | 572 | 60 | 57 | 56 | 51 | 39 | 46 | 34 | 40 | 43 | 43 | 48 | 55
群馬県 | 166 | 567 | 58 | 56 | 56 | 51 | 42 | 47 | 33 | 39 | 42 | 43 | 46 | 55
埼玉県 | 253 | 626 | 66 | 66 | 62 | 62 | 46 | 51 | 36 | 42 | 45 | 42 | 49 | 60
千葉県 | 282 | 557 | 57 | 62 | 55 | 59 | 44 | 42 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 52
東京都 | 144 | 595 | 64 | 66 | 58 | 61 | 44 | 45 | 33 | 40 | 42 | 40 | 46 | 56
神奈川県 | 203 | 614 | 62 | 69 | 59 | 64 | 48 | 46 | 34 | 42 | 44 | 43 | 49 | 56
新潟県 | 52 | 460 | 51 | 63 | 57 | 53 | 51 | 49 | 27 | 23 | 14 | 9 | 15 | 48
富山県 | 20 | 458 | 49 | 57 | 52 | 47 | 46 | 43 | 29 | 28 | 17 | 13 | 25 | 51
石川県 | 36 | 476 | 53 | 61 | 56 | 53 | 51 | 46 | 29 | 27 | 18 | 11 | 22 | 48
福井県 | 29 | 645 | 71 | 81 | 80 | 71 | 69 | 62 | 39 | 39 | 25 | 18 | 25 | 65
山梨県 | 48 | 742 | 73 | 77 | 75 | 70 | 63 | 60 | 41 | 51 | 54 | 49 | 58 | 70
長野県 | 80 | 830 | 83 | 91 | 91 | 80 | 74 | 71 | 46 | 54 | 53 | 48 | 60 | 80
岐阜県 | 161 | 598 | 56 | 64 | 64 | 55 | 55 | 51 | 35 | 38 | 36 | 38 | 47 | 60
静岡県 | 294 | 638 | 59 | 67 | 63 | 65 | 56 | 51 | 35 | 43 | 45 | 46 | 52 | 56
愛知県 | 402 | 636 | 60 | 68 | 67 | 62 | 59 | 52 | 35 | 41 | 39 | 42 | 49 | 60
三重県 | 133 | 672 | 64 | 73 | 71 | 65 | 63 | 55 | 35 | 44 | 41 | 42 | 53 | 65
滋賀県 | 129 | 562 | 55 | 64 | 63 | 54 | 56 | 48 | 30 | 35 | 32 | 29 | 41 | 54
京都府 | 77 | 593 | 56 | 67 | 63 | 57 | 57 | 48 | 32 | 39 | 36 | 35 | 45 | 59
大阪府 | 228 | 592 | 58 | 68 | 62 | 60 | 60 | 47 | 32 | 36 | 33 | 35 | 43 | 56
兵庫県 | 260 | 630 | 61 | 70 | 66 | 62 | 64 | 50 | 35 | 40 | 38 | 38 | 47 | 59
奈良県 | 56 | 595 | 57 | 67 | 62 | 59 | 61 | 47 | 32 | 38 | 35 | 36 | 44 | 58
和歌山県 | 52 | 618 | 58 | 70 | 62 | 62 | 64 | 52 | 34 | 39 | 35 | 37 | 45 | 60
鳥取県 | 21 | 641 | 73 | 78 | 82 | 71 | 71 | 57 | 39 | 36 | 21 | 19 | 32 | 62
島根県 | 8 | 694 | 78 | 88 | 89 | 81 | 78 | 59 | 41 | 37 | 23 | 21 | 33 | 66
岡山県 | 135 | 531 | 53 | 59 | 55 | 52 | 54 | 42 | 30 | 33 | 33 | 33 | 39 | 50
広島県 | 114 | 514 | 49 | 59 | 53 | 49 | 53 | 39 | 31 | 33 | 29 | 29 | 37 | 51
山口県 | 115 | 579 | 56 | 68 | 59 | 56 | 61 | 44 | 36 | 39 | 33 | 32 | 40 | 55
徳島県 | 31 | 585 | 56 | 63 | 58 | 59 | 61 | 44 | 32 | 36 | 38 | 38 | 43 | 56
香川県 | 80 | 577 | 56 | 64 | 59 | 58 | 60 | 43 | 32 | 36 | 35 | 36 | 42 | 57
愛媛県 | 58 | 565 | 55 | 65 | 56 | 59 | 58 | 43 | 34 | 35 | 32 | 32 | 41 | 56
高知県 | 39 | 571 | 51 | 62 | 54 | 54 | 58 | 42 | 35 | 35 | 40 | 43 | 42 | 54
福岡県 | 166 | 605 | 60 | 70 | 61 | 61 | 64 | 46 | 39 | 40 | 33 | 34 | 41 | 57
佐賀県 | 51 | 573 | 55 | 65 | 55 | 55 | 60 | 41 | 38 | 40 | 34 | 36 | 39 | 54
長崎県 | 49 | 572 | 57 | 67 | 55 | 58 | 61 | 43 | 40 | 37 | 31 | 31 | 38 | 53
熊本県 | 61 | 510 | 48 | 58 | 49 | 51 | 52 | 38 | 34 | 34 | 32 | 32 | 35 | 47
大分県 | 47 | 527 | 52 | 60 | 53 | 53 | 53 | 38 | 30 | 34 | 33 | 34 | 38 | 50
宮崎県 | 56 | 571 | 53 | 60 | 49 | 57 | 56 | 40 | 38 | 36 | 41 | 44 | 44 | 52
鹿児島県 | 72 | 591 | 54 | 63 | 51 | 60 | 62 | 46 | 43 | 39 | 38 | 40 | 41 | 53
沖縄県 | 5 | 744 | 64 | 68 | 63 | 84 | 78 | 66 | 63 | 44 | 43 | 39 | 47 | 85

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（創電力量）
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ （創電力量）
【創エネルギー量】
都道府県ごと「PVパネル1ｋｗあたりの月間発電（ｋWh/ｋW・月）」の単純平均 （各月の創エネルギー量（kWh）のN数合計 ／ 対象住宅PV容量（kW)のN合計） ÷ N
都道府県 |  | （kWh/kW・年） | （kWh/kW・月）
| N数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 14 | 1147 | 129 | 136 | 127 | 126 | 108 | 108 | 81 | 62 | 51 | 48 | 61 | 109
青森県 | 23 | 1058 | 130 | 137 | 132 | 124 | 90 | 104 | 68 | 52 | 38 | 44 | 44 | 95
岩手県 | 22 | 1129 | 121 | 130 | 122 | 120 | 93 | 106 | 70 | 72 | 54 | 58 | 72 | 112
宮城県 | 43 | 1119 | 123 | 125 | 122 | 115 | 73 | 104 | 64 | 71 | 66 | 61 | 85 | 111
秋田県 | 26 | 1006 | 118 | 140 | 122 | 120 | 113 | 103 | 67 | 47 | 25 | 28 | 33 | 90
山形県 | 24 | 938 | 109 | 125 | 112 | 104 | 97 | 95 | 62 | 50 | 25 | 19 | 38 | 104
福島県 | 47 | 1118 | 121 | 123 | 120 | 110 | 83 | 101 | 63 | 71 | 68 | 62 | 83 | 113
茨城県 | 214 | 1182 | 120 | 122 | 116 | 117 | 87 | 93 | 68 | 78 | 86 | 89 | 94 | 112
栃木県 | 143 | 1194 | 124 | 119 | 116 | 105 | 80 | 96 | 71 | 84 | 92 | 91 | 100 | 116
群馬県 | 166 | 1276 | 130 | 125 | 126 | 114 | 92 | 106 | 73 | 88 | 96 | 98 | 104 | 123
埼玉県 | 253 | 1161 | 122 | 121 | 114 | 113 | 85 | 94 | 66 | 78 | 85 | 80 | 92 | 111
千葉県 | 282 | 1150 | 115 | 127 | 114 | 121 | 89 | 88 | 63 | 74 | 81 | 85 | 87 | 107
東京都 | 144 | 1135 | 123 | 124 | 110 | 116 | 83 | 86 | 63 | 76 | 81 | 78 | 88 | 106
神奈川県 | 203 | 1186 | 118 | 131 | 113 | 122 | 92 | 88 | 66 | 81 | 85 | 86 | 95 | 108
新潟県 | 52 | 957 | 108 | 132 | 117 | 110 | 106 | 101 | 56 | 47 | 29 | 20 | 33 | 99
富山県 | 20 | 1138 | 121 | 141 | 130 | 116 | 114 | 107 | 72 | 70 | 45 | 34 | 62 | 124
石川県 | 36 | 1081 | 120 | 138 | 127 | 121 | 116 | 104 | 66 | 63 | 41 | 26 | 50 | 109
福井県 | 29 | 1111 | 125 | 140 | 139 | 122 | 120 | 109 | 69 | 68 | 42 | 27 | 39 | 111
山梨県 | 48 | 1338 | 130 | 137 | 133 | 126 | 114 | 107 | 74 | 93 | 99 | 92 | 106 | 126
長野県 | 80 | 1310 | 133 | 143 | 143 | 125 | 117 | 112 | 73 | 85 | 83 | 76 | 94 | 126
岐阜県 | 161 | 1235 | 115 | 130 | 131 | 113 | 112 | 106 | 73 | 80 | 75 | 80 | 98 | 124
静岡県 | 294 | 1273 | 117 | 134 | 124 | 128 | 112 | 100 | 71 | 87 | 90 | 94 | 105 | 111
愛知県 | 402 | 1256 | 119 | 135 | 131 | 122 | 117 | 104 | 70 | 81 | 77 | 84 | 98 | 119
三重県 | 133 | 1236 | 117 | 132 | 129 | 118 | 115 | 102 | 65 | 83 | 77 | 79 | 98 | 121
滋賀県 | 129 | 1199 | 117 | 137 | 132 | 114 | 118 | 101 | 66 | 76 | 69 | 63 | 89 | 116
京都府 | 77 | 1181 | 112 | 132 | 125 | 114 | 114 | 95 | 65 | 78 | 72 | 70 | 89 | 116
大阪府 | 228 | 1224 | 119 | 140 | 128 | 124 | 125 | 97 | 67 | 75 | 70 | 73 | 90 | 116
兵庫県 | 260 | 1263 | 121 | 139 | 132 | 125 | 129 | 102 | 70 | 80 | 77 | 77 | 93 | 119
奈良県 | 56 | 1242 | 118 | 138 | 128 | 121 | 126 | 98 | 67 | 80 | 75 | 77 | 93 | 121
和歌山県 | 52 | 1294 | 120 | 144 | 127 | 128 | 132 | 110 | 72 | 84 | 75 | 80 | 95 | 127
鳥取県 | 21 | 1108 | 126 | 136 | 140 | 123 | 123 | 98 | 67 | 63 | 37 | 34 | 55 | 107
島根県 | 8 | 1084 | 121 | 127 | 134 | 126 | 122 | 94 | 64 | 60 | 40 | 37 | 55 | 104
岡山県 | 135 | 1251 | 124 | 139 | 128 | 121 | 127 | 97 | 70 | 78 | 77 | 77 | 93 | 119
広島県 | 114 | 1156 | 110 | 132 | 118 | 109 | 118 | 88 | 70 | 76 | 67 | 68 | 85 | 115
山口県 | 115 | 1195 | 115 | 141 | 122 | 116 | 126 | 91 | 73 | 80 | 68 | 66 | 83 | 113
徳島県 | 31 | 1281 | 123 | 139 | 128 | 129 | 133 | 95 | 69 | 80 | 84 | 84 | 94 | 123
香川県 | 80 | 1268 | 122 | 140 | 129 | 127 | 133 | 95 | 70 | 79 | 78 | 79 | 93 | 125
愛媛県 | 58 | 1234 | 119 | 141 | 121 | 129 | 128 | 93 | 73 | 76 | 71 | 71 | 90 | 121
高知県 | 39 | 1279 | 114 | 139 | 120 | 120 | 128 | 95 | 79 | 80 | 91 | 97 | 96 | 122
福岡県 | 166 | 1204 | 119 | 140 | 121 | 120 | 128 | 90 | 78 | 80 | 65 | 68 | 82 | 113
佐賀県 | 51 | 1258 | 120 | 141 | 120 | 120 | 130 | 90 | 84 | 88 | 77 | 82 | 87 | 118
長崎県 | 49 | 1190 | 118 | 138 | 113 | 120 | 126 | 90 | 83 | 79 | 65 | 66 | 80 | 112
熊本県 | 61 | 1197 | 112 | 135 | 114 | 120 | 121 | 90 | 80 | 80 | 75 | 76 | 84 | 111
大分県 | 47 | 1166 | 113 | 130 | 116 | 116 | 117 | 84 | 67 | 75 | 75 | 78 | 84 | 111
宮崎県 | 56 | 1293 | 120 | 134 | 111 | 129 | 128 | 91 | 87 | 82 | 94 | 101 | 99 | 117
鹿児島県 | 72 | 1191 | 108 | 128 | 103 | 122 | 125 | 94 | 86 | 77 | 77 | 80 | 83 | 107
沖縄県 | 5 | 1104 | 96 | 99 | 93 | 125 | 116 | 100 | 96 | 66 | 68 | 60 | 72 | 116