## はじめに
平成23年度 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業（建築物に係るもの）
公募に際しての申請様式一覧
↓アンダーラインの付いた様式ををクリックすると各シートに移動します。
Ｎｏ． | 区分 | 書類名 | 備考 | 資料区分
① | チェックシート | 提出書類確認表 |  | 全
|  | チェックリスト |  | 全
② | 交付申請書 | カガミ | 記載例１参照 | 全
|  | 本文 | 記載例１参照 | 全
| 別紙１ | 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の 額並びに区分ごとの配分 | 別紙１参照 | 全
| 別紙２ | 補助事業に要する経費の区分ごとの四半期別発生予定額 | 別紙２参照 | 全
③ | システム提案概要書 | システム提案概要１ | 記載例２参照 | 全
|  | システム提案概要２ | 記載例２参照 | 全
④ | 実施計画書 | １．申請者の概要 | 記載例３参照 | 全
|  | 申請者概要一覧 | 申請者が複数の場合 | 該
|  | ２．連絡先 | 記載例３参照 | 全
|  | ３．建物の概要、４．事業実施に関する事項 | 記載例３参照 | 全
|  | 建物概要一覧 | 事業対象の建物が複数存在する場合 | 該
|  | ５．事業内容 | 記載例３参照 | 全
|  | ６－１．導入効果等 | 記載例３参照 | 全
|  | ６－２.節電効果 | 記載例３参照 （既築のみ） | 該
|  | ７．事業実施工程 | 記載例３参照 | 全
|  | 事業実施工程スケジュール | 記載例３参照 | 全
|  | ８．所要資金計画及び資金調達計画 | 記載例３参照 | 全
|  | 所要資金計画＜全体＞ | 記載例３参照 | 全
|  | 所要資金計画＜１年度＞＜２年度＞ | 単年度事業の場合は省略 | 該
|  | ９．補助事業体制 | 記載例３参照 | 全
| 別添１ | 課税事業者届出書 | 記載例４参照 | 該
| 別添２ | システム概念図 | 記載例５参照 | 全
| 別添３ | 省エネルギー計算書 | 記載例６参照 | 全
| 資料 | 省エネルギー計算書の計算根拠 |  | 全
|  | 過去３年間のエネルギー消費実績 | 既築のみ | 該
|  | 節電効果計算書 | 既築のみ | 該
|  | 節電効果計算書の計算根拠 | 既築のみ | 該
|  | 工事概略予算書（補助事業者が作成した概略内訳書） |  | 全
|  | 主要機器、工事の参考見積書 |  | 全
⑤ | その他 | （１）会社概要書（会社案内等） |  | 全
|  | （２）事業実績（決算報告書等） |  | 全
|  | （３）事業者の登記簿謄本（原本） |  | 全
|  | （４）印鑑証明 | 個人の場合 | 該
|  | （５）確定申告の写し | 個人の場合 | 該
|  | （６）建物の登記簿謄本（原本） | 既築のみ | 該
|  | （７）設備所有者全員の設備設置承諾書 | 設備所有者と建物所有者が違う場合 (記載例参照） | 該
|  | （８）建築物所有者全員の委任状 | 区分所有建物で管理者 もしくは管理組合法人で申請の場合 (記載例８参照） | 該
|  | （９）管理規約 |  | 該
（１０）集会の決議
|  | （１１）管理組合法人の登記簿謄本 | 分譲集合住宅で管理組合法人が申請の場合 | 該
（１２）建物共用部分の登記簿謄本
（１３）修繕積立金の預金残高等を証明する書類
（１４）管理規約
（１５）集会の決議
|  | （１６）リース契約書（案） | リースのみ | 該
（１７）リース料計算書
|  | （１８）ＥＳＣＯ契約書（案） | ＥＳＣＯのみ | 該
（１９）ＥＳＣＯ料計算書
|  | （２０）建物案内図 |  | 全
|  | （２１）建物配置図 |  | 全
|  | （２２）建物平面図 |  | 全
|  | （２３）建物立面図 |  | 全
|  | （２４）システム系統図面（機器配置が分かる図面） |  | 全
|  | （２５）システムの省エネ効果、配置を確認できる図面 |  | 全
|  | （２６）その他事業説明に必要な書類 |  | 該
◆申請にあたっては、「公募要領」をよく理解した上でご活用ください。 ◆本ファイルは公募にあたって必要な申請書類の交付申請様式の一覧に なります。 ◆ファイルの中には一部自動計算式を設定しておりますが、反映されない場合もありますので、ご自身で計算のご確認を必ずお願いいたします。 ◆このファイルに集録されていない書類につきましては、自由様式となりますので、各自でご用意ください。 ◆資料区分にあります 全 ： 全事業に対して提出が必要です。 該 ： 該当する事業に対して提出が必要です。

## 提出書類確認表
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。 ※確認欄に記述するレ点は、本紙を印刷後に手書きすること。
平成23年度 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業（建築物に係るもの）
事業者名 |  | 株式会社○○ |  |  |  |  | ←申請者が複数の場合はすべて記載ください。
補助事業名称 |  | 株式会社○○本社ビル省エネルギー工事 |  |  |  |  | ←事業名は簡潔に分かりやすいタイトルとすること （概ね25文字以内）○○新築工事、仮称○○等の表現は不可
事業期間区分 |  | 単年度 複数年度（１年目） 複数年度（２年目） |  |  |  |  | ←
申請者区分 |  | 建築主等 管理組合法人 ＥＳＣＯ リース |  |  |  |  | ←
申請区分 |  | 建物一棟 設備区分単位 複数店一括 |  |  |  |  | ←
提出書類確認表
Ｎｏ． | 区分 | 書類名 | 備考 | 資料区分 | ＷＥＢ出力 | 確認欄 | ←確認欄には印刷後ご自分でチェック「レ点」を入れてください
① | チェックシート | 提出書類確認表 |  | 全 | -
|  | チェックリスト |  | 全 | -
② | 交付申請書 | カガミ | 記載例１参照 | 全 | 有
|  | 本文 | 記載例１参照 | 全 | 有
| 別紙１ | 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の 額並びに区分ごとの配分 | 別紙１参照 | 全 | 有
| 別紙２ | 補助事業に要する経費の区分ごとの四半期別発生予定額 | 別紙２参照 | 全 | 有
③ | システム提案概要書 | システム提案概要１ | 記載例２参照 | 全 | 有
|  | システム提案概要２ | 記載例２参照 | 全 | -
④ | 実施計画書 | １．申請者の概要 | 記載例３参照 | 全 | 有
|  | 申請者概要一覧 | 申請者が複数の場合 | 該 | 有
|  | ２．連絡先 | 記載例３参照 | 全 | 有
|  | ３．建物の概要、４．事業実施に関する事項 | 記載例３参照 | 全 | 有
|  | 建物概要一覧 | 事業対象の建物が複数存在する場合 | 該 | 有
|  | ５．事業内容 | 記載例３参照 | 全 | 有
|  | ６－１．導入効果等 | 記載例３参照 | 全 | 有
|  | ６－２.節電効果 | 記載例３参照 （既築のみ） | 該 | 有
|  | ７．事業実施工程 | 記載例３参照 | 全 | 有
|  | 事業実施工程スケジュール | 記載例３参照 | 全 | -
|  | ８．所要資金計画及び資金調達計画 | 記載例３参照 | 全 | 有
|  | 所要資金計画＜全体＞ | 記載例３参照 | 全 | 有
|  | 所要資金計画＜１年度＞＜２年度＞ | 単年度事業の場合は省略 | 該 | 有
|  | ９．補助事業体制 | 記載例３参照 | 全 | -
| 別添１ | 課税事業者届出書 | 記載例４参照 | 該 | -
| 別添２ | システム概念図 | 記載例５参照 | 全 | -
| 別添３ | 省エネルギー計算書 | 記載例６参照 | 全 | 有
| 資料 | 省エネルギー計算書の計算根拠 |  | 全 | -
|  | 過去３年間のエネルギー消費実績 | 既築のみ | 該 | -
|  | 節電効果計算書 | 既築のみ | 該 | -
|  | 節電効果計算書の計算根拠 | 既築のみ | 該 | -
|  | 工事概略予算書（補助事業者が作成した概略内訳書） |  | 全 | -
|  | 主要機器、工事の参考見積書 |  | 全 | -
⑤ | その他 | （１）会社概要書（会社案内等） |  | 全 | -
|  | （２）事業実績（決算報告書等） |  | 全 | -
|  | （３）事業者の登記簿謄本（原本） |  | 全 | -
|  | （４）印鑑証明 | 個人の場合 | 該 | -
|  | （５）確定申告の写し | 個人の場合 | 該 | -
|  | （６）建物の登記簿謄本（原本） | 既築のみ | 該 | -
|  | （７）設備所有者全員の設備設置承諾書 | 設備所有者と建物所有者が違う場合 (記載例参照） | 該 | -
|  | （８）建築物所有者全員の委任状 | 区分所有建物で管理者 もしくは管理組合法人で申請の場合 (記載例８参照） | 該 | -
|  | （９）管理規約 |  |  | -
|  | （１０）集会の決議 |  |  | -
|  | （１１）管理組合法人の登記簿謄本 | 分譲集合住宅で管理組合法人が申請の場合 | 該 | -
|  | （１２）建物共用部分の登記簿謄本 |  |  | -
|  | （１３）修繕積立金の預金残高等を証明する書類 |  |  | -
|  | （１４）管理規約 |  |  | -
|  | （１５）集会の決議 |  |  | -
|  | （１６）リース契約書（案） | リースのみ | 該 | -
|  | （１７）リース料計算書 |  |  | -
|  | （１８）ＥＳＣＯ契約書（案） | ＥＳＣＯのみ | 該 | -
|  | （１９）ＥＳＣＯ料計算書 |  |  | -
|  | （２０）建物案内図 |  | 全 | -
|  | （２１）建物配置図 |  | 全 | -
|  | （２２）建物平面図 |  | 全 | -
|  | （２３）建物立面図 |  | 全 | -
|  | （２４）システム系統図面（機器配置が分かる図面） |  | 全 | -
|  | （２５）システムの省エネ効果、配置を確認できる図面 |  | 全 | -
|  | （２６）その他事業説明に必要な書類 |  | 該 | -
全：全事業に対して提出が必要。 該：該当する事業に対して提出が必要。
Note on G10: 印刷後ㇾ点を入れてご確認ください。
該当するチェックボックスをクリックして「レ点」を入れてください

## チェックリスト
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。 ※確認欄に記述するレ点は、本紙を印刷後に手書きすること。
チェックリスト
No. | 書類名 | 別紙 | 項目 | 内容 | 確認欄
① | ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | 本紙 |  | 自らチェックしたチェックリストがついているか |  | ←確認欄に記述するレ点は、本紙を印刷後に手書きすること。
| 中仕切り |  |  | 書類名ごとに挿入しているか
② | 交付申請書 | 本文 | 申請者住所 | 実施計画書１．の住所と一致しているか
事業者登記簿に記載の住所及び氏名と一致しているか
共同申請の場合は全員が申請書に記入されているか
|  |  | 申請者名称 | （株）等の略表示になっていないか
|  |  | 押印 | 朱印であるか（個人の場合は印鑑証明印）
|  |  | 代表者氏名 | 共同申請者の場合、すべての捺印があるか
|  |  | 設備区分 (注1) | 二つ以上の項目に○がつけられているか
省ｴﾈｼｽﾃﾑ提案概要の「設備区分」と一致しているか
省エネ率は25％程度であるか
|  |  | 設備区分 (注2) | 建物全体エネルギーの30％程度であるか
申請設備区分の省エネ率が30％程度であるか
省ｴﾈｼｽﾃﾑ提案概要の「設備区分」と一致しているか
|  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ削減率 | 省ｴﾈｼｽﾃﾑ提案概要、実施計画書６－１.の削減率と一致しているか
|  |  | 補助金交付申請額 | 別紙１、別紙２、実施計画書８.の金額と一致しているか
|  |  | 補助事業の開始及び完了予定 | 事業完了予定年月日が事業完了期限日以前となっているか
実施計画書７．の日付と一致しているか
|  | 別紙１ |  | 計算間違いがないか
省ｴﾈｼｽﾃﾑ提案概要、実施計画書８．の金額と一致しているか
|  |  | 消費税 | 小数点以下で切り捨てされているか
|  |  | 補助金の額 | 小数点以下で切り捨てされているか
③ | ｼｽﾃﾑ提案概要 |  | 建物概要(用途) | 実施計画書３．の用途と一致しているか
|  |  | 〃(延床面積) | 実施計画書３．の延床面積と一致しているか
|  |  | 〃（階数、構造） | 実施計画書３．の階数、構造と一致しているか
|  |  | ｼｽﾃﾑ仕様 | 実施計画書５．の事業内容の項目と一致しているか
|  |  | 補助対象経費 | 交付申請書（別紙１）の補助対象経費と一致しているか
|  |  | 省ｴﾈ基準 | 実施計画書（別添３）導入後のＣＥＣと一致しているか（新築の場合）
|  |  | エネルギー削減量 | 実施計画書６－１．の削減量（Ａ－Ｂ）と一致しているか
|  |  | ｼｽﾃﾑ概要図 | ｼｽﾃﾑ提案概要2にｼｽﾃﾑ概要図が記載されているか
④ | 実施計画書 | 本文 |  | 課税事業（予定）者の場合、課税事業者届出書が添付されているか
|  | １. | 申請者の概要 | 複数の申請者が存在する場合、申請者概要一覧を記載し、 添付されているか
|  |  | （３）事業者の業務実績 | 添付の決算報告書と一致しているか。
|  | ３． | 建物概要 | 複数棟の場合、主たる建物の情報が記載され、延床面積に ついては、全建物の延床面積の合計が記載されているか
複数棟の場合、個々の全建物の概要を「建物概要一覧」に 記載し、添付されているか
複数棟の場合、建物名称に「全３棟」など、申請対象の棟数 がわかるように記載されているか
|  | ５. | 事業内容 | 採用した設備用途区分が２つ以上記載されているか（建物一棟での省エネルギー事業の場合）
|  | ６－１. | 導入効果等 | 別添３の合計値とＡ，Ｂの値が一致しているか
省エネ率の計算間違いがないか
消費原単位がＢ／延床面積になっているか
費用対効果の計算間違いがないか
|  | ６－２. | 節電効果等 | 節電効果が見込める場合、ｋＷｈ／年の単位での消費電力量が記載されているか
低減率の計算間違いがないか
節電効果の根拠の消費電力値と一致しているか
|  | ７. | 事業実施工程 | 事業実施工程にスケジュールが記載もしくは添付されているか
スケジュール表に完了予定日が記述されているか
|  | ８. | 所要資金計画 | 計算間違いがないか
補助金額が交付申請書（別紙１）と一致しているか
自己資金または借入金が記載されているか
備考欄の㎡単価が（補助事業に要する経費／延床面積）になっているか
|  | ９. | 実施体制 | 申請者が複数の場合、申請者間の関係が記されているか
|  | 別添１ | 課税事業者届出書 | 申請者もしくは所有者が複数の場合、各申請者もしくは所有者の届出書があるか
交付申請書の日付と一致しているか
申請者もしくは所有者の標記が交付申請書と一致しているか
課税期間が決算報告書等に記載の事業年度と一致しているか
|  | 別添２ | システム概念図 | 採用システム毎に作成されているか
|  | 別添３ | 省エネルギー計算書 | 建物用途がｼｽﾃﾑ提案概要の用途と一致しているか
計算間違がないか
｢その他」のエネルギー量は導入前後で同じ値となっているか
新築の場合、ＣＥＣの値が記述されているか
ＣＥＣ基準値に間違いがないか
|  | 資料 | 省エネルギー計算の根拠 | 省エネルギー計算の計算根拠が添付されているか
（実測値、機器能力を示したカタログ等）
|  |  | 節電効果の根拠 | 節電効果の根拠が添付されているか
|  |  | 工事予算書 | 申請者の採用システム毎に記載した概略予算書が添付されているか
|  |  | 参考見積書 | 機器、工事等の採用システム毎に記載した参考見積書が添付されているか
⑤ | その他 |  | 会社概要 | 会社案内等が添付されているか
申請者もしくは所有者が複数の場合、申請者もしくは所有者ごとに添付されているか
|  |  | 事業実績 | 直近の決算報告書等が添付されているか
申請者もしくは所有者が複数の場合、申請者もしくは所有者ごとに添付されているか
|  |  | 事業者登記簿謄本 | 原本が添付されているか
申請者もしくは所有者が複数の場合、申請者もしくは所有者ごとに添付されているか
|  |  | 申請者が個人の場合 | 印鑑証明、確定申告の写しが添付されているか
|  |  | 建物登記簿謄本(既築) | 既築の場合、原本が添付されているか
所有者全員が申請者となっているか
設備所有者と建物所有者が違う場合、建物所有者全員の設備設置承諾書が添付されているか
区分所有の建物で管理者もしくは管理組合法人が申請者の場合､建物全員の委任状と規約､集会決議が添付されているか
分譲集合住宅で管理組合法人が申請の場合、管理組合法人と共用部分の登記簿謄本、規約、集会決議が添付されているか
|  |  | ﾘｰｽ契約書（案） | 案文として作成
|  |  | （ﾘｰｽの場合） | ﾘｰｽ期間が耐用年数と同等か
|  |  | ﾘｰｽ料計算書 | ﾘｰｽ料から補助金相当分が減額されているか
|  |  | ESCO契約書(案) | 省エネに係るパフォーマンスの記述があるか
|  |  | （ESCOの場合） | 補助対象設備の耐用年数と同等の契約年数になっているか
|  |  | ESCO料計算書 | ESCO料から補助金相当分が減額されているか
（ESCOの場合）
|  |  | 案内図､配置図 | スケール（縮尺）、方位の表現があるか
|  |  | 基準階平面図 | 建物の平面図が添付されているか
|  |  | ｼｽﾃﾑ系統図等 | 熱源や空調ｼｽﾃﾑ等の全体像が表現されているか
|  |  | 計測装置の設置図等 | 計測装置が、導入したシステムの省エネ効果を確認できる位置に設置されているか
計測内容が記述されているか
|  |  | その他 | 事業の説明に必要と思われる補足説明資料
省エネルギーへの取組が記載された根拠書類
(注1) 建物一棟での省エネルギー事業の申請。
(注2) 設備用途区分単位での省エネルギー事業の申請。
Note on F4: 確認欄に記述するレ点は、本紙を印刷後に手書きすること

## 交付申請書（カガミ）
「はじめに」戻る
【注意事項】 ・印刷範囲を設定済み。 ・申請者が複数の場合は全員署名捺印により申請。
様式第１
[5 empty] | 番 号 | ←申請者が管理するために付す番号
[5 empty] | 平成２３年○○月○○日 | ←交付申請書の提出日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代 表 理 事 赤池 学 殿
|  | 申請者 | 住 所 | 東京都中央区○○町○○丁目○番○号 |  | ←申請者全員連名のこと 補助金を受領する者が最上段
|  |  | 名 称 | 株式会社○○ |  | 申請者が複数の場合はこちらを参照
|  |  | 代表者等名 | 代表取締役 環境 太郎 |  | ←代表者の役職名を忘れずに記載すること。 出力後に捺印を忘れずに！
| 平成２３年度住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金 |  |  |  |  | ←対象年度を記入すること
（建築物に係るもの）交付申請書
住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（建築物に係るもの）交付規程第５条第１項の規定に基づき、下記のとおり経済産業省からの住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金(先導的システム支援事業)交付要綱第３条に基づく国庫補助金の交付を申請します。
印

## 交付申請書（本文）
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。
記
| 1． | 補助事業の名称
|  | 株式会社○○本社ビル省エネルギー工事 |  |  |  | ←提出書類確認書を参照するので、基本的に入力不要。
| 2． | 補助事業の目的及び内容
高効率機器の採用、搬送動力の低減、BEMSによる最適制御などの高効率エネルギーシステムの 組み合わせにより、エネルギー消費量の低減と環境負荷の低減を実現する。
| 3． | 補助事業の実施計画
|  | 事業期間区分 | 単年度 ・ 複数年度(１年目) ・ 複数年度(２年目) |  |  | ←該当部分に○印 複数年度事業の場合、本年度申請が1年目か2年目かで区分が異なるので注意
|  | 申請区分 | 建物一棟 ・ 設備用途区分単位 ・ 複数店舗一括 |  |  | ←該当部分に○印
|  | 工事種別 | 新築 ・ 増改築 ・ 既築 |  |  | ←該当部分に○印
|  | 設備区分 | 空 ・ 換 ・ 照 ・ 給 ・ 冷 ・ 他 |  |  | ←該当部分に○印
|  | 採用システム | 空調 ①高効率熱源機器の更新 ②冷却水変流量制御 ③冷温水変流量制御 ④空調機ファン変風量制御 換気 ⑤排気ファン変風量制御 照明 ⑥高効率照明 ⑦人感センサーによる照明制御 冷凍/冷蔵 ⑧インバータ制御 その他 ⑨BEMS導入 |  |  | ←空調 ①高効率熱源機器の更新 空調 ②空調機ファン変風量制御 照明 ③高効率照明 のように設備区分とシステム名を記入 システム番号を連番で記入すること
|  | エネルギー削減率 | 25.3291 | ％（建物全体での削減率） |  | ←実施計画書を参照するので、基本的に入力不要。
|  |  |  | ％（設備用途区分での削減率） |  | ←設備用途区分単位での申請では、削減率を計算し、入力のこと
| 4． | 補助金交付申請額
| (1) | 補助事業に要する経費 |  | 194642910 | 円 | ←
| (2) | 補助対象経費 |  | 163877200 | 円 | ←別紙１を参照するので、基本的に入力不要（先に別紙１を入力ください）
| (3) | 補助金交付申請額 |  | 54625733 | 円 | ←
| 5． | 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分（別紙１）
| 6． | 補助事業に要する経費の区分ごとの四半期別発生予定額（別紙２）
| 7． | 補助事業の開始及び完了予定
| (1) | 開始年月日 |  | 交付決定日 |  | ←平成24年１月31日までに事業を完了させること。 金融機関の営業日に注意！！
| (2) | 完了予定年月日 |  | 平成２４年 １月３１日
（注）１．この申請書には、以下の書面を添付すること。
(1) 申請者の経理の状況及び補助事業に係る資金計画を記載した書面
(2) 申請者が申請者以外の者と共同して補助事業を行おうとする場合にあっては、当該事業に係る契約書の写し
(3) そのＳＩＩが指示する書面
２．消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記すること。
補助金所要額 － 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 ＝ 補助金交付申請額
|  | ※一般社団法人 環境共創イニシアチブの住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金は、経済産業省が定めた住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金(先導的システム支援事業)交付要綱第３条に基づく国庫補助金を住宅・建築物に係る高効率エネルギーシステムを住宅・建築物に導入しようとする方に交付するものです。 |  |  |  | ←※の文書は削除しないこと
申請区分が建物一棟、複数店舗一括の場合は２つ以上、 設備用途区分単位では一つに○をつけてください

## 別紙１
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。 ※補助事業に要する経費、補助対象経費の各経費区分欄に金額を入力。
（別紙１）
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
（単位：円）
| 補助対象経費の区分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額
| Ⅰ 設計費 | 0 | 0 | １／３ | 0 | ←原則０円計上として下さい。
| Ⅱ 設備費 | 126484200 | 113287200 |  | 37762400
| Ⅲ 計測装置費 | 15500000 | 13000000 |  | 4333333
| Ⅳ 工事費 | 43390000 | 37590000 |  | 12530000
| Ⅴ 諸経費 | 0 | 0 |  | 0 | ←原則０円計上として下さい。
| 消費税 | 9268710 |  |  | 0
| 合 計 | 194642910 | 163877200 |  | 54625733 | ←計算式あり。自動計算します。
|  | ↑ |  |  | ↑
|  | 別紙２、提案概要書へ反映 |  |  | 計算式あり。自動計算します。
※補助事業に要する経費は、一つの工事発注単位（省エネルギー化工事）とする。
※補助対象経費は、補助事業に要する経費の内、補助対象とする機器、工事の経費をいう。

## 別紙２
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。 ※別紙１を入力すると自動入力になります。
（別紙２）
補助事業に要する経費の区分ごとの四半期別発生予定額
（単位：円）
| 補助事業に要する経費の区分 | 補助事業に要する経費
|  | 第１・ 四半期 | 第２・ 四半期 | 第３・ 四半期 | 第４・ 四半期 | 計
| Ⅰ 設計費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←原則０円計上として下さい。
| Ⅱ 設備費 | 0 | 0 | 0 | 126484200 | 126484200 | ←別紙１を参照するので、基本的に入力不要。
| Ⅲ 計測装置費 | 0 | 0 | 0 | 15500000 | 15500000 | ←別紙１を参照するので、基本的に入力不要。
| Ⅳ 工事費 | 0 | 0 | 0 | 43390000 | 43390000 | ←別紙１を参照するので、基本的に入力不要。
| Ⅴ 諸経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←原則０円計上として下さい。
| 消費税 | 0 | 0 | 0 | 9268710 | 9268710
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 194642910 | 194642910
↑
別紙１とリンクあり入力不要
１２月末までに支払が発生する
場合は第３・四半期に記述
すること

## ｼｽﾃﾑ提案概要1
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み ※提出書類はＡ３版とし、１枚でまとめること
平成２３年度住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業（建築物に係るもの）システム提案概要
| 事業期間区分 | ・単年度・複数年度(1年目)・複数年度(2年目) |  |  | 建物概要 |  | 補助対象経費
| 申請区分 | ・建物一棟 ・設備区分単位 ・複数店一括 |  |  | 工事種別 | ・新 築 ・増改築 ・既 築 |  |  | 事業全体 | 当該年度
| 設備区分 | ・空調 ・ 換気 ・ 照明 ・ 給湯 ・ 冷凍 |  |  | 地 域 | 東京都 中央区 | Ⅰ 設計費 |  |  | 0
|  | ・その他（ ） |  |  | 用途 | 事務所 | Ⅱ 設備費 |  |  | 113287200
| 補助事業者 | 株式会社○○ |  |  | 延床面積 | 16980 | Ⅲ 計測装置費 |  |  | 13000000
[5 empty] | 階 数 | 地上１２階、 地下２階、 塔屋２階 | Ⅳ 工事費 |  |  | 37590000
[5 empty] | 構 造 | ＳＲＣ造 | Ⅴ 諸経費 |  |  | 0
| 補助事業名 | 株式会社○○本社ビル省エネルギー工事 |  |  | 交通機関 | ○○線○○駅 | 消費税 |  |  | 0
[6 empty] | 下車徒歩 分 | 合 計 |  |  | 163877200
| 導入効果 |  |  |  | システム仕様 |  | 住宅・建築物高効率エネルギーシステム | 特 徴
| エネルギー消費効率 |  |  |  | 空調
| 削減量 |  | 9564
| 削減率（建物全体） |  | 25.33% |  | 換気
削減率（設備用途区分）
[5 empty] | 照明 |  |  | 根拠
費用対効果
| 費用対効果（１） |  | 17134.7972 |  | 冷蔵／冷凍
（補助対象経費÷削減量）
| 費用対効果（２） |  | 20351.6217 |  | その他
| （補助事業に要する経費÷削減量） | [6 empty] | 機器及び断熱部材の性能
節電効果
電力低減効果
| 低減量 |  | 651219
| 低減率 |  | 18.69% |  |  |  |  | 先進性
省エネ基準に対する性能と措置
ＰＡＬ：
汎用性
| ＣＥＣ／ＡＣ |  | -
| ＣＥＣ／Ｖ |  | -
| ＣＥＣ／Ｌ |  | - |  |  |  |  | 省エネルギーに対する取組
| ＣＥＣ／ＨＷ |  | -
| ＣＥＣ／ＥＶ |  | -
| 担当者 |  |  | 所属 |  |  |  | TEL |  | e-mail
[5 empty] | 用途分類 | 事務所
電算
官公庁
複合施設
デパート
スーパー
その他物販
コンビニ
家電量販店
郊外型大型店舗
飲食店
ホテル、旅館
病院
福祉施設
幼稚園、保育園
小・中学校
高校
大学、専門学校
研究施設
劇場、ホール
展示施設
スポーツ施設
温浴施設
集合住宅
その他( ）
Note on C5: 該当部分に○
Note on C8: 入力不要。 提出書類確認表参照
Note on C11: 入力不要。 提出書類確認表参照
Note on G5: 該当部分に○
Note on G8: 数値のみ記入
Note on L5: 入力不要。 別紙１を参照
Note on D16: 入力不要。 実施計画書より参照
Note on D17: 参照不要。 交付申請書より参照
Note on D18: 参照不要。 交付申請書より参照
Note on D21: 入力不要。 実施計画書より参照
Note on D23: 入力不要。 実施計画書より参照
Note on D28: 入力不要。 実施計画書より参照
Note on D29: 入力不要。 実施計画書より参照
Note on D35: 入力不要。 （別添３）省エネルギー計算書を参照
Note on D37: 入力不要。 （別添３）省エネルギー計算書を参照
Note on D39: 入力不要。 （別添３）省エネルギー計算書を参照
Note on D41: 入力不要。 （別添３）省エネルギー計算書を参照
Note on D43: 入力不要。 （別添３）省エネルギー計算書を参照
Note on D32: PAL値は入力のこと
Note on K5: 事業全体の経費は入力のこと
Note on G7: プルダウンより選択。 その他の場合は、枠外の その他（ ）内に内容を記載して選択してください。

## ｼｽﾃﾑ提案概要2
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み ※提出書類はＡ３版とし、１枚でまとめること
平成２３年度住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業（建築物に係るもの）システム提案概要
| 補助事業者 | 株式会社○○ | ←提出書類確認書を参照するので、基本的に入力不要
| 補助事業名 | 株式会社○○本社ビル省エネルギー工事 | ←提出書類確認書を参照するので、基本的に入力不要
システム概要図（全体システムがわかるもの）
注 必ずシステム概要図面等で事業全体を表現すること
補助対象は赤等カラ―で表示ください。

## 実施計画書1-9
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み ※行間挿入等工夫して、ページ毎で項目が表現印刷できるように調整すること。
実施計画書
| １． | 申請者の概要 | [10 empty] | ←実施計画書には主たる申請者のみ記述
|  | (1) | 会社所在地（申請者所在地） | [9 empty] | 共同申請者は一覧を別添する
|  | 申請者１ | 申請者名 |  | 環境 太郎 | [7 empty] | 共同申請者一覧へ
|  |  | 住 所 |  | 〒 ○○○-○○○○ | 東京都中央区○○町○丁目○番○号
|  | (2) | 申請者の消費税法の区分
|  |  | 区分 | [5 empty] | 該当欄に○印 | 課税事業者届出書 （別添１）の提出
|  |  | ・消費税法による課税事業者である | [5 empty] | ○ | 必要
|  |  | ・消費税法による課税事業者となる予定である | [6 empty] | 必要
|  |  | ・消費税法による課税事業者でない | [6 empty] | 不必要
※課税事業者もしくは、課税事業者となる予定である場合は課税事業者届出書（別添１）を添付すること。
|  | (3) | 申請者の業務実績に関する事項
（単位：千円）
|  |  | 事業報告期間 |  |  | 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 | [6 empty] | ←事業年度に留意
|  |  | 資産合計 |  |  | 62446689 |  | 売上高 |  | 68691358 |  |  | ←それぞれの金額を入力してください。
|  |  | 負債合計 |  |  | 52677243 |  | 経常利益 |  | 1373827 |  |  | ←それぞれの金額を入力してください。
|  |  | 純資産合計 |  |  | 9769446 |  | 当期純利益 |  | 325402 |  |  | ←純資産合計のみ計算されます。当期純利益はご入力ください。
|  | ※申請者が複数の場合は、申請者概要一覧に追記のうえ、本ページの後ろに添付すること | [10 empty] | ←別紙 申請者概要一覧には、2人目の申請者から記入すること
共同申請者一覧へ
このページのトップに戻る
| ２． | 連絡先 | [10 empty] | 「はじめに」戻る
|  |  | 補助事業担当 | [9 empty] | ←事業内容を熟知した、申請者に所属する者
|  |  | 会社名 |  | 株式会社○○
|  |  | 所属、役職 |  | 建築開発部 開発第三課 課長
|  |  | 氏名 |  | ○○ ○○
|  |  | 住所 |  | 〒 ○○○‐○○○○ | 東京都中央区○町 ○丁目○番○号
|  |  | ＴＥＬ |  | ○○‐○○○‐○○○○（内線 ○○○） | [7 empty] | ←担当者直通の電話番号
|  |  | 携帯電話番号 |  | ○○○‐○○○○‐○○○○
|  |  | ＦＡＸ |  | ○○‐○○○‐○○○○
|  |  | E-MAIL |  | ○○○@○○○.co.jp | [7 empty] | ←担当者のEメールアドレスは必ず入れてください。
経理担当
|  |  | 会社名 |  | 株式会社○○
|  |  | 所属、役職 |  | 総務部 経理課 課長代理
|  |  | 氏名 |  | ○○ ○○
|  |  | 住所 |  | 〒 ○○○‐○○○○ | 東京都中央区○町 ○丁目○番○号
|  |  | ＴＥＬ |  | ○○‐○○○‐○○○○（内線 ○○○）
|  |  | 携帯電話番号 |  | ○○○‐○○○○‐○○○○
|  |  | ＦＡＸ |  | ○○‐○○○‐○○○○
|  |  | E-MAIL |  | ○○○@○○○.co.jp
このページのトップに戻る
「はじめに」戻る
| ３． | 建物の概要 | [10 empty] | ←実施計画書には主たる建物のみ記述
|  |  | 名 称 |  | 株式会社○○本社ビル | [7 empty] | 申請区分が一棟申請の場合は、当該建物の概要を記載。
|  |  | 所 在 地 |  | 東京都中央区○町 ○丁目○番○号 | [7 empty] | 複数の建物が事業に係る場合は、その旨が分かるように、
名称に「全３棟」といった記載を付記すること
|  |  | 用 途 |  | 事務所 | [7 empty] | 個々の建物の概要は、建物概要一覧に記載すること
|  |  | 階 数 |  | 地上１２階、 地下２階、 塔屋２階
|  |  | 構 造 |  | ＳＲＣ造
|  |  | 延床面積 |  | 16980 | [7 empty] | ←複数棟の場合は合計の延床面積を記載すること
|  |  | 竣工年月 |  | 1983-03-01
|  |  | 最寄り駅 |  | ○○線○○駅 | [7 empty] | ←用途、階数、構造、延床面積、最寄駅については入力不要
[5 empty] | 下車徒歩 分 | [7 empty] | システム提案概要１参照
|  |  | ※対象となる建物が複数の場合は、建物概要一覧を記載し、本ページの後ろに添付すること | [9 empty] | ←交通手段は大切です
| ４． | 事業実施に関する事項
|  | (1) | 他の補助金との関係
|  |  | なし （注）当該事業と直接あるいは間接に関係する他の補助金を受けている又は受ける 予定がある場合は、その補助金の内容を記載のこと。 | [9 empty] | ←他補助金事業に係わっている場合は必ず記入
|  | (2) | その他実施上問題となる事項
|  |  | なし （注）実施上問題となる事項があれば、その内容と解決の見通しを記載のこと。 | [9 empty] | ←懸念事項がある場合は記入
このページのトップに戻る
「はじめに」戻る
| ５． | 事業内容 | [9 empty] | （ / ） | ←事業内容の （現在のページ数 / 全体ページ数）
|  | 設備区分 |  | 採用システム |  |  | 内容
|  | 空調 |  | ①高効率熱源機器の更新 |  |  | 年間負荷パターンに合わせて空調熱源機器を分割し、高効率熱源機器への更新を行う。 | [5 empty] | ←交付申請書（本文）の3採用システムで記載したシステムの内容をわかりやすく書いてください
|  |  |  | ②冷却水変流量制御 |  |  | 夏期の夜間、中間期の冷却熱量が少ないにもかかわらず、一定水量運転を行っている。負荷に応じてインバータで流量を制御し、低負荷時の搬送動力の低減を図る。
|  |  |  | ③冷温水変流量制御 |  |  | 負荷に応じてインバータで流量を制御し、低負荷時の搬送動力の低減を図る。
|  |  |  | ④空調機ファンの変風量制御 |  |  | 空調機ファンにインバーター装置を設け、室内使用状況に合わせて風量を制御することにより、低負荷時の搬送動力の低減を図る。
|  | 換気 |  | ⑤排気ファンの変風量制御 |  |  | 厨房系統にガスメータを設置し、そこからのパルス信号で厨房排気ファンのインバータ制御により、法定換気量を遵守しながら最小限の排気とし、搬送動力を低減する。
|  | 照明 |  | ⑥高効率照明 |  |  | 既設蛍光灯設備の安定器と蛍光管をインバータ式の高効率型に更新する。また蛍光管についても省エネ型蛍光管に更新する。
|  |  |  | ⑦人感センサーによる照明制御 |  |  | 人の在不在を人感センサーで感知し、ブロック毎に点灯及び消灯を管理することにより、照明エネルギーの削減を図る。
|  | 冷蔵／冷凍 |  | ⑧インバータ制御 |  |  | 冷蔵・冷凍負荷に応じて圧縮機の回転数をインバータ制御し、起動時の負荷の低減を図る。
|  | その他 |  | ⑨ＢＥＭＳ導入 |  |  | システムの運転状況、負荷の頻度分布などをモニターし、改善前の電力量と改善後の電力量を同時に比較することにより、省エネルギー効果の分析が可能となり、運転管理者に省エネルギー運転のためのデータを提示することができる。
|  | ■ | 産業財産権の有無、機能の詳細内容等がわかるよう、導入システム毎に記載のこと。
|  | ■ | システム導入前後がわかる図面（別添２）等を添付すること。複数枚になってもよい。
|  | ■ | 補助金交付申請範囲を明示すること。
このページのトップに戻る
| ６－１．導入効果等 | [11 empty] | 「はじめに」戻る
|  | (1) | エネルギー消費効率
単位：ＧＪ／年
|  |  | システム導入前標準年間エネルギー消費量 Ａ | [6 empty] | 37759 |  |  | ←（別添３）省エネルギー計算書を参照するので、基本的に入力不要。
|  |  | システム導入後年間エネルギー消費量 Ｂ | [6 empty] | 28195 |  |  | ←（別添３）省エネルギー計算書を参照するので、基本的に入力不要。
|  |  | 削減量（Ａ－Ｂ） | [6 empty] | 9564 |  |  | ←計算式あり。自動計算します。
|  |  | 削減率（Ａ－Ｂ）×１００÷Ａ | [6 empty] | 25.3291 |  |  | ←計算式あり。自動計算します。
単位：ＭＪ／㎡年
|  |  | システム導入後のエネルギー消費原単位 | [6 empty] | 1660.4653 |  |  | ←計算式あり。自動計算します。
[9 empty] | 延床面積 | 16980 |  |  | ←システム提案概要１参照を参照するので、基本的に入力不要。
|  | (2) | 普及性（費用対効果）
単位：円／（ＧＪ／年）
|  |  | 費用対効果（１）（＝補助対象経費÷（Ａ－Ｂ）） | [6 empty] | 17134.7972 |  |  | ←計算式あり。自動計算します。
|  |  | 費用対効果（２）（＝補助事業に要する経費÷（Ａ－Ｂ）） | [6 empty] | 20351.6217 |  |  | ←計算式あり。自動計算します。
|  | (3) | 先進性
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
|  | (4) | 汎用性
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
|  | (5) | 省エネルギーに対する取組 | [9 empty] | ←大切なアピール項目です。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
|  | (6) | 建築物総合環境性能評価認証（CASBEE） | [9 empty] | このページのトップに戻る
|  |  | 平成２３年１２月取得予定 | [9 empty] | ←「取得予定日」もしくは「予定なし」を入力
「はじめに」戻る
| ６－２．節電効果 | [11 empty] | ←既築の場合で10%以上の節電効果が見込める場合のみ入力してください
単位：ｋＷｈ／年
|  |  | システム導入前電力消費量 Ｃ | [6 empty] | 3484016 |  |  | ←システム導入前電力消費量を計算して記入してください
|  |  | システム導入後電力消費量 Ｄ | [6 empty] | 2832797 |  |  | ←システム導入後電力消費量を計算して記入してください
|  |  | 低減量（Ｃ－Ｄ） | [6 empty] | 651219 |  |  | ←計算式あり。自動計算します。
|  |  | 低減率（Ｃ－Ｄ）×１００÷Ｃ | [6 empty] | 18.6916 |  |  | ←計算式あり。自動計算します。
|  |  | ※節電効果を記載する場合、節電効果の根拠を記入のうえ、本ページの後ろに添付すること | [9 empty] | ←節電効果の根拠を本ページの後ろに必ず添付してください
このページのトップに戻る
| ７． | 事業実施工程 | [10 empty] | 「はじめに」戻る
補助事業（全体）の開始及び完了予定日
|  |  | 開始年月日 |  |  | 交付決定日 | [6 empty] | ←交付申請書（本文）を参照するので、基本的に入力不要。
|  |  | 完了予定年月日 |  |  | 平成２５年 １月３１日 | [6 empty] | ←全体の工事完了予定日を記入すること
補助事業（該当年度）の開始及び完了予定日
|  |  | 開始年月日 |  |  | 交付決定日 | [6 empty] | ←交付申請書（本文）を参照するので、基本的に入力不要。
|  |  | 完了予定年月日 |  |  | 平成２４年 １月３１日 | [6 empty] | ←交付申請書（本文）を参照するので、基本的に入力不要。
|  |  | スケジュール表＜平成２３年度＞ | [9 empty] | ←対象年度を記入すること
|  |  |  | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
業者選定、契約
熱源工事
空調換気工事
照明工事
BEMS工事
試運転調整
←支払完了日を必ず記入のこと
|  |  | スケジュール表＜全体＞ | １０月: （単年度事業の場合は省略）
|  |  |  | 平成２３年度 |  |  |  | 平成２４年度
業者選定、契約
熱源工事
空調換気工事
照明工事
BEMS工事
試運転調整
このページのトップに戻る
| ８． | 所要資金計画及び資金調達計画 | [10 empty] | 「はじめに」戻る
資金調達計画
|  | 項目 |  | １０月: 資金（円）
|  | 補助金 |  | １０月: 54625733 | ←別紙１を参照するので、基本的に入力不要。
|  | 自己資金 |  | １０月: 140017177 | ←計算式あり。自動計算します。
|  | 借入金 |  | １０月: 0
|  | （ ○○銀行 ） | [10 empty] | ←借入金がある場合、銀行名をカッコ内に記述
工事費参考情報
|  | 項目 |  | １０月: 工事費 （円）; １２月: 平米単価 （円/㎡）
|  | 事業全体の工事費 |  | １０月: 1350000000; １２月: 79505.3004 | ←工事費については入力してください。平米単価は計算式あり。自動計算します。
|  | うち設備工事費 |  | １０月: 550000000; １２月: 32391.0483 | ←工事費については入力してください。平米単価は計算式あり。自動計算します。
※新築の場合は補助対象外工事を含めた全体工事費となります
このページのトップに戻る
「はじめに」戻る
|  | 所要資金計画＜ 全体 ＞ |  | ３月: （ / ） | ←所要資金計画の （現在のページ数 / 全体ページ数）
|  | 区分 |  | ７月: 項目; １０月: 補助事業に要する 経費（円）; １２月: 補助対象経費 （円）; ２月: 備考
|  | Ⅰ 設計費 | [10 empty] | ←原則０円計上として下さい。
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
|  | Ⅱ 設備費 |  | ７月: 高効率熱源機器への更新; １０月: 64484200; １２月: 58037200
|  |  |  | 冷却水変流量制御 |  |  | 2850000 |  | 2550000
|  |  |  | 冷温水変流量制御 |  |  | 6450000 |  | 5800000
|  |  |  | 空調機ファンの変風量制御 |  |  | 29800000 |  | 26000000
|  |  |  | 排気ファンの変風量制御 |  |  | 1350000 |  | 1100000
|  |  |  | 高効率照明 |  |  | 16300000 |  | 15000000
|  |  |  | 人感センサーによる照明制御 |  |  | 5250000 |  | 4800000
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 126484200; １２月: 113287200 | ←集計欄計算式あり
|  | Ⅲ 計測装置費 |  | ７月: ＢＥＭＳ導入; １０月: 15500000; １２月: 13000000
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 15500000; １２月: 13000000 | ←集計欄計算式あり
|  | Ⅳ 工事費 |  | ７月: 高効率熱源機器への更新; １０月: 16140000; １２月: 14640000
|  |  |  | 冷却水変流量制御 |  |  | 1270000 |  | 1120000
|  |  |  | 冷温水変流量制御 |  |  | 2650000 |  | 2300000
|  |  |  | 空調機ファンの変風量制御 |  |  | 9100000 |  | 6500000
|  |  |  | 排気ファンの変風量制御 |  |  | 630000 |  | 530000
|  |  |  | 高効率照明 |  |  | 7400000 |  | 6800000
|  |  |  | 人感センサーによる照明制御 |  |  | 1650000 |  | 1500000
|  |  |  | ＢＥＭＳ導入 |  |  | 4550000 |  | 4200000
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 43390000; １２月: 37590000 | ←集計欄計算式あり
|  | Ⅴ 諸経費 |  | １０月: 0; １２月: 0 | ←原則０円計上として下さい。
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
|  | 消費税 |  | １０月: 9268710 | ←計算式あり(※消費税法による課税事業者でない場合、補助対象経費に消費税を計上することができます。)
|  | 合 計 |  | １０月: 194642910; １２月: 163877200 | ←集計欄計算式あり
|  | 合 計（平米単価） |  | １０月: 11463.0689; １２月: 円/㎡ | ←平米単価とは、延床面積１㎡あたりの補助事業に要する経費の意味。補助事業に要する経費を延床面積で割った値を記載する。
|  | ■ | 経費発生項目毎に記載のこと。
|  | ■ | 上記経費は当該補助事業と類似の事業において同程度の規模、性能を有すると認められるものの標準価格等を参考として算定すること。 | [9 empty] | このページのトップに戻る
|  | ■ | 補助事業者は、各区分の概算予算書（補助対象・対象外）を記した工事予算書を作成し添付すること。 | [9 empty] | 「はじめに」戻る
|  | ■ | 工事予算書の根拠となる、設計事務所、建設業者、管工事業、メーカー等により作成された参考見積書を添付すること。 | [9 empty] | ９．補助事業体制へ
←単年度事業の場合、本頁を削除してください。
|  | 所要資金計画＜平成○○年度＞ |  | ３月: （ / ） | ←所要資金計画の （現在のページ数 / 全体ページ数）
|  | 区分 |  | ７月: 項目; １０月: 補助事業に要する 経費（円）; １２月: 補助対象経費 （円）; ２月: 備考
|  | Ⅰ 設計費 | [10 empty] | ←原則０円計上として下さい。
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
Ⅱ 設備費
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
Ⅲ 計測装置費
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
Ⅳ 工事費
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
|  | Ⅴ 諸経費 | [10 empty] | ←原則０円計上として下さい。
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
|  | 消費税 |  | １０月: 0 | ←計算式あり
|  | 合 計 |  | １０月: 0 | ←集計欄計算式あり
|  | 合 計（平米単価） |  | １０月: 0; １２月: 円/㎡ | ←平米単価とは、延床面積１㎡あたりの補助事業に要する経費の意味。補助事業に要する経費を延床面積で割った値を記載する。
|  | ■ | 経費発生項目毎に記載のこと。
|  | ■ | 上記経費は当該補助事業と類似の事業において同程度の規模、性能を有すると認められるものの標準価格等を参考として算定すること。
|  | ■ | 補助事業者は、各区分の概算予算書（補助対象・対象外）を記した工事予算書を作成し添付すること。 | [9 empty] | このページのトップに戻る
|  | ■ | 工事予算書の根拠となる、設計事務所、建設業者、管工事業、メーカー等により作成された参考見積書を添付すること。 | [9 empty] | 「はじめに」戻る
←単年度事業の場合、本頁を削除してください。
|  | 所要資金計画＜平成○○年度＞ |  | ３月: （ / ） | ←所要資金計画の （現在のページ数 / 全体ページ数）
|  | 区分 |  | ７月: 項目; １０月: 補助事業に要する 経費（円）; １２月: 補助対象経費 （円）; ２月: 備考
|  | Ⅰ 設計費 | [10 empty] | ←原則０円計上として下さい。
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
Ⅱ 設備費
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
Ⅲ 計測装置費
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
Ⅳ 工事費
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
|  | Ⅴ 諸経費 | [10 empty] | ←原則０円計上として下さい。
|  |  |  | ７月: 小計; １０月: 0; １２月: 0 | ←集計欄計算式あり
|  | 消費税 |  | １０月: 0 | ←計算式あり
|  | 合 計 |  | １０月: 0 | ←集計欄計算式あり
|  | 合 計（平米単価） |  | １０月: 0; １２月: 円/㎡ | ←平米単価とは、延床面積１㎡あたりの補助事業に要する経費の意味。補助事業に要する経費を延床面積で割った値を記載する。
|  | ■ | 経費発生項目毎に記載のこと。
|  | ■ | 上記経費は当該補助事業と類似の事業において同程度の規模、性能を有すると認められるものの標準価格等を参考として算定すること。
|  | ■ | 補助事業者は、各区分の概算予算書（補助対象・対象外）を記した工事予算書を作成し添付すること。
|  | ■ | 工事予算書の根拠となる、設計事務所、建設業者、管工事業、メーカー等により作成された参考見積書を添付すること。
このページのトップに戻る
| ９． | 補助事業体制 | [10 empty] | 「はじめに」戻る
←実状に合わせた体制を標記のこと
←申請者が複数の場合は、申請者間の関係がわかるようにすること
←ＥＳＣＯ事業及びリース事業の場合は、申請者間の関係にその旨を明記すること
代表取締役 環境 太郎
統括責任者 建設開発部長 ○○ ○○
|  | 事業担当 |  | １１月: 経理担当
|  | 建築開発部 開発第三課 課長 ○○ ○○ 係長 ○○ ○○ |  | １１月: 総務部経理課 課長代理 ○○ ○○
※ 組織図等で事業体制を示すこと
※ 申請者が複数の場合は、申請者間の関係がわかるようにすること
※ ＥＳＣＯ事業及びリース事業の場合は、申請者間の関係にその旨を明記すること
1/31 支払完了

## （別添１）課税事業者届出書
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み ※この書類は補助金を受け取る方が提出するものです。
（別添１）
| 課税事業者届出書 | [5 empty] | ←申請者が複数の場合、申請者毎に作成
平成２３年○月○日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代 表 理 事 赤池 学 殿
|  |  | 住 所 | 東京都中央区○町○丁目○番○号
|  | 申請者 | 名 称 | 株式会社 ○○
|  |  | 代表者等名 | 代表取締役 環境 太郎 印
| 下記の期間については、消費税法の課税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者でない）である（となる予定である）ので、その旨届出します。 | [5 empty] | ←明らかに課税事業者の場合は
"（となる予定である）”の文言は不要（削除する）
記
|  | 課税期間 |  | 自 | 平成２３年○月○日 |  | ←申請日を含む申請者の事業年度期間を記入する。 例）事業期間が４月～３月なら、 平成２３年４月１日 平成２４年３月31日 と記述。
|  |  |  | 至 | 平成２４年○月○日
（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。

## （別添２）システム概念図
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み
| （別添２） | システム名 | 冷温水ポンプ変流量制御 | ←採用システム毎に記述(データコピーして添付）
| システム概念図 |  |  | 例： （システム名：①高効率ＥＨＰの採用 等）
導入前（新築の場合不要）
導入後
←省エネシステムを導入使用とする対象機器を列記すること。
|  |  |  | 例： | 対象機器
[5 empty] | AHU-1 | 1階事務所系統
[5 empty] | AHU-2 | 2階事務所系統
[5 empty] | AHU-3 | 3階事務所系統
[5 empty] | ： | ：

## （別添３）省エネルギー計算書
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み
（別添３）
省エネルギー計算書
| 建物用途： | 事務所 |  |  |  | ←システム提案概要を参照するので記入不要。
| 工事区分： | 既築 |  |  |  | ←工事区分を選択すること。(例：新築、増改築、既築など）
| 設備用途区分 | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ／年 | ＣＥＣ 基準値 （新築） | システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ／年 | ＣＥＣ 計算値 （新築）
| 空調 | 18879600 | - | 11954400 | -
| 換気 | 1888000 | - | 1542800 | -
| 照明 | 7551800 | - | 5466300 | -
| 給湯 | 755200 | - | 546600 | -
| 昇降機 | 1132800 | - | 1132800 | -
| その他（冷設） | - |  | - |  | ←設備用途区分単位の事業で、冷凍・冷蔵の場合のみ記載
| その他 | 7551800 |  | 7551800
| 合計 | 37759200 | （Ａ） | 28194700 | （Ｂ） | ←MJ→GJへ換算した値を、実施計画書の６．導入効果（１）エネルギー消費効率 のＡ、Ｂにそれぞれ転記
| 合計×0.95 （新築） | －
| ※ | 計算根拠を添付すること。
| ※ | エネルギー消費量は一次エネルギー換算値とする。
| ※ | 既築の場合、ＣＥＣ値は記入しなくてもよい（新築時のＣＥＣ値がある場合は記入のこと）。
| ※ | 既築の場合、過去３年間の実績一覧表（月別、エネルギー種類別）を添付すること。

## 省エネルギー計算の根拠
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。
下表を参考に適宜実績値による一次エネルギー消費量をまとめること。 単位等に誤りがないように注意（ｋＪ、ＭＪ、ＧＪ等）。 用途区分（空調、換気、照明、etc.）が判明している場合は、適宜実績をまとめる。
省エネルギー計算の根拠
１．実績値（過去3年間）の集計
次頁の集計表を作成の上、過去３年間の平均を求める
| 平成 年 |  | MJ/年
| 平成 年 |  | MJ/年
| 平成 年 |  | MJ/年
| 3年間の平均 | 0 | MJ/年
２．設備用途区分毎のエネルギー消費量の算出
設備用途区分（空調、換気、照明、給湯、昇降機、その他）別に集計し、エネルギー消費量を求める
| 設備用途区分 | エネルギー消費量（MJ/年） |  | 比率（％）
| 空調 |  |  | #DIV/0!
| 換気 |  |  | #DIV/0!
| 照明 |  |  | #DIV/0!
| 給湯 |  |  | #DIV/0!
| 昇降機 |  |  | #DIV/0!
| その他（冷設） |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ←設備用途区分単位の事業で、冷凍・冷蔵の場合のみ記載
| その他 |  |  | #DIV/0!
| 合計 | 0 |  | #DIV/0!
注：建物一棟の省エネルギー事業の場合で設備用途区分毎の実績値がわからない場合は「公募要領 P24 表７」の比率を用いる。
３．省エネルギー量の算出
導入するシステム毎に削減量を集計する
No. | 省エネルギー手法 |  |  | 削減量（MJ/年） |  | 削減率（％） | 備考 （計算書参照 ページ）
① | [5 empty] | #DIV/0!
② | [5 empty] | #DIV/0!
③ | [5 empty] | #DIV/0!
④ | [5 empty] | #DIV/0!
⑤ | [5 empty] | #DIV/0!
⑥ | [5 empty] | #DIV/0!
⑦ | [5 empty] | #DIV/0!
⑧ | [5 empty] | #DIV/0!
| 合計 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
注：別紙にて各省エネ手法の計算書を必ず添付すること
４．総合評価
| 設備用途区分 | 導入前 |  | 削減量 | 省エネ手法 | 導入後
| 空調 | 0 |  |  |  | 0
| 換気 | 0 |  |  |  | 0
| 照明 | 0 |  |  |  | 0
| 給湯 | 0 |  |  |  | 0
| 昇降機 | 0 |  |  |  | 0
| その他（冷設） | 0 |  |  |  | 0 |  | ←設備用途区分単位の事業で、冷凍・冷蔵の場合のみ記載
| その他 | 0 |  |  |  | 0
| 合計 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 「はじめに」戻る
| 建物全体のエネルギー消費量 実績値 | [6 empty] | ←既築で申請する場合は、全事業者必須
平成 年
| 月 | 電力（一般） kWh | 電力（昼間） kWh | 電力（夜間） kWh | ガス（種別） m3 | 油（種別） Ｌ | 備考 | ←ガス（種別）、油（種別）を明記すること
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 原単位 | 9.76 | 9.97 | 9.28 |  |  |  | ←導入前に昼間と夜間の電力原単位を用いる場合、導入後も、昼間と夜間の原単位を用いること。導入後の効果を昼間、夜間に区分できない場合は、全電力を一般値（9.76MJ/kWh）を用いること。
| 換算単位 | MJ/kWh | MJ/kWh | MJ/kWh |  |  |  | 夜間の原単位を用いること。導入後の効果を昼間、夜間に区分できない場合は、
| 一次エネルギー量 MＪ／年 | [6 empty] | 全電力を一般値（9.76MJ/kWh）を用いること。
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 |  |  | 平成 年
平成 年
| 月 | 電力（一般） kWh | 電力（昼間） kWh | 電力（夜間） kWh | ガス（種別） m3 | 油（種別） Ｌ | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 原単位 | 9.76 | 9.97 | 9.28
| 換算単位 | MJ/kWh | MJ/kWh | MJ/kWh
一次エネルギー量 MＪ／年
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 |  |  | 平成 年
平成 年
| 月 | 電力（一般） kWh | 電力（昼間） kWh | 電力（夜間） kWh | ガス（種別） m3 | 油（種別） Ｌ | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 原単位 | 9.76 | 9.97 | 9.28
| 換算単位 | MJ/kWh | MJ/kWh | MJ/kWh
一次エネルギー量 MＪ／年
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 |  |  | 平成 年
| 設備区分単位のエネルギー消費量 実績値 （設備区分：○○） | [6 empty] | ←設備区分単位の省エネルギー事業で申請の場合は必須
平成 年
| 月 | 電力（一般） kWh | 電力（昼間） kWh | 電力（夜間） kWh | ガス（種別） m3 | 油（種別） Ｌ | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 原単位 | 9.76 | 9.97 | 9.28
| 換算単位 | MJ/kWh | MJ/kWh | MJ/kWh
一次エネルギー量 MＪ／年
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 |  |  | 平成 年
平成 年
| 月 | 電力（一般） kWh | 電力（昼間） kWh | 電力（夜間） kWh | ガス（種別） m3 | 油（種別） Ｌ | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 原単位 | 9.76 | 9.97 | 9.28
| 換算単位 | MJ/kWh | MJ/kWh | MJ/kWh
一次エネルギー量 MＪ／年
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 |  |  | 平成 年
平成 年
| 月 | 電力（一般） kWh | 電力（昼間） kWh | 電力（夜間） kWh | ガス（種別） m3 | 油（種別） Ｌ | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 原単位 | 9.76 | 9.97 | 9.28
| 換算単位 | MJ/kWh | MJ/kWh | MJ/kWh
| 一次エネルギー量 MＪ／年 | [6 empty] | 導入前に昼間と夜間の電力原単位を用いる場合、導入後も、昼間と夜間の原単位を用いること。導入後の効果を昼間、夜間に区分できない場合は、全電力を一般値（9.76MJ/kWh）を用いること。
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 |  |  | 平成 年
Note on F40: 上記省エネ手法のNo.を記入する。

## 節電効果計算書【既築】
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。 ※緊急節電対応事業で10％以上節電効果が見込める場合のみ入力してください。
節電効果の計算書
実施計画書6-2における節電効果の内訳
| 項目 | システム導入前年間電力消費量（ｋＷｈ/年） | システム導入後年間電力消費量（ｋＷｈ/年） | 電力消費低減量（ｋＷｈ/年） | 低減率（％）
| 空調 |  |  |  | #DIV/0!
| 換気 |  |  |  | #DIV/0!
| 照明 |  |  |  | #DIV/0!
| 給湯 |  |  |  | #DIV/0!
| その他（冷設） |  |  |  | #DIV/0!
| その他 |  |  |  | #DIV/0!
| 合計 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
※今回導入したシステムのうち節電効果のある項目のみ記入すること。
※計算根拠を添付すること。
※給湯など、電気からガス等への切り替えを行った場合は、その削減分も認める。

## 工事概略予算書
「はじめに」戻る
記入例を参考に工事項目ごとに概略予算で作成可能。ただし、主要な機器は台数等で記入すること。 設計事務所、施工業者、メーカー等の見積書を参考に経費区分毎に補助対象、補助対象外を申請者が判断して作成 複数年度事業の場合、全体予算分、初年度工事分、2年目工事分の３種類を作成する。
↓補助対象外は「対象外」と表記の事
■工事概略予算書
| 区分 | 名称 | 補助対象 | 交付申請時 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 単価 | 数量 | 単位 | 設備費金額 | 計測装置費金額 | 工事費金額
[7 empty] | （設備） | （計測装置） | （工事）
集計
|  | （補助事業に要する経費） | [7 empty] | 総合計
|  | １、高効率熱源機器への更新 |  |  | 1 | 式 | 64484200 | 0 | 16140000 | 80624200 | ←帯色は勝手に変更しないこと！
|  | ２、冷却水変流量制御 |  |  | 1 | 式 | 2850000 | 0 | 1270000 | 4120000
|  | ３、冷温水変流量制御 |  |  | 1 | 式 | 6450000 | 0 | 2650000 | 9100000
|  | ４、空調機ファンの変風量制御 |  |  | 1 | 式 | 29800000 | 0 | 9100000 | 38900000
|  | ５、排気ファンの変風量制御 |  |  | 1 | 式 | 1350000 | 0 | 630000 | 1980000
|  | ６、高効率照明 |  |  | 1 | 式 | 16300000 | 0 | 7400000 | 23700000
|  | ７、人感センサーによる照明制御 |  |  | 1 | 式 | 5250000 | 0 | 1650000 | 6900000
|  | ８、BEMS導入 |  |  | 1 | 式 | 0 | 15500000 | 4550000 | 20050000
|  | 補助事業に要する経費 合計 |  |  |  |  | 126484200 | 15500000 | 43390000 | 185374200
|  | (補助対象経費） | [7 empty] | 総合計
|  | １、高効率熱源機器への更新 |  |  | 1 | 式 | 58037200 | 0 | 14640000 | 72677200 | ←帯色は勝手に変更しないこと！
|  | ２、冷却水変流量制御 |  |  | 1 | 式 | 2550000 | 0 | 1120000 | 3670000
|  | ３、冷温水変流量制御 |  |  | 1 | 式 | 5800000 | 0 | 2300000 | 8100000
|  | ４、空調機ファンの変風量制御 |  |  | 1 | 式 | 26000000 | 0 | 6500000 | 32500000
|  | ５、排気ファンの変風量制御 |  |  | 1 | 式 | 1100000 | 0 | 530000 | 1630000
|  | ６、高効率照明 |  |  | 1 | 式 | 15000000 | 0 | 6800000 | 21800000
|  | ７、人感センサーによる照明制御 |  |  | 1 | 式 | 4800000 | 0 | 1500000 | 6300000
|  | ８、BEMS導入 |  |  | 1 | 式 | 0 | 13000000 | 4200000 | 17200000
|  | 補助対象設備 合計 |  |  |  |  | 113287200 | 13000000 | 37590000 | 163877200
|  | （補助対象外経費） | [7 empty] | 総合計
|  | １、高効率熱源機器への更新 | 対象外 |  | 1 | 式 | 6447000 | 0 | 1500000 | 7947000
|  | ２、冷却水変流量制御 | 対象外 |  | 1 | 式 | 300000 | 0 | 150000 | 450000
|  | ３、冷温水変流量制御 | 対象外 |  | 1 | 式 | 650000 | 0 | 350000 | 1000000
|  | ４、空調機ファンの変風量制御 | 対象外 |  | 1 | 式 | 3800000 | 0 | 2600000 | 6400000
|  | ５、排気ファンの変風量制御 | 対象外 |  | 1 | 式 | 250000 | 0 | 100000 | 350000
|  | ６、高効率照明 | 対象外 |  | 1 | 式 | 1300000 | 0 | 600000 | 1900000
|  | ７、人感センサーによる照明制御 | 対象外 |  | 1 | 式 | 450000 | 0 | 150000 | 600000
|  | ８、BEMS導入 | 対象外 |  | 1 | 式 | 0 | 2500000 | 350000 | 2850000
|  | 補助対象外設備 合計 |  |  |  |  | 13197000 | 2500000 | 5800000 | 21497000

## 設備設置承諾書
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。
建物所有者と設備設置者が違う場合で、設備所有者のみで申請する場合に作成
設備設置承諾書
平成２３年○月○日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代 表 理 事 赤池 学 殿
|  |  |  | 住 所 | 東京都中央区○町○丁目○番○号
|  |  | 建物所有者 | 名 称 | 株式会社 ○○ |  | ←ここに記名、捺印する方は建物所有者です。お間違えのないように！！
|  |  |  | 代表者等名 | 代表取締役 ○○ ○○ 印
住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（建築物に係るもの）交付規程第２０条及び第２１条の規程により財産処分の制限を受け、一般社団法人 環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない設備が、下記の通り設置されることを承諾します。
記
|  | １． | 建物の所在地および名称
|  |  | 住 所 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
|  |  | 名 称 | ○○○○○○○○○○ビルディング
|  | ２． | 設備の設置者
|  |  | 住 所 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
|  |  | 名 称 | ○○○○株式会社
|  | ３． | 補助事業の名称
|  |  |  | 株式会社○○本社ビル省エネルギー工事 |  |  | ←提出書類確認書を参照するので、基本的に入力不要。
|  | ４． | 設置される設備の概要
設備の仕様、台数等の概要を記載する
|  | ５． | 処分の制限を受ける期間（設備の法廷耐用年数を記載する）
|  |  | ○○ | 年

## 委任状
「はじめに」戻る
【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。
←区分所有建物で管理者もしくは管理組合法人で申請の場合は必要になります。
委 任 状
| １． | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という。）より公募があった「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業（建築物に係るもの）」に申請する「○○○○○○○○○○○省エネルギー工事」の補助事業に関し、当該建物の区分所有者である○○○○○○（以下「委任者」という。）は区分所有法に規定される（管理者・管理組合法人）である○○○○○○（以下「受任者」という。）を申請者として専任することに同意し、今後の補助事業の遂行にかかわる一切の業務について委任者は受任者に委任するものとする。
| ２． | 委任者及び受任者はＳＩＩが定めた「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（建築物に係るもの）交付規程」を遵守し、協議事項について双方が誠意をもって問題解決に努める。
| ３． | 万一、委任者、受任者間に係争が生じた場合においても、委任者は受任者の行った行為に対し、ＳＩＩに一切の苦情・請求は行わない。
上記事項の締結を証するため、本書２通を作成し、双方記名捺印し、原本１通をＳＩＩに提出するとともに、残り１通は受任者が保管し、受任者は写しを委任者に配布する。
以上
平成 年 月 日
住 所
|  |  | 委任者 | 名 称
|  |  |  | 代表者等名 | 印
住 所
|  |  | 受任者 | 名 称
|  |  |  | 代表者等名 | 印

## 申請者概要一覧
「はじめに」戻る
| 【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。 ※申請者が複数存在する場合、2人目以降の全申請者の概要を記載 ※実施計画書の１．申請者概要の用紙の後ろに添付すること | [8 empty] | 実施計画書へ
申請者概要一覧
[9 empty] | （ / ） | ←申請者概要一覧が複数ページにわたる場合は、申請者概要一覧の全体ページ数とページ番号を記入すること
|  | (1) | 会社所在地（申請者所在地） | [6 empty] | ←申請者概要一覧には、申請者２から記入すること
|  | 申請者２ | 申請者名 | [6 empty] | ←申請者が4人以上いる際はこの表をコピーしてお使いください。
|  |  | 住 所 | 〒
|  | (2) | 申請者の消費税法の区分
|  |  | 区分 |  |  |  | 該当欄に○印 | 課税事業者届出書 （別添１）の提出
|  |  | ・消費税法による課税事業者である |  |  |  |  | 必要
|  |  | ・消費税法による課税事業者となる予定である |  |  |  |  | 必要
|  |  | ・消費税法による課税事業者でない |  |  |  |  | 不必要
|  | (3) | 申請者の業務実績に関する事項
（単位：千円）
|  |  | 事業報告期間 |  | 平成 年 月 日～平成 年 月 日
|  |  | 資産合計 |  |  | 売上高
|  |  | 負債合計 |  |  | 経常利益
|  |  | 純資産合計 |  | 0 | 当期純利益
|  | (1) | 会社所在地（申請者所在地）
|  | 申請者３ | 申請者名
|  |  | 住 所 | 〒
|  | (2) | 申請者の消費税法の区分
|  |  | 区分 |  |  |  | 該当欄に○印 | 課税事業者届出書 （別添１）の提出
|  |  | ・消費税法による課税事業者である |  |  |  |  | 必要
|  |  | ・消費税法による課税事業者となる予定である |  |  |  |  | 必要
|  |  | ・消費税法による課税事業者でない |  |  |  |  | 不必要
|  | (3) | 申請者の業務実績に関する事項
（単位：千円）
|  |  | 事業報告期間 |  | 平成 年 月 日～平成 年 月 日
|  |  | 資産合計 |  |  | 売上高
|  |  | 負債合計 |  |  | 経常利益
|  |  | 純資産合計 |  | 0 | 当期純利益

## 建物概要一覧
「はじめに」戻る
| 【注意事項】 ※印刷範囲を設定済み。 ※事業対象の建物が複数存在する場合、全建物の概要を記載 ※実施計画書の３．建物概要の用紙の後ろに添付すること |  |  |  |  | 実施計画書へ
建物概要一覧
[5 empty] | （ / ） | ←建物概要一覧が複数ページにわたる場合は、建物概要一覧の全体ページ数とページ番号を記入すること
建物１
|  |  | 申請区分 |  |  | ←・建物一棟 ・設備区分単位 ・複数店一括のいずれかを記載
名 称
所 在 地
|  |  | 用 途 |  |  | ←用途分類はプルダウンから選択。 その他の場合は右記その他の（ ）内に内容を明記
|  |  | 階 数 | 地上 階、 地下 階、 塔屋 階 |  |  | 用途分類 | 事務所
|  |  | 構 造 |  |  |  |  | 電算
|  |  | 延床面積 |  |  |  |  | 複合施設
|  |  | 竣工年月 |  |  |  |  | デパート
|  |  | 最寄り駅 | 駅 |  | ←交通手段は大切です |  | スーパー
|  |  |  | 下車徒歩 分 |  |  |  | その他物販
コンビニ
|  | 建物２ | [5 empty] | 家電量販店
|  |  | 申請区分 |  |  | ←・建物一棟 ・設備区分単位 ・複数店一括のいずれかを記載 |  | 郊外型大型店舗
|  |  | 名 称 |  |  |  |  | 飲食店
|  |  | 所 在 地 |  |  |  |  | ホテル、旅館
病院
|  |  | 用 途 |  |  | ←用途分類はプルダウンから選択。 その他の場合は右記その他の（ ）内に内容を明記 |  | 福祉施設
|  |  | 階 数 | 地上 階、 地下 階、 塔屋 階 |  |  |  | 幼稚園、保育園
|  |  | 構 造 |  |  |  |  | 小・中学校
|  |  | 延床面積 |  |  |  |  | 大学、専門学校
|  |  | 竣工年月 |  |  |  |  | 研究施設
|  |  | 最寄り駅 | 駅 |  | ←交通手段は大切です |  | 劇場、ホール
|  |  |  | 下車徒歩 分 |  |  |  | 展示施設
スポーツ施設
|  | 建物３ | [5 empty] | 温浴施設
|  |  | 申請区分 |  |  | ←・建物一棟 ・設備区分単位 ・複数店一括のいずれかを記載 |  | 集合住宅
|  |  | 名 称 |  |  |  |  | その他( ）
所 在 地
|  |  | 用 途 |  |  | ←用途分類はプルダウンから選択。 その他の場合は右記その他の（ ）内に内容を明記
|  |  | 階 数 | 地上 階、 地下 階、 塔屋 階
構 造
延床面積
竣工年月
|  |  | 最寄り駅 | 駅 |  | ←交通手段は大切です
下車徒歩 分
Note on F6: ・建物一棟 ・設備区分単位 ・複数店一括 のいずれかを記載
Note on F13: 単位標記に書式設定あり。数字のみ入力のこと！
Note on F26: 単位標記に書式設定あり。数字のみ入力のこと！
Note on F39: 単位標記に書式設定あり。数字のみ入力のこと！
Note on F19: ・建物一棟 ・設備区分単位 ・複数店一括 のいずれかを記載
Note on F32: ・建物一棟 ・設備区分単位 ・複数店一括 のいずれかを記載

## 交付申請書（カガミ） 【複数の場合】
「はじめに」戻る
| 【注意事項】 ・印刷範囲を設定済み。 ・申請者が複数の場合は全員署名捺印により申請。 |  |  |  |  | 交付申請書（本文へ）
様式第１
[5 empty] | 番 号 | ←申請者が管理するために付す番号
[5 empty] | 平成２３年○○月○○日 | ←交付申請書の提出日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代 表 理 事 赤池 学 殿
|  | 申請者 | 住 所 | 東京都中央区○○町○○丁目○番○号
|  |  | 名 称 | 株式会社○○
|  |  | 代表者等名 | 代表取締役 環境 太郎 |  | ←代表者の役職名を忘れずに記載すること。 出力後に捺印を忘れずに！
|  | 申請者 | 住 所 | 東京都中央区○○町○○丁目○番○号
|  |  | 名 称 | 株式会社△△
|  |  | 代表者等名 | 代表取締役 環境 花子 |  | ←以降申請者全員が１枚の用紙に収まるようにシートを加工してください。
| 平成２３年度住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金 |  |  |  |  | ←対象年度を記入すること
（建築物に係るもの）交付申請書
住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（建築物に係るもの）交付規程第５条第１項の規定に基づき、下記のとおり経済産業省からの住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金(先導的システム支援事業)交付要綱第３条に基づく国庫補助金の交付を申請します。
印
印