## 見積依頼仕様書（記入例）
見積依頼仕様書
補助事業名 |  |  |  | ： | 高効率LED照明の導入による省エネルギー事業
件名 |  |  |  | ： | その他LED照明器具およびLEDダウンライトの導入
設備区分 |  |  |  | ： | 高効率照明
以下仕様要件を満たす、見積をお願いいたします。
[8 empty] | 平成 |  | 28 | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
[7 empty] | 法人名 |  | ： | 株式会社○○リース
[7 empty] | 代表者等名 |  | ： | ○○ ○○ |  |  |  |  | 印
納期 |  | ： | 平成○年○月○日
支払条件 |  | ： | 検収翌月末までに現金払い
No. | 主要設備等の名称 |  |  |  |  | 要求仕様 | [6 empty] | 数量
1 | LED高天井用器具（定格光束12,000lm以上） |  |  |  |  | 昼光色：110 lm/W以上、Ra80以上 | [6 empty] | 100 |  | 台
2 | その他LED照明器具 |  |  |  |  | 温白色：75 lm/W以上、Ra80以上 | [6 empty] | 50 |  | 台
3 | LEDダウンライト（埋込穴300mm以下） |  |  |  |  | 昼光色：85 lm/W以上、Ra70以上 | [6 empty] | 50 |  | 台
4 | [14 empty] | 台
5 | [14 empty] | 台
6 | [14 empty] | 台
7 | [14 empty] | 台
8 | [14 empty] | 台
9 | [14 empty] | 台
10 | [14 empty] | 台
※「平成２７年度補正予算中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」の 別表１に定める省エネルギー基準を満たすこと
印
「公募要領 別表１」の設備区分名を記載してください。
見積に正確に記載してもらうよう販売事業者へ依頼してください。
（Ｐ.１６ 見積例参照）
≪主要設備等の名称:≫
導入予定設備の名称を記載してください。
※「公募要領 別表１」の種別
≪要求仕様≫
「公募要領 別表１」の基準を満たす仕様を
記載してください。
≪数量:≫
発注予定の設備の数量を記載してください。
発注が複数ある場合はそれぞれの違いが分かるような見積書の件名として記載 してください。また件名は、見積書にも記載してもらうようにしてください。
社印を押印（朱印）
支払い条件は、検収翌月末までに現金払いとしてください。
取得した見積の有効期限が、ＳＩＩ提出時に有効であることを確認してください。

## 見積依頼仕様書（フォーマット）
見積依頼仕様書
補助事業名 |  |  | ：
件名 |  |  | ：
設備区分 |  |  | ：
以下仕様要件を満たす、見積をお願いいたします。
[6 empty] | 平成 |  | 28 | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 法人名 |  | ：
[5 empty] | 代表者等名 |  | ： |  |  |  | 印
納期 |  | ：
支払条件 |  | ：
No. | 主要設備等の名称 |  |  | 要求仕様 | [5 empty] | 数量
1 | [10 empty] | 台
2 | [10 empty] | 台
3 | [10 empty] | 台
4 | [10 empty] | 台
5 | [10 empty] | 台
6 | [10 empty] | 台
7 | [10 empty] | 台
8 | [10 empty] | 台
9 | [10 empty] | 台
10 | [10 empty] | 台
※「平成２７年度補正予算中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」の 別表１に定める省エネルギー基準を満たすこと

## 見積依頼仕様書（EMS）（記入例）
見積依頼仕様書
ＦＥＭＳ導入による省エネルギー事業
補助事業名 |  |  |  | ：
ＦＥＭＳの導入
件名 |  |  |  | ：
設備区分 |  |  |  | ： | エネルギー管理システム（ＥＭＳ）
以下仕様要件を満たす、見積をお願いいたします。
[8 empty] | 平成 |  | 28 | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
[7 empty] | 法人名 |  | ： | 株式会社○○リース
[7 empty] | 代表者等名 |  | ： | ○○ ○○ |  |  |  |  | 印
納期 |  | ： | 平成○年○月○日
支払条件 |  | ： | 検収翌月末までに現金払い
No. | 主要設備等の名称 |  |  |  |  | 要求仕様 | [6 empty] | 数量
1 | エネルギー管理システム （ＥＭＳ） |  |  |  |  | ■計測 受電電力（1点） 空調電力量（3点） 照明電力量（2点） 給湯ガス量（1点） ■制御 ・空調 自動制御：風量制御（ON/OFF、風量のみ） →3点 1F～2F 計3台（制御アダプタ利用） ・照明 自動制御：時間帯別制御（ON/OFFのみ） →2点 1F～2F 計25台（制御アダプタ利用） ・給湯 制御なし | [6 empty] | －
※「平成２７年度補正予算中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」の ＥＭＳ機能要件表に定める機能を充足すること
取得した見積の有効期限が、ＳＩＩ提出時に有効であることを確認してください。
見積に正確に記載してもらうよう販売事業者へ依頼してください。
（Ｐ.１６ 見積例参照）
発注が複数ある場合はそれぞれの違いが分かるような見積書の件名として記載 してください。また件名は、見積書にも記載してもらうようにしてください。
支払い条件は、検収翌月末までに現金払いとしてください。
印
社印を押印（朱印）
ＦＥＭＳを導入する事業所内の使用エネルギー種別と、使用設備を基に、計測点、制御点と制御内容を具体的に記載してください。

## 見積依頼仕様書（EMS）（フォーマット）
見積依頼仕様書
補助事業名 |  |  | ：
件名 |  |  | ：
設備区分 |  |  | ： | エネルギー管理システム（ＥＭＳ）
以下仕様要件を満たす、見積をお願いいたします。
[7 empty] | 平成 |  | 28 | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 法人名 |  | ：
[6 empty] | 代表者等名 |  | ： |  |  |  | 印
納期 |  | ：
支払条件 |  | ：
No. | 主要設備等の名称 |  |  |  | 要求仕様 | [5 empty] | 数量
1 | エネルギー管理システム （ＥＭＳ） | [9 empty] | －
2 | [10 empty] | －
3 | [10 empty] | －
※「平成２７年度補正予算中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」の ＥＭＳ機能要件表に定める機能を充足すること

## 設備区分と種別 (hidden)
高効率照明 | 高効率空調 | 産業ヒートポンプ | 業務用給湯器 | 高性能ボイラ | 低炭素工業炉 | 変圧器 | 冷凍冷蔵庫 | 産業用モータ
LEDダウンライト（埋込穴300mm以下） | 電気式パッケージエアコン（業務用エアコン） | 高温水ヒートポンプ | 業務用ヒートポンプ給湯器 | 蒸気ボイラ | 燃焼式 | 油入変圧器 | 電気冷蔵庫 | モータ単体
LED高天井用器具（定格光束12,000lm以上） | ガスヒートポンプエアコン | 循環加温ヒートポンプ | 潜熱回収型給湯器（ガス・石油） |  | 抵抗加熱式 | モールド変圧器 | 電気冷凍庫 | ポンプ
その他LED照明器具 | チリングユニット | 熱風ヒートポンプ |  |  | 誘導加熱式 |  |  | 圧縮機
| 吸収式冷凍機 | 蒸気発生ヒートポンプ | [5 empty] | 送風機
ターボ冷凍機