## 定型様式６－２
本様式は令和４年度 蓄電システム製品登録 製品登録及び登録移行共通です。
定型様式６－２ （ １ / ５ ）
蓄電システム技術情報一覧
※ 申請するパッケージ型番毎に提出すること。
| 登録申請者 |  |  |  |  | ※
| 申請No. |  | 製 品 名 | [8 empty] | ※ | メーカーコード |  | パッケージ型番 |  |  |  | ※
■ 蓄電池部
| 蓄電池部情報 | [6 empty] | 認証機関
認証番号
認証日
認証取得企業
[8 empty] | 工場審査有効期限 |  |  |  | 注1
蓄電池部型番（単セル型番）
[8 empty] | 製造者等/ＯＥＭ/部品購入 区分 |  |  |  |  | 製造者等 / ＯＥＭ / 部品購入
安全基準
製造工場（事業所）
蓄電池部名（単セル）
単電池の定格容量[Ah]
| サイクル耐久性 情報 |  |  |  | 2,000サイクル まで |  |  | 確認書類名
認証機関
確認日
認証サイクル数[サイクル]
保持容量[％]
認証取得企業
[8 empty] | 製造者等/ＯＥＭ/部品購入 区分 |  |  |  |  | 製造者等 / ＯＥＭ / 部品購入
[5 empty] | 3,650サイクル 以上 |  |  | 長期サイクル数（3,650 以上）[サイクル]
[8 empty] | 試験方法 |  |  |  |  | 実測 / 算出
[8 empty] | 第三者認証/製造者等試験 区分 |  |  |  |  | 第三者認証 / 製造者等試験
注1 確認書類として有効期限を証明できる書類を提出してください。
■ 蓄電システム
| 蓄電システム情報 | [6 empty] | 認証機関
認証番号
認証日
認証取得企業
[8 empty] | 工場審査有効期限 |  |  |  | 注1
[8 empty] | 自社/ＯＥＭ 区分 |  |  |  |  | 自社 / ＯＥＭ
安全基準
製造工場（事業所）
蓄電システム型番
[8 empty] | 定格出力（系統側）[kW] |  |  |  | ※
蓄電池部型番（単セル型番）
公称電圧（単セル）[V]
セル数[個]
[8 empty] | 電力変換装置のタイプ |  |  |  | ※ | ハイブリッド / 専用
| 性能品質基準 | [6 empty] | 蓄電池容量①（計算値）[kWh] |  |  |  | ※
蓄電池容量②（カタログ公開値）[kWh]
[8 empty] | 定格容量が4,800Ah・セル未満である |  |  |  |  | □
| 初期実効容量（ＪＥＭ 1511） | [6 empty] | 第三者認証/製造者等試験 区分 |  |  |  |  | 第三者認証 / 製造者等試験
[8 empty] | 初期実効容量[kWh] |  |  |  |  | 計算値
計測値
[8 empty] | 本事業で適用する初期実効容量[kWh] |  |  |  | ※
| 震災対策基準確認書 | [6 empty] | 認証機関
試験分類
確認取得企業
確認書類名
確認日
注１ 確認書類として有効期限を証明できる書類を提出すること。
申請No.：定型様式６－１ 製品登録申請一覧表と紐づく申請No.を記入すること。
蓄電池容量①：単電池の定格容量、公称電圧、セルの数の積で算出される値（小数点第二位以下を切り捨て）。
蓄電池容量②：自社の製品ホームページ、カタログ等に掲載されている値。
初期実効容量：小数点第二位以下を切り捨て。
「※」がある項目は、ＳＩＩホームページで公表される情報です。
定型様式６－２ （ ２ / ５ ）
■ ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ規格
| ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ規格情報 | [6 empty] | 認証機関
認証番号
認証製品又は部品の型番（品番）
認証取得企業
[8 empty] | 自社/ＯＥＭ 区分 |  |  |  |  | 自社 / ＯＥＭ
[8 empty] | Ｒｅｌｅａｓｅバージョン |  |  |  | ※
■ ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ ＡＩＦ認証
| ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ ＡＩＦ認証情報 | [6 empty] | 取得区分 |  |  |  | ※ | 有 / 無
認証番号
AIF仕様書バージョン
認証取得企業
[8 empty] | 自社/ＯＥＭ 区分 |  |  |  |  | 自社 / ＯＥＭ
■ 保証年数
| 保証年数情報 | [6 empty] | メーカー保証年数（無償） | [8 empty] | 年
[8 empty] | サイクル試験による性能年数 | [8 empty] | 年
[8 empty] | ＳＩＩに登録する保証年数 |  |  |  | ※ |  |  |  |  | 年
■ その他
再生可能蓄電モードを有することが確認できる書類名
| メーカー希望小売価格[円] | [15 empty] | 円
■ メーカー情報
| 製品情報が確認できるホームページ等のＵＲＬ | [10 empty] | ※
| 申請者等からの問合せ窓口の電話番号 | [10 empty] | ※
■ OEMの有無
| 蓄電システムOEM等の有無 | [11 empty] | 有 / 無
■ 低圧系統連系保護装置等認証の有無
| 低圧系統連系保護装置等認証の有無 | [10 empty] | ※ | 有 / 無
「※」がある項目は、ＳＩＩホームページで公表される情報です。
定型様式６－２ （ ３ / ５ ）
システム概要
■ 申請蓄電システム
| 申請No. |  | 製 品 名 | [9 empty] | メーカーコード |  | パッケージ型番
■ パッケージ型番構成品情報
| No. | 型 番 | [9 empty] | 用 途
1
2
3
4
5
■ 蓄電システム配線系統図
※ 対象となる蓄電システムのパッケージ型番に含まれる範囲は朱書きすること。
※ 系統連系等、ECHONET Lite対応、太陽光発電システム連携がある場合は、接続先までの範囲を記入すること。
配線系統図欄に収まらない場合は、別途用紙（最大A3サイズ）を作成し提出すること。
定型様式６－２ （ ４ / ５ ）
銘板サンプル・保証書等の雛型
| 申請No. |  | 製 品 名 | [9 empty] | メーカーコード |  | パッケージ型番
銘板サンプル
※ パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が打刻される箇所にマークを入れること。
保証書等の雛型
※ パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所にマークを入れること。
定型様式６－２ （ ５ / ５ ）
ＯＥＭ等企業情報
※ 『ＯＥＭ等企業情報』は必要の場合のみ提出すること。
パッケージ型番
■ 申請するメーカーの情報
| 会 社 名 | [10 empty] | メーカー コード
■ 蓄電システムのＯＥＭ等先の情報
| 会社名 | [10 empty] | 支店名
| 所 属 | [10 empty] | 担当者氏名
| 住 所 |  |  | 〒 |  |  |  |  | －
[9 empty] | 都 |  | 市
建物名・部屋番号（部屋番号は必ずご記入ください）
| 電話番号 |  |  | ( |  |  | ) |  |  | － |  | ＦＡＸ番号 |  | ( |  | ) |  | －
| Ｅ-ＭＡＩＬ | [11 empty] | ＠
※ １シート１パッケージ型番の情報のみ記入すること。
複数の製品がある場合はシートをコピーして該当型番の数分提出すること。
※ ＯＥＭ等企業情報は蓄電システム本体がＯＥＭ商品であるものを対象とします。
システムを構成するパーツのＯＥＭ情報は不要です。
※ 自社で製造等している場合は、ＯＥＭ等先の情報は空白とすること。
※ 海外企業の場合の企業情報の書き方については別途ＳＩＩへ連絡すること。