## 入力例
産業ヒートポンプ(循環加温式ヒートポンプ) | [8 empty] | エラー表示欄
製造事業者名 |  | ○○○株式会社 |  | 製造事業者名 (フリガナ) ※法人格は不要です | マルマルマル |  |  |  | 未入力： | 未入力項目があります。 ご確認のうえ未入力の項目に入力してください。
【製品型番登録申請についてのお願い】 ・製品型番登録要領をよくご確認いただいたうえで、製品型番登録申請を行ってください。 ・エラー表示欄の各項目でエラー表示がないことをご確認のうえ、本リストを提出してください。 ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の入力をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 ・型番リストに入力した全ての事項が確認できるカタログ(仕様書等)を必ず提出してください。 あわせて、製品名、型番、数値が、カタログ(仕様書等)の記載と一致していることを確認してください。 |  |  |  |  | 申請年月日 | yyyy/mm/dd |  |  | 重複： | 型番が重複しています。 ご確認のうえ、型番が重複しないよう修正してください。
[5 empty] | 申請製品数 | 7 |  |  | 性能値(COP)： | 性能値が基準値を満たしていません。 基準値を満たしていない製品型番は申請できませんので、 性能値が基準値を満たしているかご確認ください。
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
SII HP 公表項目 | 公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表
入力要否 | 自動表示 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 自動表示 | 必須(条件有) | 必須(条件有) | 自動表示 | 必須(条件有) | 必須(条件有) | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 任意 | 必須(条件有) | 任意
No. | 設備区分 | 種別 | 製造事業者名 | 製造事業者名 (フリガナ) | 製品名 | 型番 | 熱源／方式 | 測定条件① | 最高出口温度(℃) ※60(℃)以上の 整数を入力 | 中間期 |  |  | 夏期 |  |  | 冬期 |  |  | 申請区分 | 基準値 (COP) | 性能値 (COP) | 希望小売価格 (千円) | ワイルドカードの内訳一覧 | 備考 | 備考 振り分け | 備考 (自由記入) | 型番審査 | [7 empty] | 基本情報 未入力判定
[10 empty] | 測定条件② | 加熱能力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 消費電力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 測定条件② | 加熱能力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 消費電力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 測定条件② | 加熱能力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 消費電力(kW) ※小数点第二位まで入力 | [8 empty] | サンプル対象 | 審査結果 | 備考 | [5 empty] | 0
(例) | 産業ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | ○○○株式会社 | マルマルマル | XYZヒートポンプ | aaaa-bbbb■ | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 100 | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 30.55 | 9.61 | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB |  |  | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB |  |  | 中間期 | 3.09 | 3.17 | 1555 | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 申請区分_分類 | 加熱能力_抽出 | 消費電力_抽出 | 基準値_算出用 (加熱能力基準判定) | 基準値_算出 | 必須 未入力判定 | 夏期 未入力判定 | 冬期 未入力判定 | ワイルドカード 未入力判定 | 重複判定用 | 重複 判定 | 性能値
1 | 産業ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | ○○○株式会社 | マルマルマル | XYZヒートポンプ | aaaa-bbbb | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 100 | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 30.5 | 9.5 | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB |  |  | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB |  |  | 中間期 | 3.09 | 3.21 | 820 | [7 empty] | 1 | 30.5 | 9.5 | 2 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | aaaa-bbbb | 1 | 0
2 | 産業ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | ○○○株式会社 | マルマルマル | XYZヒートポンプ | AAA-BBB | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 100 | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 30.5 |  | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB |  |  | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB |  |  | 中間期 | 3.09 |  | 820 | [7 empty] | 1 | 30.5 | 0 | 2 | 3.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | AAA-BBB | 2 | 0
3 | 産業ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | ○○○株式会社 | マルマルマル | XYZヒートポンプ | AAA-BBB | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 65 | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 5.6 | 2.08 | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB |  |  | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB |  |  | 中間期 | 2.15 | 2.69 | 820 | [7 empty] | 1 | 5.6 | 2.08 | 1 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | AAA-BBB | 2 | 0
4 | 産業ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | ○○○株式会社 | マルマルマル | XYZヒートポンプ | BBB-CCC-1 | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 75 | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 40.55 | 14.7 | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB | 40.55 | 12.06 | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB |  |  | 夏期 | 3.09 | 3.36 | 920 | [7 empty] | 2 | 40.55 | 12.06 | 2 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | BBB-CCC-1 | 1 | 0
5 | 産業ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | ○○○株式会社 | マルマルマル | ABCヒートポンプ | BBB-CCC-2 | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 75 | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 40.55 | 14.7 | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB | 40 | 15 | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB |  |  | 夏期 | 3.09 | 2.66 | 920 | [7 empty] | 2 | 40 | 15 | 2 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | BBB-CCC-2 | 1 | 1
6 | 産業ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | ○○○株式会社 | マルマルマル | ABCヒートポンプ | BBB-VVV■ | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 70 | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 43.5 | 14.66 | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB |  |  | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB | 45.44 | 17.8 | 冬期 | 2.1 | 2.55 | 995 | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 3 | 45.44 | 17.8 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BBB-VVV■ | 1 | 0
7 | 産業ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | ○○○株式会社 | マルマルマル | ABCヒートポンプ | BBB-EEE■ | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 70 | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 21.9 | 7.33 | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB |  |  | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB | 14.66 | 6.25 | 冬期 | 2.1 | 2.34 | 1020 | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 3 | 14.66 | 6.25 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BBB-EEE■ | 1 | 0
8 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[35 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1
1
凡例：
未入力箇所
型番が重複
性能値が基準を満たしていない
非表示部分
【 製造事業者名 】
事業者名を入力してください
・40字以内
・法人格は省略せずに入力
【 製造事業者名(フリガナ) 】
事業者名(フリガナ)を入力してください
・全角カタカナで入力
・法人格は省略
【 申請年月日 】
SIIへメール申請を行った日付を入力してください
【 ①種別 】
①種別を選択してください
プルダウンで選択
【 ④最高出口温度(℃) 】
④最高出口温度を整数で入力してください
カタログ(仕様書)記載の値を入力
※循環加温ヒートポンプの場合、60℃以上であることをご確認ください
【 ⑤加熱能力(kW) ⑥消費電力(kW)）】
⑤加熱能力を入力してください
カタログ(仕様書)記載の値を入力 単位：kW
⑥消費電力を入力してください
カタログ(仕様書)記載の値を入力 単位：kW
※⑪で夏期を選択した場合
【 ⑦加熱能力(kW) ⑧消費電力(kW)）】
⑦加熱能力を入力してください
カタログ(仕様書)記載の値を入力 単位：kW
⑧消費電力を入力してください
カタログ(仕様書)記載の値を入力 単位：kW
【 ⑪申請区分）】
⑪申請する型番の区分を選択してください
プルダウンで選択
・「中間期」を選択した場合
⇒ L列M列「中間期」情報のみを入力
・「夏期」を選択した場合
⇒ L列M列「中間期」 ＆ O列P列「夏期」 の情報を入力
・「冬期」を選択した場合
⇒ L列M列「中間期」 ＆ R列S列「冬期」 の情報を入力
※⑪で冬期を選択した場合
【 ⑨加熱能力(kW) ⑩消費電力(kW)）】
⑨加熱能力を入力してください
カタログ(仕様書)記載の値を入力 単位：kW
⑩消費電力を入力してください
カタログ(仕様書)記載の値を入力 単位：kW
【 ②製品名 ③型番 】
②製品名を入力してください
カタログ(仕様書)記載の製品名を入力
③型番を入力してください
カタログ(仕様書)に記載の型番を入力
ワイルドカード「■」を用いる場合、
ワイルドカードの内訳一覧に、枝番の情報を入力
◆型番の重複について◆
登録型番が重複している場合は、セルがオレンジ色に着色される
→ 一意の型番であることを確認のうえ、入力すること
【 ⑬ワイルドカードの内訳一覧 】
⑬(ワイルドカードを用いた場合)ワイルドカードの内訳一覧を入力してください
カタログ(仕様書)に記載の型番を入力、入力方法は以下を参照
◆ワイルドカードの内訳一覧 入力方法について◆
型番に「■」を入力した場合、該当する枝番、枝番の意味する仕様・内容等を「ワイルドカードの内訳一覧」にカンマ区切りで入力してください ■に含まれる可能性のある枝番をすべて入力してください
ただし、能力や性能値が異なる場合は別の型番として入力してください
入力例） カタログ記載型番 ：XYZ-123FL
XYZ-123GK
性能値・能力値が確定する代表型番部分 ：XYZ-123
性能値・能力値に影響のない枝番部分 ：-FL(●●仕様)
-GK(○○タイプ)
⇒ リストに入力する型番 ：XYZ-123■
⇒ 内訳一覧に入力する枝番 ：-FL(●●仕様),-GK(○○タイプ)
※ 枝番が2文字以上あっても、黒四角は1文字
※ 枝番と枝番の示す仕様はカンマ区切で入力
【 エラー表示欄 】
入力内容に不備があった場合表示されます
表示された場合は内容に従い修正してください
セルが着色された場合、情報が誤って入力されている可能性があります
凡例の内容に従い、入力内容を確認し、修正してください
◆製品型番リスト 入力ルール◆
・製品名、型番、数値はカタログ(仕様書)の記載と一致させること
・数値の入力欄において、単位記号は入れないこと
・半角/全角入力について
英数字、記号(/スラッシュ、-ハイフン等) → 半角
漢字、片仮名、平仮名 → 全角
・基準値を超える型番を入力すること
→ 「基準値」シートを参照
【 ⑫希望小売価格(千円) 】
⑫希望小売価格(千円)を入力してください
単位に注意して入力
※任意項目です
【 ⑭備考 】
⑭備考を入力してください
必要に応じて40文字以内で入力
※任意項目です

## 新規登録用
産業ヒートポンプ(循環加温式ヒートポンプ) | [7 empty] | エラー表示欄 | [29 empty] | 最終更新日 | 2023-02-17 | Ver. | 1.0
製造事業者名 |  |  |  | 製造事業者名 (フリガナ) ※法人格は不要です |  |  |  | 未入力： | 未入力項目があります。 ご確認のうえ未入力の項目に入力してください。
【製品型番登録申請についてのお願い】 ・製品型番登録要領をよくご確認いただいたうえで、製品型番登録申請を行ってください。 ・エラー表示欄の各項目でエラー表示がないことをご確認のうえ、本リストを提出してください。 ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の入力をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 ・型番リストに入力した全ての事項が確認できるカタログ(仕様書等)を必ず提出してください。 あわせて、製品名、型番、数値が、カタログ(仕様書等)の記載と一致していることを確認してください。 |  |  |  |  | 申請年月日 |  |  | 重複： | 型番が重複しています。 ご確認のうえ、型番が重複しないよう修正してください。
[5 empty] | 申請製品数 | 0 |  | 性能値(COP)： | 性能値が基準値を満たしていません。 基準値を満たしていない製品型番は申請できませんので、 性能値が基準値を満たしているかご確認ください。
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
SII HP 公表項目 | 公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表
入力要否 | 自動表示 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 自動表示 | 必須(条件有) | 必須(条件有) | 自動表示 | 必須(条件有) | 必須(条件有) | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 任意 | 必須(条件有) | 任意
No. | 設備区分 | 種別 | 製造事業者名 | 製造事業者名 (フリガナ) | 製品名 | 型番 | 熱源／方式 | 測定条件① | 最高出口温度(℃) ※60(℃)以上の 整数を入力 | 中間期 |  |  | 夏期 |  |  | 冬期 |  |  | 申請区分 | 基準値 (COP) | 性能値 (COP) | 希望小売価格 (千円) | ワイルドカードの内訳一覧 | 備考 | 備考 振り分け | 備考 (自由記入) | 型番審査 | [7 empty] | 基本情報 未入力判定
[10 empty] | 測定条件② | 加熱能力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 消費電力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 測定条件② | 加熱能力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 消費電力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 測定条件② | 加熱能力(kW) ※小数点第二位まで入力 | 消費電力(kW) ※小数点第二位まで入力 | [8 empty] | サンプル対象 | 審査結果 | 備考 | [5 empty] | 0
(例) | 産業ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | ○○○株式会社 | マルマルマル | XYZヒートポンプ | aaaa-bbbb■ | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 100 | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 30.55 | 9.61 | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB |  |  | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB |  |  | 中間期 | 3.09 | 3.17 | 1555 | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 申請区分_分類 | 加熱能力_抽出 | 消費電力_抽出 | 基準値_算出用 (加熱能力基準判定) | 基準値_算出 | 必須 未入力判定 | 夏期 未入力判定 | 冬期 未入力判定 | ワイルドカード 未入力判定 | 重複判定用 | 重複 判定 | 性能値
1 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[27 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0
0
凡例：
未入力箇所
型番が重複
性能値が基準を満たしていない
非表示部分

## 基準値
＜備考＞
※ 温水最高出口温度が６０℃以上の製品で、表に示す①～③のいずれかの測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
循環加温式ヒートポンプ／基準値

## 登録申請メールテンプレート
■製品型番登録申請メールテンプレート
宛先 | ss-kataban@sii.or.jp
件名 | 【製品型番登録】令和4年度補正 省エネ事業 申請書類の提出 (製造事業者名)
メール本文 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第１部 製品型番登録担当 宛 令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業での、 （Ｃ）指定設備導入事業における（ｃ）指定設備に係る製品型番登録を申請いたします。 以下のファイルを送付いたします。 ・補助対象設備登録申請書 ・製品型番リスト ・製品カタログ(仕様書等) ・商業登記簿謄本 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 製造事業者名： 担当者： 電話番号： メールアドレス： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ※編集不可※選択項目 (hidden)
設備区分 | 種別 | 熱源／方式 | 測定条件① | 測定条件②(中間期) | 測定条件②(夏期) | 測定条件②(冬期) | 申請区分 | 申請区分 | 加熱能力 | 引用番号 | 基準値
産業用ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ | 空気熱源／循環式 | 温水出口温度：60℃～65℃ （ΔT：温水入出口温度差）：3℃～7℃ | 外気温度 乾球温度：16℃DB 湿球温度：12℃WB | 外気温度 乾球温度：25℃DB 湿球温度：21℃WB | 外気温度 乾球温度：7℃DB 湿球温度：6℃WB | 中間期 | 中間期 | 10kw以下 | 1-1 | 2.15
[7 empty] | 夏期 |  | 10kw超 | 1-2 | 3.09
[7 empty] | 冬期 | 夏期 | 10kw以下 | 2-1 | 2.5
掛かり増し経費 （設備費） | 掛かり増し経費 （設計費・工事費） | [7 empty] | 10kw超 | 2-2 | 3.09
●●万円／kW | ●●万円／kW | [6 empty] | 冬期 | 10kw以下 | 3-1 | 2
[9 empty] | 10kw超 | 3-2 | 2.1
編集不可