## 新築・既築
【新築・既築】
定型様式１（１／１８）
実施計画書（新築・既築）
1. | 申込者 | [6 empty] | 氏 |  |  | 名
電話番号
2. | 住宅の概要 | [6 empty] | 居住者人数（予定） | [10 empty] | 人
[8 empty] | 地 |  |  | 域
↑該当地域をプルダウンで選択する（※公募要領77～87ﾍﾟｰｼﾞ）
[8 empty] | 工 |  |  | 法 |  |  |  | □ | 木造（軸組工法） |  |  |  |  | □ | 木造（枠組壁工法） |  |  |  |  | □ | 軽量鉄骨造
[15 empty] | □ | ＲＣ造 |  | □ | S造（外張・内張断熱工法）
[15 empty] | □ | Ｓ造（外張・内張断熱工法以外の工法）
[15 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
↑該当工法に■をつける
[8 empty] | 延床面積 | [15 empty] | ㎡ | （小数点第一位まで、二位以下切捨て）
[8 empty] | 床面積 | [6 empty] | B1F |  |  |  | ㎡、1F |  |  |  | ㎡、2F |  |  |  | ㎡、3F |  |  |  | ㎡
3. | 補助対象設備 | [6 empty] | 補助申請設備 | [6 empty] | 断熱性能 | [8 empty] | 熱損失係数（Q値)＝（ | [6 empty] | ）W/㎡・K
[24 empty] | 暖房 |  | 冷房 |  | 給湯 |  | 換気 |  | 照明
[15 empty] | 設備 | [8 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
[15 empty] | 先進省エネルギーシステム | [8 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
[15 empty] | その他省エネルギーシステム | [8 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
[15 empty] | 蓄電池システム | [8 empty] | □
↑該当する補助申請設備に■をつける
先進省エネルギーシステム
事前相談結果№
その他省エネルギーシステム
事前相談結果№
4. | 補助事業の効果（後述の計算結果記入表より設定される）
|  | ・一次エネルギー削減率 | [19 empty] | ％ |  |  | （小数点第一位まで、二位以下切捨て）
後述(R)より転記
|  | ・標準一次エネルギー消費量 | [19 empty] | ＧJ/年 |  |  | （小数点第一位まで、二位以下切捨て）
後述(Est')より転記
|  | ・一次エネルギー削減量 | [19 empty] | ＧJ/年 |  |  | （小数点第一位まで、二位以下切捨て）
後述(Stotal)より転記
|  | ・費用対効果 | [19 empty] | 円/MJ |  |  | （小数点第一位まで、二位以下切捨て）
後述(費用対効果)より転記
【新築・既築】
定型様式１（２／１８）
5. | 補助事業概要図（イラスト、システム図等を用いて説明する）
【新築・既築】
定型様式１（３／１８）
6. | 住宅の仕様 ※導入する設備について○をつけて下さい。●は必須です。
| 該当項目 に○を つける |  | 機器等種類 | [5 empty] | 種 別 （該当する種別に■をつけて下さい）
| ● |  | 断 熱 | [5 empty] | ※詳細は、8.住宅の断熱仕様で記載する
|  |  | 空調設備 | [5 empty] | □ | 高効率個別エアコン |  |  |  |  | □ | HP式セントラル空調システム
[9 empty] | □ | 温水式床暖房 |  |  |  | □ | 温水式パネルラジエーター
[9 empty] | □ | その他（ | [22 empty] | )
|  |  | 換気設備 | [5 empty] | □ | ﾀﾞｸﾄ式第一種換気設備 | [5 empty] | □ | ﾀﾞｸﾄ式第一種換気設備（熱交換あり）
[9 empty] | □ | ﾀﾞｸﾄ式第二種または第三種換気設備 | [8 empty] | □ | 壁掛け同時給排気型ﾌｧﾝ
[9 empty] | □ | 壁掛け同時給排気型ﾌｧﾝ（熱交換あり） | [8 empty] | □ | 壁掛け給気型ﾌｧﾝまたは壁掛け排気型ﾌｧﾝ
[9 empty] | □ | その他（ | [22 empty] | )
|  |  | 給湯設備 | [5 empty] | □ | CO2冷媒HP給湯器 |  |  |  |  | □ | ガス瞬間式給湯機（潜熱回収型） | [7 empty] | □ | 石油瞬間式給湯器（潜熱回収型）
[9 empty] | □ | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ給湯器 |  |  |  |  | □ | 太陽熱給湯器
[9 empty] | □ | その他（ | [22 empty] | )
|  |  | 照明設備 | [5 empty] | □ | ＬＥＤ（一定の安全性の配慮がなされている設備に限る）
[9 empty] | □ | 蛍光灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟで100lm/W以上のもの）
[9 empty] | □ | 蛍光灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟでｾﾝｻｰ付きﾀｲﾌﾟのもの）
※一定の省エネ効果のある設備に限る
| ● |  | 太陽光発電システム | [5 empty] | ※メーカー名、型式、太陽電池モジュールの種類、セル実行変換効率、公称最大出力を記入
| ● |  | エネルギー計測装置 | [5 empty] | ※メーカー名、型式等を記入
| ● |  | 先進省エネルギー システム | [5 empty] | システム名等を記入、（事前相談結果№： | [23 empty] | )
|  |  | その他省エネルギー システム | [5 empty] | システム名等を記入、（事前相談結果№： | [23 empty] | )
|  |  | 蓄電池システム | [5 empty] | □ | 鉛蓄電池
[9 empty] | □ | その他（ | [22 empty] | ）
7. | 他の補助金への申請状況
他の補助金等に応募（申請）している、または申請予定の場合はその補助金等の名称を必ず記入すること。
|  | □ | 平成24年度住宅のゼロ・エネルギー化推進事業
|  | □ | 平成24年度民生用燃料電池導入支援事業
|  | □ | 住宅用太陽光発電導入支援補助金
|  | □ | エネルギー管理システム導入促進事業費補助金
|  | □ | 定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業費補助金
|  | □ | その他（ | [26 empty] | )
※今回申請する補助対象部分と重複して補助金等を受け取ることはできません
【新築・既築】
定型様式１（４／１８）
8. | 住宅の断熱仕様
(1) 当該住宅の高断熱仕様
|  |  | 当該住宅の熱損失係数（Q値） | [13 empty] | W/㎡・Ｋ
|  |  | 夏期日射取得係数 | [13 empty] | （Ⅵ地域の場合のみ）
(2) 各部位の断熱仕様（※必ず仕様書（カタログ）の写しを添付すること）
（新築） 導入する主たる断熱材の仕様情報を記入
|  | 熱的境界部位 | [8 empty] | 断熱材の種類 | [11 empty] | 熱伝導率 (W/mK) |  |  |  | 厚さ （mm） |  |  | 面積 （m2）
屋 根
天 井
|  | 外壁 |  |  | 一般部
階間部
|  | 床 |  |  | 外気に接する部分
その他の部分
|  | 土間床 |  |  | 外気に接する部分 | [24 empty] | 周長（m）
（土間面）
その他
（新築） 導入する開口部の仕様情報を記入（代表的な種類を2つまで）
|  | 部 位 | [6 empty] | 種 類（ガラス種類・サッシ種類等） | [10 empty] | 付属品 |  |  |  | 熱貫流率 （W/m2K） |  |  | 日射 侵入率 |  |  | 面積 （m2）
窓1
窓2
ドア
【新築・既築】
定型様式１（５／１８）
（新築） 次世代省エネルギー基準に相当した導入の仮定として断熱材の仕様情報を記入
※ 導入する仕様情報の値と次世代省エネルギー基準との比較値を取りたいため、新築の方も記入をお願いします。
（既築） 導入する主たる断熱材の仕様情報を記入
|  | 熱的境界部位 | [8 empty] | 断熱材の種類 | [8 empty] | 熱伝導率 (W/mK) |  |  |  | 厚さ （mm） |  |  | 面積 （m2） |  |  | 次世代省エネルギー基準への適合確認
屋 根
天 井
|  | 外壁 |  |  | 一般部
階間部
|  | 床 |  |  | 外気に接する部分
その他の部分
|  | 土間床 |  |  | 外気に接する部分 | [21 empty] | 周長（m）
（土間面）
その他
（新築） 次世代省エネルギー基準に相当した導入の仮定として開口部の仕様情報を記入
※ 導入する仕様情報の値と次世代省エネルギー基準との比較値を取りたいため、新築の方も記入をお願いします。
（既築） 導入する開口部の仕様情報を記入（代表的な種類を2つまで）
|  | 部 位 |  |  |  | 種 類（ガラス種類・サッシ種類等） | [10 empty] | 付属品 |  |  |  | 熱貫流率 （W/m2K） |  |  | 日射 侵入率 |  |  | 面積 （m2） |  |  | 次世代省エネルギー基準への適合確認
窓1
窓2
ドア
【新築・既築】
定型様式１（６／１８）
9. | 住宅の補助対象設備仕様
(1) 空調設備
補助対象の空調設備情報 ※床暖の場合は、導入する全ての居室名を記入し、設備は代表する居室のみ記入で可とする。
|  |  | 居室名 （補助対象の 居室のみ記入） 【LD、和室、 洋室等】 |  |  | ﾒｰｶｰ名 | [6 empty] | 機種名 （型式） | [7 empty] | 設備の性能 | [10 empty] | 台数 （台）
[21 empty] | 熱源 | [8 empty] | 放熱
[21 empty] | 暖房 COP・効率 |  |  | 冷房 COP・効率 |  |  | 省エネ基準 達成率(％) |  |  | 放熱率 （%）
| 居室① | [27 empty] | % |  | %
| 居室② | [27 empty] | % |  | %
| 居室③ | [27 empty] | % |  | %
| 居室④ | [27 empty] | % |  | %
| 居室⑤ | [27 empty] | % |  | %
| 居室⑥ | [27 empty] | % |  | %
| 居室⑦ | [27 empty] | % |  | %
| 居室⑧ | [27 empty] | % |  | %
| 居室⑨ | [27 empty] | % |  | %
| 居室⑩ | [27 empty] | % |  | %
※ヒートポンプ式はCOPを記入、その他は効率（%）を記入
※床暖房など放熱器を有するものは、上面放熱率を記入
※省エネ基準達成率は、個別エアコンの場合記入。
統一省エネラベル４つ星以上（省エネ基準達成率114%以上)
(2) 換気設備
補助対象の換気設備情報
| ﾒｰｶｰ名 | [6 empty] | 機種名 （型式） | [7 empty] | 熱（温度）交換効率 ※いずれか記入 | [11 empty] | DCモーターの 場合○を記入 |  |  |  | 台数 （台）
[16 empty] | 顕熱回収型 | [5 empty] | 全（潜）熱回収型
[21 empty] | % | [5 empty] | %
[21 empty] | % | [5 empty] | %
(3) 給湯設備
補助対象の給湯設備情報
| ﾒｰｶｰ名 | [6 empty] | 機種名 （型式） | [7 empty] | 効率 | [13 empty] | 追焚 保温 （有無） |  | 台数 （台）
[16 empty] | 電気 | [5 empty] | 石油 |  |  | ガス |  |  | ガス エンジン の場合 ○を記入
[16 empty] | APF （JRA） |  |  | APF （JIS） |  |  | エネルギー 消費効率（%）
[24 empty] | % |  |  | %
[24 empty] | % |  |  | %
[24 empty] | % |  |  | %
【新築・既築】
定型様式１（７／１８）
(4) 照明設備
補助対象の照明設備情報
| 設置場所 | [6 empty] | ﾒｰｶｰ名 | [5 empty] | 機種名 （型式） | [7 empty] | LEDの 場合○ を記入 |  | 照明ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 （lm/W） |  |  | 調光・ センサー類 |  |  |  | 台数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
※照明設備の配置及び個数が分かる設置図を用意すること。
【新築・既築】
定型様式１（８／１８）
(5) 先進省エネルギーシステム
補助対象の先進省エネルギーシステムの概要（システム図と説明）
(申請したシステム名称、導入予定の先進省エネルギーシステム概要を分かりやすいようにイラスト、システム図等を用いて説明する）
(6) その他省エネルギーシステム
補助対象のその他省エネルギー設備の概要（システム図と説明）
(申請したシステム名称、導入予定の省エネルギーシステム概要を分かりやすいようにイラスト、システム図等を用いて説明する）
(7) 蓄電池システム（該当者のみ記入）
|  | 蓄電池 |  |  | 種類
メーカー名
型式
定格容量
セル数（単電池の数）
|  | 電力変換装置 |  |  | 種類
メーカー名
型式
定格出力
【新築・既築】
定型様式１（９／１８）
10. | 申請住宅の一次エネルギー消費削減量／削減率の算出
※標準エネルギー消費量及びエネルギー消費削減量の算定方法については、27ページを参照してください
・住宅事業建築主の判断基準の算定用Webプログラムまたは算定用シート(以下、算定ツール）をご活用ください。
|  | 算定ツール |  |  |  | VER. | [7 empty] | ←使用した算定ツールのバージョンを記入する。
計算結果記入表
※計算結果記入表は後述のエネルギー計算の途中過程における計算結果も記入して使用してください。
※表に記入すると後述の計算は全て自動で行います。
※網掛け部分は、計算結果により自動で表示します。
■住宅の基準・標準一次エネルギー消費量（面積補正前）
| 項目 | [15 empty] | 記号 |  |  | 計算結果 |  |  |  | 単位 |  | 計算方法等
| 基準一次エネルギー消費量 | [15 empty] | Ess | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 算定ツールの結果を転記
| 標準一次エネルギー消費量（面積補正前） | [15 empty] | Est | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Ess ÷ 0.9
■一次エネルギー消費削減量の算出（再生可能エネルギー等の効果は除いたもの）
| 項目 | [15 empty] | 記号 |  |  | 計算結果 |  |  |  | 単位 |  | 計算方法等
| 暖房設備一次エネルギー 消費量 | [7 empty] | Q値が熱損失係数(Q値) 早見表、断熱区分（ウ）～（オ）に示す値の場合 | [7 empty] | EH1 | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 算定ツールの結果を転記 | [7 empty] | 2
[9 empty] | Q値が熱損失係数(Q値) 早見表、断熱区分（オ）に示す値より小さい場合 | [7 empty] | Q2 | [6 empty] | W/ ㎡・K |  | 熱損失係数(Q値)早見表の断熱区分（ウ）の値
[17 empty] | H2 | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Q2で計算した 算定ツールの結果を転記
[17 empty] | Q1 | [6 empty] | W/ ㎡・K |  | 熱損失係数(Q値)早見表の断熱区分（オ）の値
[17 empty] | H1 | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Q1で計算した 算定ツールの結果を転記
[17 empty] | EHQ | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 手順1-②-1)の計算式に従う
| 冷房設備一次エネルギー 消費量 | [7 empty] | Q値が熱損失係数(Q値) 早見表、断熱区分（ウ）～（オ）に示す値の場合 | [7 empty] | EC1 | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 算定ツールの結果を転記
[9 empty] | Q値が熱損失係数(Q値) 早見表、断熱区分（オ）に示す値より小さい場合 | [7 empty] | Q2 | [6 empty] | W/ ㎡・K |  | 熱損失係数(Q値)早見表の断熱区分（ウ）の値
[17 empty] | C2 | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Q2で計算した 算定ツールの結果を転記
[17 empty] | Q1 | [6 empty] | W/ ㎡・K |  | 熱損失係数(Q値)早見表の断熱区分（オ）の値
[17 empty] | C1 | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Q1で計算した 算定ツールの結果を転記
[17 empty] | ECQ | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 手順1-②-1)の計算式に従う
| 換気設備一次エネルギー消費量 | [15 empty] | EV | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 算定ツールの結果を転記
| 給湯設備一次エネルギー消費量 | [15 empty] | EHW | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 算定ツールの結果を転記
| 照明設備一次エネルギー消費量 | [15 empty] | EL | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 算定ツールの結果を転記
| その他省エネルギーシステムを導入する場合 |  |  |  | 暖房設備一次エネルギー消費削減率 | [11 empty] | － | [6 empty] | % |  | 事前相談表の結果を転記
[5 empty] | 冷房設備一次エネルギー消費削減率 | [11 empty] | － | [6 empty] | % |  | 事前相談表の結果を転記
[5 empty] | 換気設備一次エネルギー消費削減率 | [11 empty] | － | [6 empty] | % |  | 事前相談表の結果を転記
[5 empty] | 給湯設備一次エネルギー消費削減率 | [11 empty] | － | [6 empty] | % |  | 事前相談表の結果を転記
| 一次エネルギー消費量 （面積補正前） | [7 empty] | Q値が熱損失係数(Q値)早見表、 断熱区分（ウ）～（オ）に示す値の場合 | [7 empty] | Etotal | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | EH1 + EC1 + EV + EHW + EL
[9 empty] | Q値が断熱区分（オ）に示す値より小さい場合 | [16 empty] | EHQ + ECQ + EV + EHW + EL
| 断熱性能及び設備性能向上による一次エネルギー消費削減量(省エネ量Ａ） | [7 empty] | Q値が熱損失係数(Q値)早見表、 断熱区分（ウ）～（オ）に示す値の場合 | [7 empty] | SA | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Est - Etotal(EH1 + EC1 + EV + EHW + EL)
[9 empty] | Q値が断熱区分（オ）に示す値より小さい場合 | [16 empty] | Est - Etotal(EHQ + ECQ + EV + EHW + EL)
【新築・既築】
定型様式１（１０／１８）
■[再生可能エネルギー等を設置する場合]再生可能エネルギー等を含めた住宅の一次エネルギー消費削減量の算出
| 項目 | [15 empty] | 記号 |  |  | 計算結果 |  |  |  | 単位 |  | 計算方法等
| 太陽熱温水器 |  |  |  | 一次エネルギー消費量 | [11 empty] | EHWS | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 太陽熱温水器設置ありで計算した算定ツールの結果を転記
[5 empty] | 一次エネルギー消費削減量(省エネ量B） | [11 empty] | SB | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | EHW - EHWS
| 按分比率 | [15 empty] | － | [6 empty] | % |  | 別表１ 地域区分・暖冷房方式別の按分比率より設定
| コージェネ レーション システム |  |  |  | 一次エネルギー消費量 | [11 empty] | Ecgs | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | コージェネレーションシステムありで計算 した算定ツールの結果
[5 empty] | 補正後の一次エネルギー消費量 | [11 empty] | Ecgs' | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Est - {(Est - Ecgs) ÷ 按分比率}
[5 empty] | 一次エネルギー消費削減量(省エネ量C） | [11 empty] | SC | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Etotal - Ecgs'
| 空気集熱式 太陽熱利用 システム |  |  |  | 透過体を持つ集熱部の有効集熱面積 | [11 empty] | Ａg | [6 empty] | ㎡ |  | 建築図面より算出
[5 empty] | 透過体のない集熱部の有効集熱面積 | [11 empty] | Ａｓ | [6 empty] | ㎡ |  | 建築図面より算出
[5 empty] | 集熱部面積 | [11 empty] | Ａ | [6 empty] | ㎡ |  | Ａg＋（Ａｓ÷2）
[5 empty] | 集熱部単位面積あたりの暖房設備一次エネルギー消費削減量 | [11 empty] | ＥHr | [6 empty] | GJ/ 年㎡ |  | 別表2-1-aまたはb 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量より設定
[5 empty] | 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量 | [11 empty] | EHsystem | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 別表2-1-c 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量より設定
[5 empty] | 集熱部単位面積あたりの給湯設備一次エネルギー消費削減量 | [11 empty] | EHWr | [6 empty] | GJ/ 年㎡ |  | 別表2-1-d 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギー削減量より設定
[5 empty] | 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量 | [11 empty] | EHWsystem | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 別表2-1-e 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量より設定
[5 empty] | 換気設備一次エネルギー消費削減率 | [11 empty] | RV | [6 empty] | % |  | 別表2-1-f 換気エネルギーの削減効果についてより設定
[5 empty] | 一次エネルギー消費削減量(省エネ量D） | [11 empty] | SD | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | (EHr×A-EHsystem）＋(EHWr×A-EHWsystem）＋(EV×RV)
| 再生可能エネルギー等を含めた一次エネルギー消費削減量（面積補正前） | [15 empty] | Ssubtotal | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | SA + SB + SC + SD
■面積に応じた一次エネルギー消費削減量の補正
| 項目 | [15 empty] | 記号 |  |  | 計算結果 |  |  |  | 単位 |  | 計算方法等
| （ろ） 標準一次エネルギー消費量 | [15 empty] | Est' | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Est ÷ 120×延床面積
| （は） 一次エネルギー消費削減量 | [15 empty] | Ssubtotal' | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Ssubtotal ÷ 120×延床面積
| 一次エネルギー消費量（太陽光発電を除く） | [15 empty] | Etotal' | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Est' - Ssubtotal'
■太陽光発電による創エネルギー量（に）を算出
| 項目 | [15 empty] | 記号 |  |  | 計算結果 |  |  |  | 単位 |  | 計算方法等
| 太陽光発電 システム | 算定ツールで計算する場合 |  |  | エネルギー消費削減量 | [11 empty] | EPVC | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 算定ツールの結果を転記
[5 empty] | （に） 一次エネルギー消費削減量(省エネ量E） | [11 empty] | SE | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | EPVC ÷ 0.44 ÷ 按分比率
|  | 早見表で計算する場合 |  |  | 1kWあたりの一次エネルギー消費削減量 | [11 empty] | － | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 別表3 太陽光発電設備の1kWあたりのエネルギー消費削減量早見表より設定
[5 empty] | 発電出力 | [11 empty] | － | [6 empty] | kW |  | 設置するパネルの容量合計
[5 empty] | （に） 一次エネルギー消費削減量(省エネ量E） | [11 empty] | SE | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | 早見表による1kWあたりの一次エネルギー消費削減量×発電出力
■申請する住宅の一次エネルギー消費削減量/削減率の算出
| 項目 | [15 empty] | 記号 |  |  | 計算結果 |  |  |  | 単位 |  | 計算方法等
| 補助対象費用 | [15 empty] | － | [6 empty] | 円 |  | 1/2する前の費用（税抜）
| 熱損失係数（Q値） | [15 empty] | － | [6 empty] | W/ ㎡・K |  | 実施計画書1頁目で設定した値
| 延床面積 | [15 empty] | － | [6 empty] | ㎡ |  | 実施計画書1頁目で設定した値
| （は）＋（に） 一次エネルギー削減量 | [15 empty] | Stotal | [6 empty] | GJ/ 戸・年 |  | Ssubtotal' ＋ SE
| ｛（は）＋（に）｝÷（ろ）×100 一次エネルギー削減率 | [15 empty] | R | [6 empty] | % |  | Stotal ÷ Est' × 100
| 費用対効果 | [15 empty] | － | [6 empty] | 円/MJ |  | 補助対象費用 ÷ (Stotal × 1000）
【新築・既築】
定型様式１（１１／１８）
熱損失係数（Q値）早見表
| 地域区分 | [8 empty] | Ⅰa |  |  | Ⅰb |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅳa |  |  | Ⅳb |  |  | Ⅴ |  |  | Ⅵ
| 断熱区分（ウ） | [8 empty] | 1.6 | [5 empty] | 1.9 |  |  | 2.4 |  |  | 2.7 | [8 empty] | 3.7
| 断熱区分（オ） | [8 empty] | 1.4 | [8 empty] | 1.9 | [11 empty] | 3.7
★コージェネレーションシステムを設置する場合は、Q値が[断熱区分（オ）]を超える断熱性能の場合でも、
手順１－②に加えて、必ず手順１－①に示す計算方法で一次エネルギー消費量[面積補正前]（Etotal）も算出すること
① 断熱強化及び設備性能向上等による一次エネルギー消費削減量（は）を算出
手順１ 標準一次エネルギー消費量および一次エネルギー消費削減量の算出（面積補正前）
① Q値が[断熱区分（ウ）～（オ）]に該当する場合（省エネAの算定）
※ 太陽熱温水器、コージェネレーションシステム、太陽光発電システムを設置する場合でも、「設置なし」を選択して算定ツール
で計算すること。
※ Q値は、熱損失係数（Q値）早見表参照。
※ その他省エネルギーシステムの各削減率を入力した場合、削減率を含めた値で算出します。
■標準一次エネルギー消費量[面積補正前]（Est）の算出
算定ツールにおける基準一次エネルギー消費量÷０.９
|  |  |  | (Ess) | [6 empty] | ÷ ０．９ |  |  | ＝ |  | （Est） | [6 empty] | GJ/戸・年
(小数点2位以下切り捨て)
■一次エネルギー消費量[面積補正前]（Etotal）の算出
暖房設備一次エネルギー消費量（EH1）＋冷房設備一次エネルギー消費量（EC1）＋
換気設備一次エネルギー消費量（EV）＋給湯設備一次エネルギー消費量(EHW)＋
照明設備一次エネルギー消費量(EL)
|  |  |  | （EH1） | [6 empty] | ＋ |  | (EC1) | [6 empty] | ＋ |  | (EV) | [6 empty] | ＋
|  |  |  | （EHW） | [6 empty] | ＋ |  | （EL） | [6 empty] | ＝ |  | （Etotal） | [6 empty] | GJ/戸・年
■一次エネルギー消費削減量（省エネ量A）の算出
標準一次エネルギー消費量[面積補正前]（Est）―一次エネルギー消費量[面積補正前]（Etotal）
|  |  |  | （Est） | [6 empty] | － |  | （Etotal） | [6 empty] | ＝ |  | (SA) | [6 empty] | GJ/戸・年
【新築・既築】
定型様式１（１２／１８）
② Q値が[断熱区分（オ）]を越える断熱性能の場合（省エネ量Aの算定）
A. 暖房・冷房設備一次エネルギー消費量の補正方法
※ 太陽熱温水器、コージェネレーションシステム、太陽光発電システムを設置する場合でも、「設置なし」を選択して算定ツール
で計算すること。
[断熱区分（オ）]と[断熱区分（ウ）]でエネルギー消費量を計算し、補正を行う。
■熱損失係数（Q値）早見表の[断熱区分（オ）] ：Q1
■[断熱区分（オ）]で行った算定ツール結果の暖房設備一次エネルギー消費量 ：H1
■[断熱区分（オ）]で行った算定ツール結果の冷房設備一次エネルギー消費量 ：C1
■熱損失係数（Q値）早見表の[断熱区分（ウ）] ：Q2
■[断熱区分（ウ）]で行った算定ツール結果の暖房設備一次エネルギー消費量 ：H2
■[断熱区分（ウ）]で行った算定ツール結果の冷房設備一次エネルギー消費量 ：C2
1) 申請する断熱性能、暖冷房方式における暖冷房一次エネルギー消費量の算出
■申請する断熱性能 Ｑ値：Ｑ
■申請する断熱性能における暖房設備一次エネルギー消費量（EHQ）の算出
（断熱性能(ｳ)で計算した暖房設備一次エネルギー消費量(H2) －
断熱性能(ｵ)で計算した暖房設備一次エネルギー消費量）(H1) ×
実際のQ値(Q)－断熱区分(ｵ)のQ値(Q1)
断熱区分(ｳ)のQ値(Q2)－断熱区分(ｵ)のQ値(Q1)
|  |  |  | （ | (H2) |  |  |  |  | － |  | (H1) |  |  |  | ） | × |  | （Ｑ） |  |  |  |  | － | （Ｑ１）
[19 empty] | （Ｑ2） |  |  |  |  | － | （Ｑ１）
[17 empty] | ＋ |  | (H1) |  |  |  |  | ＝ |  | （EHQ） |  |  |  |  | GJ/戸・年
(小数点2位以下切り捨て)
※暖房設備一次エネルギー消費量（EHQ）がマイナスの場合は、０とします。
■申請する断熱性能、暖冷房方式における冷房設備一次エネルギー消費量（ECQ）の算出
（断熱性能(ｳ)で計算した冷房設備一次エネルギー消費量(C2) －
断熱性能(ｵ)で計算した冷房設備一次エネルギー消費量）(C1) ×
実際のQ値(Q)－断熱区分(ｵ)のQ値(Q1)
断熱区分(ｳ)のQ値(Q2)－断熱区分(ｵ)のQ値(Q1)
|  |  |  | （ | (C2) |  |  |  |  | － |  | (C1) |  |  |  | ） | × |  | （Ｑ） |  |  |  |  | － | （Ｑ１）
[19 empty] | （Ｑ2） |  |  |  |  | － | （Ｑ１）
[17 empty] | ＋ |  | (C1) |  |  |  |  | ＝ |  | （ECQ） |  |  |  |  | GJ/戸・年
(小数点2位以下切り捨て)
※冷房設備一次エネルギー消費量（ECQ）がマイナスの場合は、０とします。
2） 標準一次エネルギー消費量および一次エネルギー消費削減量の算出[面積補正前]
■標準一次エネルギー消費量[面積補正前]（Est）の算出
算定ツールにおける基準一次エネルギー消費量÷０.９
|  |  |  | (Ess) | [6 empty] | ÷ ０．９ |  |  | ＝ |  | （Est） | [6 empty] | GJ/戸・年
(小数点2位以下切り捨て)
■一次エネルギー消費量（Etotal）[面積補正前]の算出
暖房設備一次エネルギー消費量（EHQ）＋冷房設備一次エネルギー消費量（ECQ）＋
換気設備一次エネルギー消費量（EV）+給湯設備一次エネルギー消費量(EHW)＋
照明設備一次エネルギー消費量(EL)
|  |  |  | （EHQ） | [6 empty] | ＋ |  | (ECQ) | [6 empty] | ＋ |  | (EV) | [6 empty] | ＋
|  |  |  | （EHW） | [6 empty] | ＋ |  | （EL） | [6 empty] | ＝ |  | （Etotal） | [6 empty] | GJ/戸・年
※EV、EL、EHWは、断熱区分(ｵ)での算定結果
■一次エネルギー消費削減量（省エネ量A）の算出
標準一次エネルギー消費量[面積補正前]（Est）― 一次エネルギー消費量[面積補正前]（Etotal）
|  |  |  | （Est） | [6 empty] | － |  | (Etotal) | [6 empty] | ＝ |  | (SA) | [7 empty] | GJ/戸・年
【新築・既築】
定型様式１（１３／１８）
手順１’ 再生可能エネルギー等を設置する場合の一次エネルギー消費削減量の算出
■太陽熱温水器を設置する場合の一次エネルギー消費削減量の算出（省エネ量Bの算定）[該当者のみ]
※ 設置なしで算定した値と同じ地域・構造・設備仕様で太陽熱温水器を設置ありとして算定ツールで計算すること。
■太陽熱温水器「設置あり」の場合における算定ツールの計算結果：給湯設備一次エネルギー消費量（EHWS）
■太陽熱温水器による一次エネルギー消費削減量の算出
太陽熱温水器を設置しない場合で計算した給湯設備一次エネルギー消費量(EHW)
－太陽熱温水器を設置する場合で計算した給湯設備一次エネルギー消費量(EHWS)
|  |  |  | (EHW) | [6 empty] | － |  | (EHWS) | [6 empty] | ＝ |  | (SB) | [7 empty] | GJ/戸・年
■コージェネレーションシステムを設置する場合の一次エネルギー消費削減量の算出（省エネ量Cの算定）[該当者のみ]
住宅事業建築主の判断の基準におけるコージェネレーションシステムの一次エネルギー消費削減量は、家電相当分を
除く評価となっている。また、太陽光発電設備と併用する場合はコージェネレーションシステムの発電量に応じて太陽光発電
システムの売電量が増加することから、この売電量の増加分も一次エネルギー消費削減量から除いて評価される。
本事業では、コージェネレーションシステムの一次エネルギー消費削減量は全量を省エネ量として評価することとし、
下記の手順で算定ツールでの計算結果を補正し、コージェネレーションシステムの一次エネルギー消費削減量を求める。
※ 設置なしで算定した値と同じ地域・構造・設備仕様でコージェネレーションシステムを設置ありとして算定ツールで計算すること。
■コージェネレーションシステム「設置あり」の場合における算定ツールの計算結果
・コージェネレーションシステムありの一次エネルギー消費量（Ecgs）
・標準一次エネルギー消費量（Est）※
※ 手順１-①で算出済み。ただし、コ－ジェネレーションシステムありとした場合の計算結果における
「基準一次エネルギー消費量」÷０．９の値と一致することを確認すること。
■補正後コージェネレーションシステムありの一次エネルギー消費量（Ecgs’）の算出
標準一次エネルギー消費量(Est)-｛（標準一次エネルギー消費量(Est)-コージェネレーションシステム
を設置した場合の一次エネルギー消費量(Ecgs)）÷按分比率 }
|  |  |  | (Est) | [5 empty] | － |  | ｛ | (（Est) | [6 empty] | － |  | (Ecgs) | [6 empty] | ） | ÷
[13 empty] | (按分比率) |  |  |  |  | % | ｝ | ＝ |  | (Ecgs')
(小数点2位以下切り捨て)
■コージェネレーションシステムによる一次エネルギー消費削減量の算出
一次エネルギー消費量（Etotal）－補正後コージェネレーションありの一次エネルギー消費量（Ecgs'）
|  |  |  | (Etotal) | [5 empty] | － |  | (Ecgs') | [6 empty] | ＝ |  | (SC) | [7 empty] | GJ/戸・年
※一次エネルギー消費量（Etotal）は手順１-①の計算結果
※本評価では、コージェネレーションシステムと太陽熱温水器、コージェネレーションシステムと空気集熱式太陽熱利用
システム（暖房・給湯利用）の併用はできないものとする。（いずれかのシステムにて評価する）
※コージェネレーションシステムと、算定ツールの最小Ｑ値未満の断熱性能を提案する場合、空気集熱式太陽熱利用
システム（暖房）を併用する場合は、コージェネレーションシステムなしの場合に対して、それぞれの省エネ量を別途
計算する。
【新築・既築】
定型様式１（１４／１８）
■空気集熱式太陽熱利用システムを設置する場合の一次エネルギー消費削減量の算出（省エネ量Dの算定）[該当者のみ]
採用する空気集熱式太陽熱利用システムの概要および断熱区分別の早見表から集熱部の方位角・傾斜角に応じた値を求め、
空気集熱式太陽熱利用システムの一次エネルギー消費削減量を求める。
|  |  | 手法1 |  |  | ： | 太陽熱を暖房のみに利用
|  |  | 手法2 |  |  | ： | 太陽熱を暖房と給湯に利用
|  |  | 手法3 |  |  | ： | システム駆動専用の太陽光発電の採用
|  |  | 手法4 |  |  | ： | 24時間換気との連動
・手法1、手法2を採用する場合、(EHr)は暖房方式に応じて「全館連続暖房(別表2-1-a)」、「部分間欠暖房(別表2-1-b)」
のいずれかから求めてください。
・手法2を採用する場合は、(EHWr)を（別表2-1-d）から求めてください。
・手法3を採用する場合は、(EHsystem)および(EHWsystem)は0としてください。
・手法4を採用する場合は、(RV)を(別表2-1-f)から求めてください。
■集熱部面積（A）の算出
透過体を持つ集熱部（Ag）＋（透過体のない集熱部（As）÷２）
|  |  |  | （Ag） | [7 empty] | ＋ | （ | （As） | [7 empty] | ÷ |  | ２ ）
[22 empty] | ＝ |  | (A) | [6 empty] | ㎡
(小数点2位以下切り捨て)
■空気集熱式太陽熱利用システムによる一次エネルギー消費削減量の算出
（集熱部単位面積あたりの暖房設備一次エネルギー消費削減量（EHr）×集熱部面積（A）－
空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量（EHsystem）) ＋
（集熱部単位面積あたりの給湯設備一次エネルギー消費削減量（EHWr）×集熱部面積（A）－
給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量（EHWsystem）) ＋
（換気設備一次エネルギー消費量（EV）×換気設備一次エネルギー消費削減率（RV））
|  |  |  | （（EHr） | [7 empty] | × |  | （A） | [7 empty] | － |  | （EHsystem） | [6 empty] | ） | ＋
|  |  |  | （（EHWr） | [7 empty] | × |  | （A） | [7 empty] | － |  | （EHWsystem） | [6 empty] | ） | ＋
|  |  |  | （EV） | [7 empty] | × |  | （RV） | [5 empty] | % |  | ＝ |  | （SD） | [6 empty] | GJ/戸・年
(小数点2位以下切り捨て)
【新築・既築】
定型様式１（１５／１８）
手順２ 申請する住宅の面積に応じた標準一次エネルギー消費量（ろ）および一次エネルギー消費削減量（は：省エネ量A～D）の補正
住宅事業建築主の判断の基準における一次エネルギー消費量は、標準プラン（延床面積120㎡）の住宅に各種対策を
施した場合の一次エネルギー消費量として計算される。この標準プランにおける一次エネルギー消費量を概ねゼロとする
太陽光発電システムを導入しようとする場合、実際に建設される住宅の面積によっては、過大あるいは過小となる可能性が
ある。そこで、本事業への応募にあたっては、実際に設置する太陽光発電容量とのバランスを補正するため、下記のように、
申請する住宅の延床面積による一次エネルギー消費量及び一次エネルギー消費削減量の補正を行い、評価する。
■標準一次エネルギー消費量（Est'）の算出
標準一次エネルギー消費量[面積補正前]（Est）÷１２０×延床面積
|  |  |  | （Est） | [7 empty] | ÷ １２０ × |  |  |  | （延床面積） | [12 empty] | ㎡
[22 empty] | ＝ |  | (Est') | [6 empty] | GJ/戸・年
(小数点2位以下切り捨て)
■太陽光発電システムを除く一次エネルギー消費削減量（Ssubtotal'）の算出
（省エネ量Ａ＋省エネ量Ｂ＋省エネ量Ｃ＋省エネ量Ｄ）÷１２０×延床面積
|  |  |  | （ | (ＳＡ) | [7 empty] | ＋ |  | (SB) | [7 empty] | ＋ |  | (SC) | [7 empty] | ＋
[5 empty] | (SD) | [6 empty] | ） | ÷ １２０ × |  |  |  | （延床面積） | [11 empty] | ㎡
[20 empty] | ＝ |  | (Ssubtotal') | [8 empty] | GJ/戸・年
(小数点2位以下切り捨て)
■太陽光発電システムを除く一次エネルギー消費量の算出(Etotal')
標準一次エネルギー消費量（Est'）－太陽光発電システムを除く一次エネルギー消費削減量（Ssubtotal'）
|  |  |  | (Est') | [7 empty] | － |  | (Ssubtotal')
[20 empty] | ＝ |  | (Etotal') | [8 empty] | GJ/戸・年
※太陽光発電システムを除く一次エネルギー消費量と同等の省エネ量が得られる太陽光発電システムを導入する
ことで、標準エネルギー消費量に対して概ねゼロが達成される。
【新築・既築】
定型様式１（１６／１８）
② 太陽光発電による創エネルギー量（に）を算出
住宅事業建築主の判断の基準における太陽光発電設備の一次エネルギーの消費削減量は、売電分及び自家消費の
家電相当分を除く評価となっている。本事業では、太陽光発電システムによる発電量の総量を省エネ量として評価するものとし、
下記の手順で算定ツールでの計算結果を補正、もしくは別に定める早見表から太陽光発電設備による一次エネルギー消費
削減量を計算する。
・ 算定ツールで計算する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・手順2-②-1)を記入する
・ 早見表から計算する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・手順2-②-2)を記入する
1) 算定ツールで計算する場合
※ 設置なしで算定した値と同一地域・構造・設備仕様で「太陽光発電」を設置ありとして算定ツールで計算する。
■太陽光発電システムによる一次エネルギー消費削減量の算出
算定ツールの太陽光発電システムの一次エネルギー消費削減量(EPVC)÷０．４４÷按分比率（別表1）
|  |  |  | (EPVC) | [10 empty] | ÷ ０．４４ ÷ |  |  |  | (按分比率) | [8 empty] | %
[21 empty] | ＝ |  | (SE) | [7 empty] | GJ/戸・年
(小数点2位以下切り捨て)
2) 早見表から計算する場合
Ⅰ 断熱地域区分別の１ｋＷあたりの一次エネルギー消費削減量の早見表から、提案システムの方位、傾斜角に応じた
値を求める。（詳細が未定の場合は、方位真南、傾斜角３０°として計算してもよい）
Ⅱ 上記Ⅰに導入する太陽光発電システムの発電出力を乗じて、一次エネルギー消費削減量を求める。
■太陽光発電システムによる一次エネルギー消費削減量の算出
早見表（別表3）による１kＷあたりの一次エネルギー消費削減量×発電出力
早見表による１ｋＷあたりの 一次エネルギー消費削減量
[20 empty] | × |  | (発電出力[kW])
[20 empty] | ＝ |  | (SE) | [7 empty] | GJ/戸・年
※実際の建設時には、後述する一次エネルギー消費削減率を担保することが条件となるため、建設時に設置条件
が大きく異なる場合は、省エネ量が異なることに留意する必要がある。
【新築・既築】
定型様式１（１７／１８）
③ 申請する住宅の一次エネルギー消費削減量／削減率を算出
①～②での計算結果に基づいて、一次エネルギー消費削減量と一次エネルギー消費削減率、費用対効果を算出する。
■標準一次エネルギー消費量（Est'：①で算出済み）
■一次エネルギー削減量（Ssubtotal）の算出
太陽光発電システムを除く一次エネルギー消費削減量（Ssubtotal'：①で算出）
＋太陽光発電システムによる一次エネルギー消費削減量（SE：②で算出）
|  |  | (Ssubtotal') | [9 empty] | ＋ |  | (SE)
[15 empty] | ＝ |  | (Stotal) | [11 empty] | GJ/戸・年
■一次エネルギー削減率（％）の算出
一次エネルギー消費削減量（Stotal）÷標準一次エネルギー消費量（Est'）×１００
|  |  | (Stotal) | [9 empty] | ÷ |  | (Est') | [7 empty] | × １００
[19 empty] | ＝ |  | （R) | [9 empty] | ％
(小数点2位以下切り捨て)
■費用対効果
補助対象費用（1/2をする前の費用）[税抜]÷一次エネルギー消費削減量
|  |  | (補助対象費用) | [9 empty] | ÷ | （ | (Stotal) | [10 empty] | × 1000 ）
[15 empty] | ＝ |  | (費用対効果) | [12 empty] | 円/MJ
(小数点2位以下切り捨て)
【新築・既築】
定型様式１（１８／１８）
11. | 申込時点で居住している住宅について
| ① | 基本情報
| ・居住者人数 | [9 empty] | 人
・地 域
| ・建物種別 | [5 empty] | □ | 戸建（持ち家） |  |  | □ | 戸建（賃貸） |  |  | □ | 集合住宅（持ち家） |  |  |  | □ | 集合住宅（賃貸） |  |  |  | □ | 社宅 | □ | その他（ |  |  |  | )
| ・工 法 | [5 empty] | □ | 木造軸組 |  | □ | 木造枠組壁（2×4・2×6） |  |  |  |  | □ | 軽量鉄骨造 |  |  | □ | 重量鉄骨造 |  |  | □ | ＲＣ | □ | その他（ |  |  |  |  | )
| ・築年数 | [9 empty] | 年
| ・延べ床面積 | [9 empty] | ㎡
・開口部の仕様（代表してﾘﾋﾞﾝｸﾞの開口部の仕様を記入）
| ｻｯｼ ： ｱﾙﾐ・ｱﾙﾐﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製・その他（ | [30 empty] | )
| ｶﾞﾗｽ ： 単層・複層・低放射複層ｶﾞﾗｽ（Low-Eｶﾞﾗｽ）・真空ｶﾞﾗｽ・その他（ | [30 empty] | )
| ・その他住宅の性能に関わる情報（ | [30 empty] | )
| ② | 申込時点で居住している（直近1年間）住宅における過去のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量実績値
|  |  |  | 電気 (kWh) |  |  |  |  | 選択してください。 |  |  |  |  | 灯油 (ℓ) |  |  | 上水道 (㎥) |  |  |  |  | 発電量 (kWh) |  |  |  |  | 売電量 (kWh) |  |  | その他 ( )
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
月分
|  |  |  | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 検針月日( / ) | [7 empty] | 検針月日( / ) |  |  |  |  | 期間( ～ 日)
| 合計 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
※使用しているｴﾈﾙｷﾞｰについて記載すること
※電気、都市ガス及びLPGの使用量は、毎月の検針票、領収書等に記載されている数値を記入すること
※電気、ガス及び上水道は、上段に使用量、下段に検針月日を記入すること
※電気の時間帯別電灯契約等をしている方は、毎月の使用量の合計を記入すること
※ガスについては、都市ガスかLPG（プロパンガス）のどちらか該当する項目に○印をつけること
※LPGのカッコ内には、検針票、領収書等に記載されている使用量の単位（㎥もしくはkg）を記入すること
※上水道使用量が2ヶ月毎の検針の場合は、検針票、領収書等に記載されている2ヶ月合計の数値を記入すること
（例えば、4～5月分の使用量は5月欄に合計値を記入する）
※太陽光発電システム、家庭用コージェネレーションシステム等の発電設備を設置している方は、発電量（モニター数値）を記入すること
（上段に発電量、下段に発電量の計測期間（例えば、4月分は1～30日）を記入する）
※太陽光発電システムを設置している方は電力会社への売電量（検針票の数値）も記入すること
※灯油、その他（ペレットや重油など）を使用している方は、月毎の購入量を記入すること
※電気・都市ｶﾞｽ・LPG・水道等については、使用量及び期間（日にち単位）の分かる証憑（検針票または請求書等）の写しを必ず添付すること
実際の建物面積 120.07
× （導入住宅の実熱損失係数 － 1.9） ＋ (ｱ)
× （（ ） － 1.9） ＋ （(ｱ) ） ＝
× （導入住宅の実熱損失係数 － 1.9） ＋ (ｴ)
× （導入住宅の実熱損失係数 － 1.9） ＋ (ｴ) ＝
＝
× （導入住宅の実熱損失係数 － 1.9） ＋ (1.9の消費量）
× （ｃ ） － 1.9） ＋ （ａ ） ＝
× （導入住宅の実熱損失係数 － 1.9） ＋ (ｴ)
× （導入住宅の実熱損失係数 － 1.9） ＋ (ｴ) ＝
＝
× （導入住宅の実熱損失係数 － 1.9） ＋ (1.9の消費量）
× （ｇ ） － 1.9） ＋ （ｅ ） ＝
＋ 断熱区分(ｵ)で計算した暖房一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（H1）
＋ 断熱区分(ｵ)で計算した冷房一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（C1）