## 【IoT】見積内訳書（記入例と注意事項）
【IoT化関連機器】見積内訳書
| 見積発行者（会社名） | 見積書番号
| 株式会社B | B
IoT化関連機器
項番 | 品名 | 型番 | 数量 | 単位 | 単価（円） | 合価（円） 消費税抜き | 備考 | 補助対象区分 | 経費内訳区分
1 | ①設計費
1-1 | 実施設計費 |  | 10 | 人工 | 22000 | 220000 |  | 補助対象 | 実施設計費
1-2 | 調査費 |  | 2 | 人工 | 22000 | 44000 |  | 補助対象外 | その他（調査費等）
[5 empty] | 補助対象 | 220000
[5 empty] | 補助対象外 | 44000
[5 empty] | 小計 | 264000
2 | ②設備費
2-1 | ゲートウェイ機器 | 12345-A | 1 | 台 | 25000 | 25000 |  | 補助対象 | 通信装置
2-2 | ＊＊ルータ | ABCDE-1 | 1 | 台 | 50000 | 50000 |  | 補助対象 | 中継装置
2-3 | ＊＊エッジ端末 | ABCDE123 | 1 | 台 | 70000 | 50000 |  | 補助対象 | 制御・監視装置
2-4 | スイッチングハブ | 56789-B | 1 | 台 | 40000 | 40000 |  | 補助対象 | 中継装置
2-5 | 汎用PC | 12345-ABC | 1 | 台 | 100000 | 100000 |  | 補助対象外 | 制御・監視装置
[5 empty] | 補助対象 | 165000
[5 empty] | 補助対象外 | 100000
[5 empty] | 小計 | 265000
3 | ③工事費-材料費
3-1 | LANケーブル（CT-5） | ABCDEFG | 50 | m | 50 | 2500 |  | 補助対象 | 電気工事
3-2 | LANケーブル（CT-5） | ABCDEFG | 30 | m | 50 | 1500 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-3 | IVケーブル | IV5.5 | 30 | m | 100 | 3000 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-4 | 機器内配線用ケーブル | ABC123 | 10 | m | 50 | 500 |  | 補助対象 | 電気工事
3-5 | 漏電遮断器 | 123-ABC | 2 | 台、面 | 20000 | 40000 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-6 | 計装ケーブル | ABC-DEF | 10 | m | 200 | 2000 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-7 | 防水コネクタ | 123ABC | 1 | 個 | 300 | 300 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-8 | ロックナット | ABC123 | 10 | 個 | 100 | 1000 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-9 | 電源切替器 | 123-456-789 | 1 | 台、面 | 40000 | 40000 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-10 | 端子カバー | 1234-abcd | 2 | 組 | 110 | 220 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-11 | セレクタスイッチ | 12345-AB | 2 | 個 | 600 | 1200 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-12 | 電線管 | EP-＊＊ | 10 | 本 | 1500 | 15000 |  | 補助対象 | 電気工事
3-13 | 電線管 | VE-＊＊ | 15 | 本 | 500 | 7500 |  | 補助対象 | 電気工事
3-14 | 配管支持材 | ＊＊＊＊＊＊ | 25 | 本 | 500 | 30000 |  | 補助対象 | 電気工事
3-15 | 取付金具 |  | 1 | 組 | 3000 | 30000 |  | 補助対象 | 電気工事
3-16 | ケーブル | CV ＊＊sq-＊C | 50 | m | 250 | 12500 |  | 補助対象 | 電気工事
3-17 | ケーブル | CPEVS ＊＊mm-＊P | 50 | m | 200 | 10000 |  | 補助対象外 | 電気工事
3-18 | ケーブル | VCTF ＊＊sq-＊C | 50 | m | 100 | 5000 |  | 補助対象 | 電気工事
[5 empty] | 補助対象 | 103000
[5 empty] | 補助対象外 | 99220
[5 empty] | 小計 | 202220
4 | ③工事費-労務費/作業費
4-1 | 送料（ゲートウェイ機器） |  | 1 | 回 | 5000 | 5000 | 国内輸送 | 補助対象 | 搬入工事
4-2 | 送料（汎用PC） |  | 1 | 回 | 5000 | 5000 | 国内輸送 | 補助対象外 | 搬入工事
4-3 | ＊＊設備設置工事 |  | 5 | 人工 | 22000 | 110000 |  | 補助対象 | 据付工事
4-4 | ＊＊設備設置工事 |  | 3 | 人工 | 22000 | 66000 |  | 補助対象外 | 据付工事
4-5 | 既設盤改造 |  | 3 | 人工 | 22000 | 66000 |  | 補助対象外 | その他（労務費、作業費等）
4-6 | 配管・配線・結線工事 |  | 2 | 人工 | 22000 | 44000 |  | 補助対象 | 電気工事
4-7 | 配管・配線・結線工事 |  | 3 | 人工 | 22000 | 66000 |  | 補助対象外 | 電気工事
4-8 | 天井内配管工事 |  | 3 | 人工 | 22000 | 66000 |  | 補助対象外 | 電気工事
4-9 | 電工費 |  | 5 | 人工 | 22000 | 110000 |  | 補助対象 | 電気工事
4-10 | 交通運搬費 |  | 5 | 回 | 5000 | 25000 |  | 補助対象 | その他（労務費、作業費等）
4-11 | 試運転調整費 |  | 3 | 人工 | 22000 | 66000 |  | 補助対象 | その他（労務費、作業費等）
4-12 | 不用品処分費 |  | 1 | 回 | 10000 | 10000 |  | 補助対象外 | その他（労務費、作業費等）
[5 empty] | 補助対象 | 355000
[5 empty] | 補助対象外 | 274000
[5 empty] | 小計 | 629000
5 | ③工事費-管理費
5-1 | 現場管理費 |  | 1 | 式 | 900000 | 80000 | 工事原価✕●●％ | 補助対象 | 現場管理費
5-2 | 現場管理費 |  | 1 | 式 | 100000 | 100000 | 工事原価✕●●％ | 補助対象外 | 現場管理費
5-3 | 法定福利費 |  | 1 | 式 | 622000 | 160000 | 現場労務費に係る法定福利費の事業者負担分 @現場労務費×10％ | 補助対象 | その他（安全対策費等）
5-4 | 一般管理費 |  | 1 | 式 | 1100000 | 130000 |  | 補助対象外 | 一般管理費
5-5 | 安全対策費 |  | 1 | 式 | 700000 | 50000 | 安全選任監視人: @単価×工数, 安全装備費:内訳(単価×数量 等) | 補助対象 | その他（安全対策費等）
[5 empty] | 補助対象 | 290000
[5 empty] | 補助対象外 | 230000
[5 empty] | 小計 | 520000
工事費 合計（3+4+5)
[5 empty] | 補助対象 | 748000
[5 empty] | 補助対象外 | 603220
[5 empty] | 小計 | 1351220
補助対象 合計 | [5 empty] | 1133000
補助対象外 合計 | [5 empty] | 747220
合計(1+2＋3+4+5） | [5 empty] | 1880220
※見積書ごとに見積内訳書を作成してください。
１式の品目は、必ず、備考欄に内訳を記載してください。
※業務産業用蓄電システムに係る経費と、IoT化関連機器に係る経費は、分離して見積内訳書を作成してください。
行が不足する場合は、行をコピーして挿入してください。
その際、補助対象、補助対象外、小計の計算範囲がずれないように注意してください。
設備の見積書に「送料」「試運転調整費」が含まれる場合は、工事費に区分けしてください。
工事費は、「3材料費」「4労務費/作業費」「5管理費」に分けてください。
補助対象、補助対象外をプルダウンにより選択してください。
※同じ品目でも補助対象と補助対象外に分かれる場合は行を分けて記載
ください。
※注意点※
見積書の内訳について記載してください。
のセルのみ入力してください。（ のセルの計算式があるため手入力しないでください。）
本様式の入力に関して不明点がある場合は、SIIへご連絡ください。
※指定書式を使用しない場合で、経費の粒度が不明瞭な項目については、指定書式の内訳書で再作成を求める場合があります。
なお、こちらはあくまで記載例ですので、費目ごとの補助対象内外は審査で確認させていただきます。
各経費内訳は、右表の区分に従って、プルダウンにより選択してください。

## 【IoT】見積内訳書フォーマット
【IoT化関連機器】見積内訳書
| 見積発行者（会社名） | 見積書番号
IoT化関連機器
項番 | 品名 | 型番 | 数量 | 単位 | 単価（円） | 合価（円） 消費税抜き | 備考 | 補助対象区分 | 経費内訳区分
1 | ①設計費
1-1 | ＜記入例＞ 実施設計費 |  | 10 | 人工 | 22000 | 220000 |  | 補助対象 | 実施設計費
[5 empty] | 補助対象 | 0
[5 empty] | 補助対象外 | 0
[5 empty] | 小計 | 0
2 | ②設備費
2-1 | ＜記入例＞ ゲートウェイ機器 | 12345-A | 1 | 台 | 25000 | 25000 |  | 補助対象 | 通信装置
[5 empty] | 補助対象 | 0
[5 empty] | 補助対象外 | 0
[5 empty] | 小計 | 0
3 | ③工事費ー材料費
3-1 | ＜記入例＞ LANケーブル（CT-5） | ABCDEFG | 50 | m | 50 | 2500 |  | 補助対象 | 電機工事
[5 empty] | 補助対象 | 0
[5 empty] | 補助対象外 | 0
[5 empty] | 小計 | 0
4 | ③工事費ー労務費/作業費
4-1 | ＜記入例＞ 配管・配線・結線工事 |  | 2 | 人工 | 22000 | 44000 |  | 補助対象外 | 電気工事
[5 empty] | 補助対象 | 0
[5 empty] | 補助対象外 | 0
[5 empty] | 小計 | 0
5 | ③工事費ー管理費
5-1 | ＜記入例＞ 現場管理費 |  | 1 | 式 | 900000 | 900000 | 工事原価✕●●％ 補助対象外設備（補助対象外）と品目を分ける事 | 補助対象 | 現場管理費
[5 empty] | 補助対象 | 0
[5 empty] | 補助対象外 | 0
[5 empty] | 小計 | 0
工事費 合計（3+4+5)
[5 empty] | 補助対象 | 0
[5 empty] | 補助対象外 | 0
[5 empty] | 小計 | 0
補助対象 合計 | [5 empty] | 0
補助対象外 合計 | [5 empty] | 0
合計(1+2＋3＋4+5） | [5 empty] | 0

## 経費内訳
経費内訳区分一覧
【IoT化関連機器】
| ①設計費 |  | 1 | 実施設計費
|  |  | 2 | その他（調査費等）
| ②設備費 | IoT関連機器 | 3 | 通信装置
|  |  | 4 | 制御・監視装置
|  |  | 5 | 中継装置
|  |  | 6 | 計測機器
|  |  | 7 | 制御機器
|  |  | 8 | その他（装置・機器等）
| ③工事費 | 材料費 工事費 | 9 | 搬入工事
|  |  | 10 | 据付工事
|  |  | 11 | 電気工事
|  |  | 12 | 試運転調整
|  |  | 13 | その他（労務費、作業費等）
|  | 管理費 | 14 | 現場管理費
|  |  | 15 | 一般管理費
|  |  | 16 | その他（安全対策費等）
| 見積内訳書（業務産業用蓄電システム） |  |  |  | 見積内訳書（IoT化関連機器）
| ①設計費 |  | 1 | 実施設計費 | ①設計費 |  | 1 | 実施設計費
|  |  | 2 | その他（調査費等） |  |  | 2 | その他（調査費等）
| ②設備費 |  | 3 | 電池システム | ②設備費 | IoT関連機器 | 3 | 通信装置
|  |  | 4 | 蓄電システム |  |  | 4 | 制御・監視装置
|  |  | 5 | 電力変換装置 |  |  | 5 | 中継装置
|  |  | 6 | 蓄電システム制御装置 |  |  | 6 | 計測機器
|  |  | 7 | 付帯設備（空調設備、筐体等） |  |  | 7 | 制御機器
|  |  | 8 | その他 (塩害仕様、受電キュービクル・変圧器等) |  |  | 8 | その他（装置・機器等）
| ③工事費 | 材料費 | 9 | 材料 | ③工事費 | 材料費 | 9 | 材料
|  | 工事費 | 10 | 基礎工事 |  | 工事費
|  |  | 11 | 搬入工事 |  |  | 10 | 搬入工事
|  |  | 12 | 据付工事 |  |  | 11 | 据付工事
|  |  | 13 | 電気工事 |  |  | 12 | 電気工事
|  |  | 14 | クレーン等重機費
|  |  | 15 | 試運転調整 |  |  | 13 | 試運転調整
|  |  | 16 | 屋外設置用コンテナ/シェルターの設置に要する工事
|  |  | 17 | その他（労務費、作業費等） |  |  | 14 | その他（労務費、作業費等）
|  | 管理費 | 18 | 現場管理費 |  | 管理費 | 15 | 現場管理費
|  |  | 19 | 一般管理費 |  |  | 16 | 一般管理費
|  |  | 20 | その他（安全対策費等） |  |  | 17 | その他（安全対策費等）