## 提出書類一覧
提出書類一覧（変圧器）
No. | 書類名称 | 書式 | 備考
1 | 【報告方法２】月間エネルギー使用量計算書 | 指定
2 | 【報告方法２】銘板写真 | 指定 | 銘板写真は写真台紙に貼付して提出してください。 1設備につき1枚の銘板写真を提出してください。同じ型番であっても、必ず全設備分を撮影し、提出してください。
添付1 | 試験成績書 | 自由 | メーカーより取得してください。
＜以下の書類は必要に応じて提出＞
添付2 | 【報告方法２】運転管理日誌 | 指定 | 交付申請時に独自計算を使用し、24時間以外の稼働条件で省エネルギー量を算出している場合、作成し提出してください。

## 【報告方法２】月間エネルギー使用量計算書 (作成例)
2023ver.
[15 empty] | 記入日： | 西暦 |  | 2023 |  | 年 |  | 5 | 月 |  | 2 | 日
| 【報告方法２用】月間エネルギー使用量計算書 | 指定 | [12 empty] | 申請書番号： | BAA220-01- |  |  |  |  | XXXXXX
[19 empty] | 1か月の総運転時間 |  |  |  | 720
補助事業者名 |  |  |  | 〇〇株式会社 | [7 empty] | 報告月のエネルギー使用量
設備区分 |  |  |  | 変圧器 | [7 empty] | 566.6 | [11 empty] | kWh
■報告月を選択してください。 |  |  |  |  | 報告月 |  | 4月
※基準温度が75℃の場合の値を採用してください。 75℃の記載がなく、75℃よりも高い基準温度の記載がある場合は、その値を採用してください。 75℃以上の記載がない場合は、SIIに連絡してください。 | [27 empty] | 【報告方法２】 月間エネルギー使用量計算書（変圧器） 作成ポイント |  |  | 黄色のセルが入力必須箇所となりますので、本作成例と成果報告の手引き（P.30-35）を参照のうえ、漏れなく入力してください。
|  | 管理日誌番号 | 型番 |  |  | 製造番号 |  | 容量 (kVA) | 基準 負荷率 (%) | 無負荷損 (W) | 負荷損 (W) |  | エネルギー消費効率 (W) | 1日の 稼働時間 (h) |  |  | 1か月の 稼働日数(日) |  |  |  | エネルギー使用量 (kWh)
[28 empty] | No. | 項目名 | ポイント
1 |  | 1 | HE-3S |  |  | ABC-12345 |  | 300 | 40% | 352 | 2712 |  | 787 | 24 |  |  | 30 |  |  |  | 566.6 | [5 empty] | 720 |  | 補助事業者名 | 補助事業者名を補助事業ポータル登録通り入力してください。 （共同申請の場合は設備使用者を入力してください。）
2
3 | [12 empty] | 77777 | [15 empty] | 記入日 申請書番号 | 記入日、申請書番号を正しく入力してください。
4 | [28 empty] | 報告月 | 報告月をプルダウンから選択してください。
5 | [28 empty] | 管理日誌番号 | 交付申請時に独自計算を使用し、24時間以外の稼働条件で省エネルギー量を算出している場合のみ、運転管理日誌の管理日誌番号として任意の数字を入力してください。 運転管理日誌を複数作成する場合は、それぞれ異なる番号を入力してください。 ※上記に該当せず運転管理日誌が必要ない場合は入力する必要はありません。
6
7
[29 empty] | 基準負荷率 | 容量を入力すると、算出結果が表示されます。（入力不要）
8
[29 empty] | エネルギー 消費効率 | 試験成績書に記載がない場合は、空欄で構いません。
9
10 | [28 empty] | 1日の稼働時間 1か月の稼働日数 | 選択した報告月の日数が表示されます。（入力不要） 1日の稼働時間が24時間以外の場合や、稼働日数が1か月に満たない場合はSIIに連絡してください。
11
12 | [28 empty] | エネルギー 使用量 | 入力した内容をもとに、算出結果が表示されます。（入力不要）
13
[29 empty] | 報告月の エネルギー使用量 | 入力した内容をもとに、エネルギー使用量の合計が表示されます。（入力不要） 表示された値を補助事業ポータルの報告月の「エネルギー使用量」に入力してください。
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
変圧器
【報告方法２】月間エネルギー使用量計算書
試験成績書を参照し、各項目を入力してください。
基準温度が75℃の場合の値を採用してください。
75℃の記載がなく、75℃よりも高い基準温度の記載がある場合は、その値を採用してください。
75℃以上の記載がない場合は、SIIに連絡してください。
1
2
3
4
5
A
B
C
D
1
2
3
4
D
A
C
5
B

## 銘板写真 (作成例)
【台紙】
【報告方法２用】月間エネルギー使用量計算書 | 指定
【報告方法２】 銘板写真 | [6 empty] | 2023ver.
|  |  |  | 申請書番号 | BAA220-01- | XXXXXX
|  |  |  | 設備区分 | 変圧器
[8 empty] | 【報告方法２】 銘板写真 作成ポイント |  | 台紙が足りない場合はシートをコピーして作成してください。
[8 empty] | No. | ポイント
以下、2点を満たしていることを確認してください。 ・型番・製造番号の表示がはっきりと確認できること。 （光などで反射していない） ・台紙に記載の型番・製品名と銘板の型番・製品名が一致していること。
1台につき1枚の銘板写真を提出してください。 同じ型番であっても、必ず全設備分の銘板を撮影し、提出してください。
製品名、型番を入力してください。
|  | 製品名： | ○○○変圧器
|  | 型番： | HE‐3S
1台につき1枚の銘板写真を提出してください。 同じ型番であっても、必ず全設備分の銘板を撮影し、 提出してください。 【貼付方法】 PCを利用して画像データを取り込んでください。
製品名：
型番：
製品名
型 番
製 造 番 号
製 造 会 社
〇〇〇変圧器
ＨＥ-３Ｓ
ＡＢＣ－１２３４５
株式会社△△△
株式会社△△△
1
2
3
1
2
3

## 運転管理日誌（作成例）
管理者
【報告方法２】 運転管理日誌
2023ver.
管理日誌番号 | 1 |  |  | 申請書番号 | BAA220-01- |  | XXXXXX
|  |  |  | 設備区分 | 変圧器
|  |  |  | 稼働条件名 | 10時間20日エリア |  |  |  |  | 【報告方法２】 運転管理日誌 作成ポイント |  | 交付申請時に独自計算を使用し、24時間以外の稼働条件で省エネルギー量を算出している場合のみ提出してください。 足りない場合はシートをコピーして作成してください。
年月日 |  | 運転開始時刻 | 運転終了時刻 |  |  | 運転時間合計(h) |  |  |  | No. | 項目名 | ポイント
2023-04-01
[11 empty] | 管理日誌番号 | エネルギー使用量計算書に記載した管理日誌番号を入力してください。 複数作成する場合は、それぞれ異なる番号を入力してください。
2023-04-02
2023-04-03 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-04 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-05 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10 |  |  |  |  | 年月日 | 報告月となる「1か月分」の日付を入力してください。
2023-04-06 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-07 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
[11 empty] | 運転時間 （稼働あり） | 日々の運転開始時刻、運転終了時刻を入力してください。
2023-04-08
2023-04-09
2023-04-10 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-11 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-12 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-13 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-14 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-15
2023-04-16
2023-04-17 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10 |  |  |  |  | 運転時間 （稼働無し） | 運転をしていない日は入力せず、空欄にしてください。 ※運転をしていない日を省略しないでください。
2023-04-18 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-19 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-20 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10 |  |  |  |  | 運転時間合計 | 入力した運転開始時刻、運転終了時刻に応じて算出結果が表示されます。
2023-04-21 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-22
2023-04-23 | [10 empty] | 実績月間 運転時間 | 「運転時間合計（h）」の総合計時間が表示されます。
2023-04-24 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-25 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-26 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-27 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10 |  |  |  |  | 管理者 | 所属部署・管理担当者がわかる状態で提出してください。
2023-04-28 |  | 8:00 | 18:00 |  |  | 10
2023-04-29
2023-04-30
実績月間運転時間 | [5 empty] | 200
・「省エネルギー効果計算書（更新範囲別/既設設備）」の更新範囲と台数が一致するように作成すること。
・グループ名は、ポータルに登録したグループ名と一致させること。
時刻入力例
午前8時⇒「8:00」と入力
午後9時15分⇒「21:15」と入力
※24時間稼働の場合、
開始は「0:00」、終了は「24:00」と入力してください。
（表示はどちらも0:00となります）
2
5
3
4
7
1
2
3
4
5
6
7
1
6

## 【報告方法２】月間エネルギー使用量計算書
2023ver.
[14 empty] | 記入日： | 西暦 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 【報告方法２用】月間エネルギー使用量計算書 | 指定 | [11 empty] | 申請書番号： | BAA220-01-
[17 empty] | 1か月の総稼働時間 |  |  | 0
補助事業者名 | [10 empty] | 報告月のエネルギー使用量
設備区分 |  |  |  | 変圧器 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | kWh
■報告月を選択してください。 |  |  |  |  | 報告月
※基準温度が75℃の場合の値を採用してください。 75℃の記載がなく、75℃よりも高い基準温度の記載がある場合は、その値を採用してください。 75℃以上の記載がない場合は、SIIに連絡してください。
|  | 管理日誌番号 | 型番 |  |  | 製造番号 | 容量 (kVA) | 基準 負荷率 (%) | 無負荷損 (W) | 負荷損 (W) |  | エネルギー消費効率 (W) | 1日の 稼働時間 (h) |  |  | 1か月の 稼働日数(日) |  |  | エネルギー使用量 (kWh)
1 | [22 empty] | 0
0
0
2 | [22 empty] | 0
0
0
3 | [22 empty] | 0
0
0
4 | [22 empty] | 0
0
0
5 | [22 empty] | 0
0
0
6 | [22 empty] | 0
0
0
7 | [22 empty] | 0
0
0
8 | [22 empty] | 0
0
0
9 | [22 empty] | 0
0
0
10 | [22 empty] | 0
0
0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
変圧器
【報告方法２】月間エネルギー使用量計算書

## 銘板写真(1)
【台紙】
【報告方法２用】月間エネルギー使用量計算書 | 指定
【報告方法２】 銘板写真 |  |  |  |  | 2023ver.
|  |  | 申請書番号 | BAA220-01-
|  |  | 設備区分 | 変圧器
1台につき1枚の銘板写真を提出してください。 同じ型番であっても、必ず全設備分の銘板を撮影し、 提出してください。 【貼付方法】 PCを利用して画像データを取り込んでください。
製品名：
型番：
1台につき1枚の銘板写真を提出してください。 同じ型番であっても、必ず全設備分の銘板を撮影し、 提出してください。 【貼付方法】 PCを利用して画像データを取り込んでください。
製品名：
型番：

## 銘板写真(2)
【台紙】
【報告方法２用】月間エネルギー使用量計算書 | 指定
【報告方法２】 銘板写真 |  |  |  |  | 2023ver.
|  |  | 申請書番号 | BAA220-01-
|  |  | 設備区分 | 変圧器
1台につき1枚の銘板写真を提出してください。 同じ型番であっても、必ず全設備分の銘板を撮影し、 提出してください。 【貼付方法】 PCを利用して画像データを取り込んでください。
製品名：
型番：
1台につき1枚の銘板写真を提出してください。 同じ型番であっても、必ず全設備分の銘板を撮影し、 提出してください。 【貼付方法】 PCを利用して画像データを取り込んでください。
製品名：
型番：

## 運転管理日誌(1)
管理者
【報告方法２】 運転管理日誌
2023ver.
管理日誌番号 |  |  | 申請書番号 | BAA220-01-
|  |  | 設備区分 | 変圧器
稼働条件名
年月日 | 運転開始時刻 | 運転終了時刻 |  |  | 運転時間合計(h)
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
実績月間運転時間
0
0
0
0
0
0
0
0
0
・「省エネルギー効果計算書（更新範囲別/既設設備）」の更新範囲と台数が一致するように作成すること。
・グループ名は、ポータルに登録したグループ名と一致させること。

## 運転管理日誌(2)
管理者
【報告方法２】 運転管理日誌
2023ver.
管理日誌番号 |  |  | 申請書番号 | BAA220-01-
|  |  | 設備区分 | 変圧器
稼働条件名
年月日 | 運転開始時刻 | 運転終了時刻 |  |  | 運転時間合計(h)
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
/ /
0
/ /
/ / | [7 empty] | 0
実績月間運転時間
0
0
0
0
0
0
0
0
0
・「省エネルギー効果計算書（更新範囲別/既設設備）」の更新範囲と台数が一致するように作成すること。
・グループ名は、ポータルに登録したグループ名と一致させること。