## 既存設備と導入設備の比較表
既存設備 | [6 empty] | 導入予定設備
機器名 | 仕様 (A) (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量) （kW、kl、㎥等） | 仕様 (B) （出力：能力） （lm、kW、ｔ、cal等） | 台数 (C) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 合計(D)＝(A)×(C) （kW、㎥、kl 等） | 出力合計 (E)＝(B)×(C) （kW、lm、t 等） | 使用エネルギー 種別 | 参考機器名 | 仕様 (A) (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量) （kW、kl、㎥等） | 仕様 (B) （出力：能力） （lm、kW、ｔ、cal等） | 台数 (C) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 合計(D)＝(A)×(C) （kW、㎥、kl 等） | 出力合計 (E)＝(B)×(C) （kW、lm、t 等） | 使用エネルギー 種別
蒸気ボイラ B | 50 | 3 | 1 | 50 | 150 | A重油 | 蒸気ボイラ B1 | 32 | 2 | 1 | 32 | 64 | 都市ガス
[7 empty] | 蒸気ボイラ B2 | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 都市ガス
|  | 小計 | 1 | 50 | 150 |  |  |  | 小計 | 2 | 48 | 80
合計 |  | － |  |  |  |  | 合計 |  | －
※既存設備が、どの導入予定設備に置き換わるかが明確となるように、導入前後の設備が左右に並ぶよう記載方法に留意すること。
※仕様には、導入前後で設備の能力が何から何に、どのように変わるのか、分かるよう記載すること。（例：空調の場合、冷暖房能力kW、定格消費電力kWなど）
※この様式は参考であり、設備に併せて任意に様式を変更し、工夫してください。
各セルの数値を変更する場合、必要に応じて各セルの書式設定で表示形式を変更すること
例は、記載方法を分かり易くするための参考例であり、採択事例等とは一切関係ないものである。
・各設備の出力合計の欄(E)は導入予定後の方が大きくなっていてもよいが、原則として、各設備の消費エネルギーの合計の欄(D)は、導入予定後の方がすべて小さくなっていること。
ただし、原単位改善の申請要件の場合、導入予定後が大きくなってもかまわない。
・また、出力・能力の比較は、単に設備単体や事業所合計の比較ではなく、設備が設置される場所ごと、効果が及ぶ範囲ごとに既存のどの設備が導入予定の
どの設備に置き換わるのか、分かるように比較を行うこと。
・ボイラ、空調であれば、具体的に、蒸気量(kg/h)、馬力、kW、COP等を記載すること。
ｃ－２－５ 既存設備と導入設備の比較表（ｃ）