## プルダウン用リスト (hidden)
提出チェック | 補助率 | 有無チェック | 生年月日_和暦 | 性別 | 都道府県 | 市区町村 | 導入設備種別 | 機器リスト_蓄電システム | 機器リスト_水電解装置 | 都道府県コード | 業種 | 需給調整市場 | 卸電力市場 | 一般送配電事業者 | 稼働状況 | はい_いいえ | 接続位置 | チェック
○ | 1/2以内 | 有 | T | M | 都 | 市 | 系統用蓄電システム | セル | 水電解装置部 | 北海道 | 農業、林業 | 一次のみ | スポットのみ | 北海道電力ネットワーク株式会社 | 稼働前 | はい | DC側接続 | ✓
／ | 1/3以内 | 無 | S | F | 道 | 区 | 水電解装置 | モジュール | 電力変換装置 | 青森県 | 漁業 | 二次①のみ | 時間前のみ | 東北電力ネットワーク株式会社 | 稼働中 | いいえ | AC側接続
|  |  | H |  | 府 | 町 |  | 電池システム制御部分 | 水素発生システム制御装置 | 岩手県 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 二次②のみ | 種別問わず | 東京電力パワーグリッド株式会社
[5 empty] | 県 | 村 |  | 電力変換装置 | 付帯設備 | 宮城県 | 建設業 | 三次①のみ |  | 中部電力パワーグリッド株式会社
[8 empty] | 蓄電システム制御装置 | その他 | 秋田県 | 製造業 | 三次②のみ |  | 北陸電力送配電株式会社
[8 empty] | 附帯設備 |  | 山形県 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 複合約定 |  | 関西電力送配電株式会社
[8 empty] | その他 |  | 福島県 | 情報通信業 |  |  | 中国電力ネットワーク株式会社
[10 empty] | 茨城県 | 運輸業、郵便業 |  |  | 四国電力送配電株式会社
[10 empty] | 栃木県 | 卸売・小売業 |  |  | 九州電力送配電株式会社
[10 empty] | 群馬県 | 金融業・保険業 |  |  | 沖縄電力株式会社
[10 empty] | 埼玉県 | 不動産業、物品賃貸業
[10 empty] | 千葉県 | 学術研究、専門・技術サービス業
[10 empty] | 東京都 | 宿泊業、飲食サービス業
[10 empty] | 神奈川県 | 生活関連サービス業、娯楽業
[10 empty] | 新潟県 | 教育、学習支援業
[10 empty] | 富山県 | 医療、福祉
[10 empty] | 石川県 | 複合サービス事業
[10 empty] | 福井県 | サービス業（他に分類されな いもの）
[10 empty] | 山梨県 | 公務（他に分類されるものを 除く）
[10 empty] | 長野県 | 分類不能の産業
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

## チェックリスト
令和６年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金
DRリソース導入のための業務産業用蓄電システム等導入支援事業 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
交付申請書提出書類チェックリスト
書類 区分 | 文書 番号 | 様式 | 書類名 | 提出 要否 | 添付 チェック
共通の提出書類 | － | 有 | チェックリスト | ○
| 様式第1 | 有 | 交付申請書（かがみ） | ○
| 様式第1 | 有 | 交付申請書（2枚目） | ○
| 別紙1 | 有 | 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 | ○
| 別紙2 | 有 | 役員名簿 | ○
| 別紙3 | 有 | 実施体制図 | ○
| 1-1 | 有 | 申請概要書 | ○
| 1-2 | 有 | 申請者情報 | ○
| 1-3 | 有 | 導入設備情報 | ○
| 1-4 | 有 | 事業実施に係る事項 | ○
| 1-5 | 有 | 契約に係る実施体制 | △
| 1-6 | 有 | 経費情報 | ○
| 1-7 | 有 | 資金調達計画 | ○
| 1-8 | 有 | 事業スケジュール | ○
| 2-1 | 無 | 参考見積書 | ○
| 2-2 | 無 | 仕様書等詳細資料 | ○
| 2-3 | 無 | 機器配置図 | ○
| 2-4 | 無 | 単線結線図 | ○
| 2-5 | 無 | 一般送配電事業者との系統連系申し込み状況を証明する書類 | ○
| 2-6 | 無 | 工事に係る工程表（裏付けとなる証憑添付） | ○
添付資料 | 添付1 | 無 | 会社・団体概要及び登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し | ○
| 添付2 | 無 | 財務諸表（貸借対照表 及び 損益計算書）の写し | ○
| 添付3 | 無 | 設置場所（建物又は土地）の登記簿謄本（全部事項証明書）の写し | △
| 添付4 | 無 | 省エネ法における特定事業者の定期報告の開示制度への参加に同意していることの証明書類 | △
| 添付5 | 無 | リース契約書（案） | △
| 添付6 | 有 | リース計算書 | △
| 添付7 | 無 | FIP認定通知書 | △
| 添付8 | 無 | 設備の供給事業者に関する廃棄物処理法上の広域認定の取得に関する書類 | ○
| 添付9 | 無 | 類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書及び証明書に関わる資料 | ○
| 添付10 | 有 | 主たる出資者等による補助事業の履行に係る確約書 | △
| 添付11 | 無 | 予定している補助対象設備のメーカーによる事故の原因と対策を示した資料 ※過去に「発煙・発火」に類する事故を起こした蓄電池モジュールを組み込んだ蓄電システムの導入を予定している場合 | △
| 添付12 | 有 | 賃金引上げ計画の表明書 | △
| 添付13 | 無 | 再エネ電源長期安定電源化に向けた事業計画 | △

## （様式第1）補助金交付申請書
（様式第１）
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 村上 孝 殿
住所
|  |  |  | 申 請 者 | 名称
代表者等名
住所
|  |  |  | 共同申請者 | 名称
代表者等名
令和６年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金 （ＤＲリソース導入のための業務産業用蓄電システム等導入支援事業） 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業 交付申請書
再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金（ＤＲリソース導入のための業務産業用蓄電システム等導入支援事業）交付規程（ＳＩＩ－ＢＶＡ２４１－００－０００００１－Ｒ。以下「交付規程」という。）第６条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金（ＤＲリソース導入のための業務産業用蓄電システム等導入支援事業）交付要綱（２０２５０１０９財資第２号）及び交付規程の定めるところに従うことを承知の上、申請します。
記
１．補助事業の名称
２．補助事業の目的及び内容
３．補助事業の実施計画
申請概要書を参照
４．補助金交付申請額
|  | （１）補助事業に要する経費 | 0 |  |  |  |  | 円
|  | （２）補助対象経費の額 | 0 |  |  |  |  | 円
|  | （３）補助金の交付申請額 | 0 |  |  |  |  | 円
５．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額（別紙１）
| ６．補助事業の開始及び完了予定日 |  | 交付決定日 |  | ～ | 0
（注）この申請書には、以下の書面を添付すること。 （１） 役員等名簿（別紙２） （２） 実施体制図（別紙３） （３） その他SIIが指示する書面

## 別紙1
（別紙１）
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
（単位 円）
| 補助対象経費の区分 | 補助事業に要する経費 （注１） | 補助対象経費の額 （注２） | 補助率 （注３） | 補助金の交付申請額 （注４）
| 設計費 | 0 | 0 | 1/2以内 | 0
| 設備費 | 0 | 0 |  | 0
| 工事費 | 0 | 0 |  | 0
| 消費税 | 0
| 合計 | 0 | 0 |  | 0
（注１）「補助事業に要する経費」とは、本補助事業により導入される設備を用いて事業を遂行するために必要な設備全体を 整備するのに必要な経費を意味します。なお、設計費、設備費、工事費は消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を 記入すること。 （注２）「補助対象経費の額」には、「補助事業に要する経費」のうちで補助対象となる経費について、消費税及び地方消費税相当額を 差し引いた金額を記入すること。 （注３）補助率には、１/３以内、１/２以内のいずれかを記載すること。 （注４）「補助金の交付申請額」は、「補助対象経費の額」のうちで補助金の交付を希望する額で、その限度は、「補助対象経費の額」 に補助率を乗じた額（１円未満は切捨て）のことをいいます。

## 別紙2
（別紙２）
役 員 名 簿
| 氏名 カナ | 氏名 漢字 | 生年月日 |  |  | 性別 | 会社名 | 役職名
|  |  | 年 | 月 | 日
| ｸﾝﾚﾝ ｼﾞｯｼ | 訓練 実施 | 1965 | 3 | 4 | M | 株式会社訓練 | 代表取締役
（注） 役員名簿については、氏名カナ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓と名の間も全角で１マス空け）、生年月日（数字は年を４桁半角、月日を２桁半角）、性別（半角で男性はM、女性はF）、会社名及び役職名を記載する。（上記記載例参照）。 また、外国人については、氏名漢字欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ読みを記載すること。

## 別紙3
（別紙３）
実施体制図
実施体制（補助事業者及び税込み１００万円以上の契約。請負その他委託の形式を問わない。）
| 事業者名 | 関係 | 住所 | 金額(税込み) | 業務の範囲 | 精算行為の有無
0
【実施体制図に記載すべき事項】
・補助事業の一部を第三者に委託（請負その他委託の形式を問わない。）する場合については、契約先の事業者（税込み１００万円以上の取引に限る）の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額及び業務の範囲
・第三者の委託先からさらに委託している場合（再委託などを行っている場合で、税込み１００万円以上の取引に限る）も上記同様に記載のこと。
申請者
委託先
（再委託先）
（再々委託先）

## 1-1申請概要書
１-１ 申請概要書
１.申請者情報 |  | ※リースにて設備導入を行う場合は設備所有者であるリース事業者を記入すること。
事業者名
業種 |  |  |  |  | 資本金（千円） | [8 empty] | 従業員数 |  |  | 名
住所
代表者役職・氏名
共同申請者 |  | ※リースにて設備導入を行う場合は設備使用者を記入すること。
事業者名
業種 |  |  |  |  | 資本金（千円） | [8 empty] | 従業員数 |  |  | 名
住所
代表者役職・氏名
２．補助事業の概要
補助事業の名称
補助事業の目的及び内容
適用区分 |  | （Ⅰ）FIP認定型 |  |  |  |  | （Ⅱ）市場等取引型 | [7 empty] | （Ⅲ）オフサイトPPA型
参画市場 ※（Ⅱ）市場等取引型のみ |  | ー |  |  |  |  | 卸電力市場 | [7 empty] | ー
需給調整市場
その他市場
特定卸供給事業者 |  | ー | [12 empty] | ー
小売電気事業者
蓄電池・発電設備関係 |  | a.（ア） | その他 |  | d.
|  | a.（イ） |  |  | e.
その他 |  | b. |  |  | f.
c.
３.設置場所情報
所在地
設置場所名称 | [11 empty] | 設置場所種別
設置場所所有者
系統連系契約（予定）者名 | [11 empty] | 供給区域の 一般送配電事業者
４.概略スケジュール等
工事完了予定日 |  | 0 | [6 empty] | 支払完了予定日 |  |  |  | 0
系統連系契約予定日 |  | 0 | [6 empty] | 系統連系開始予定日 |  |  |  | 0
設備の運用開始予定日 |  | 0 | [6 empty] | リース |  |  |  | リース有無 |  |  | リース契約期間 | ヶ月
・（Ⅰ）FIP認定型
FIP申請日（予定日） | [8 empty] | FIP認定日（予定日）
・（Ⅱ）市場等取引型
特定卸供給事業者との 契約日（予定日） | [8 empty] | 小売電気事業者との 契約日（予定日）
・（Ⅲ）オフサイトPPA型
3者間等の 契約日（予定日）
５.導入設備情報
導入設備 | 電池種別 | [7 empty] | 特記事項 |  |  | LDESに該当 |  |  |  | 電動車等の駆動用 蓄電池のリユースに該当
| セル | メーカー名 | [6 empty] | 型番
| モジュール | メーカー名 | [6 empty] | 型番
| 電池システム | メーカー名 | [6 empty] | 型番
| 蓄電システム | メーカー名 | [6 empty] | 型番
その他（任意）
| 供給事業者 |  |  |  |  | 系統側への 定格出力 | [6 empty] | kW | 定格容量 |  |  | kWh
６.経費情報
経費区分 |  | 補助事業に要する経費 |  | 補助対象経費 | [5 empty] | 補助率 | 補助金申請額
事業全体 | 設計費 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1/2以内 | 0
| 設備費 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 工事費 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | ‐
| 消費税 | 0 |  | ‐ | [6 empty] | ‐
| 合計 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
７.担当者連絡先
・担当者連絡先１
事業者名
所属 | [7 empty] | 役職
担当者氏名 |  | 姓名 | [5 empty] | カナ
連絡先電話番号 | [7 empty] | メールアドレス
・担当者連絡先２
事業者名
所属 | [7 empty] | 役職
担当者氏名 |  | 姓名 | [5 empty] | カナ
連絡先電話番号 | [7 empty] | メールアドレス

## 1-2申請者情報
１-2 申請者情報
※リースにて設備導入を行う場合は設備所有者であるリース事業者を記入すること。
※(*)がついている項目は、必ず入力すること。
申請者情報 | 会社情報
会社名カナ(*)
会社名(*)
|  | 業種（プルダウン） |  | 資本金（千円）(*)
従業員数(*)
|  | 住所(*) | 都道府県 | 市区町村
番地等
代表者役職・氏名(*)
連絡先（担当①）
|  | 住所(*) | 都道府県 | 市区町村
番地等
部署名(*)
役職
|  | 氏名カナ(*) | セイ |  | メイ
|  | 氏名(*) | 姓 |  | 名
|  | 電話番号(*) |  | メールアドレス(*)
連絡先（担当②）
|  | 住所(*) | 都道府県 | 市区町村
番地等
部署名(*)
役職
|  | 氏名カナ(*) | セイ |  | メイ
|  | 氏名(*) | 姓 |  | 名
|  | 電話番号(*) |  | メールアドレス(*)
以下、共同申請ありの場合、記載してください。 |  |  | ※リースにて設備導入を行う場合は設備使用者を記入すること。
※(*)がついている項目は、必ず入力すること。
共同申請者情報 | 会社情報
会社名カナ(*)
会社名(*)
|  | 業種（プルダウン） |  | 資本金(*)
従業員数(*)
|  | 住所(*) | 都道府県 | 市区町村
番地等
代表者役職・氏名(*)
連絡先（担当）
|  | 住所(*) | 都道府県 | 市区町村
番地等
部署名(*)
役職
|  | 氏名カナ(*) | セイ |  | メイ
|  | 氏名(*) | 姓 |  | 名
|  | 電話番号(*) |  | メールアドレス(*)

## 1-3導入設備情報
１-3 導入設備情報
・機器が「2-3 機器配置図」、「2-4 単線結線図」と照合できるようにしてください。
導入設備 | 項目 | メーカー名 |  | 型番 | 数量 | 単位 （個・台） | 機器配置図、 単線結線図の 照合番号 | 備考
セル
モジュール
PCS
電池システム
蓄電システム
計測器
その他（任意）
電池種別
| 系統側への定格出力 |  | kW | 定格容量 | kWh
既存設備 | PCSの改造 |  | EMSの改造
改造内容
供給 事業者 | 会社名
仕様 | LDES該当 |  | 電動車等の駆動用蓄電池 のリユースに該当

## 1-4事業実施に係る事項
１-4 事業実施に係る事項
補助事業の名称
補助事業の目的及び内容
リース |  | リース有無 |  | リース期間 |  | ヶ月
設備設置場所情報 |  | 所在地 | 都道府県 |  | 市区町村
番地等
設置場所名称
設置場所種別
設置場所所有者
連系契約（予定）者名
供給区域の 一般送配電事業者
適用区分 |  | （Ⅰ）FIP認定型 |  | （Ⅱ）市場等取引型 |  | （Ⅲ）オフサイトPPA型
参画市場 ※（Ⅱ）市場等取引型のみ |  | ー |  | 卸電力市場 |  | ー
需給調整市場
その他市場
特定卸供給事業者 |  | ー |  |  |  | ー
小売電気事業者
蓄電システム充放電要件 |  | 以下要件を全て満たす事業者と契約するか。 ●出力制御時 ・オンライン制御に対応すること（オンライン事業者であること、またはオンライン化すること）。 ・導入した蓄電システムに充電すること。 ※出力制御対象でない場合であっても、属地エリアで出力制御を行っている時間帯は、蓄電システムが満充電である等の設備制約を除き、導入した蓄電システムに充電されていること。なお、設備の稼働状況等の制限がある場合においても、可能な限り対応すること。 ●需給ひっ迫時 ・蓄電システムからの放電によって、受電地点から系統へ逆潮流すること。
設備要件（蓄電システム） |  | 以下要件を全て満たす事業者と契約するか。 ・発電事業者の再生可能エネルギー電源設備に新たに設置するものであること ・電力系統に直接接続するものであること ・オンライン制御可能であること
発電所 |  | 稼働状況
稼働開始予定日（稼働前の場合）
|  | （Ⅰ）FIP認定型のみ | FIP認定を受けている
FIP蓄電池併設の申請中である
FIP設備ID
FIT設備ID （FIP認定予定の場合）
|  |  | FIP認定出力（最大受電電力）(kW) |  |  |  | kW
|  |  | 再エネ発電設備の定格出力(kW) |  |  |  | kW
|  |  | 想定稼働率 |  | 0% |  | %
蓄電池の接続位置
|  | 計画発電量 |  |  | kWh/年
|  | 蓄電池合計容量 |  |  | kWh
|  | うち、補助対象蓄電池容量 |  |  | kWh
接続検討等の回答の有無 ※系統連系に係る接続検討申込等の回答状況。
採点項目 （加点） | 蓄電池・発電設備 関係 | a.（ア）
a.（イ）
| その他 | b.
c.
d.
e.
f.
【セキュリティ対策、公衆安全の確保等について】
本事業において必要なセキュリティ対策及び公衆安全の確保等について該当するものにチェックを入れてください。
①本事業を行うにあたり、着工にあたって設置する地域との調整を適切に実施し、必要な届出、許可申請を実施するとともに補助事業実施後においても当社は各種法令を遵守する。
②本事業の実施及びその後の運用開始に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等にも続いた適切な対策等を実施できる。
③選定した蓄電システムのBMSのメーカー等について、過去5年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと、その他の開発供給の適切性が確保されている。
④補助事業の完了までに耐類焼試験（モジュール以上）への適合証明等取得状況の報告を行う。 ※耐類焼性を要求されている電池種の採用を予定している場合のみ ※すでに取得済みの場合は認証等を取得した日付を記載すること
取得（予定）日
⑤系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件（託送供給等約款別冊）」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる。

## 1-5(Ⅱ)型
１-5 契約に係る実施体制（（Ⅱ）市場等取引型）
契約先 | 事業者名 | 契約内容（予定含む）
一般送配電事業者
特定卸供給事業者
小売電気事業者
設備保守事業者
●関係図（契約関係が分かるよう記載）
余力活用契約
運用契約
（申請事業者名）
株式会社●●●●
（一般送配電事業者）
A社
需要家
（特定卸供給事業者）
B社
（設備保守事業者）
D社
（小売電気事業者）
C社
相対契約
設備保守契約
電力市場
・卸売電力市場
・需給調整市場

## 1-5(Ⅱ)型(別紙)
１-5 契約に係る実施体制（（Ⅱ）市場等取引型）（別紙）
●参入予定の市場での収益見込み | [11 empty] | ※適宜、列を追加して記載すること。
項目 |  | 補助対象設備導入前実績の平均 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 補助対象設備導入後平均
収入 | 卸電力市場
需給調整市場
容量市場
相対契約
支出 | 運用委託費
設備保守
収益
●算出根拠について

## 1-5(Ⅲ)型
１-5 契約に係る実施体制（（Ⅲ）オフサイトPPA型）
契約先 | 事業者名 | 契約内容（予定含む）
一般送配電事業者
小売電気事業者
設備保守事業者
●関係図（契約関係が分かるよう記載）
（申請事業者名）
株式会社●●●●
（一般送配電事業者）
A社
需要家
託送供給契約
（申請事業者名）
株式会社●●●●
（設備保守事業者）
C社
（小売電気事業者）
B社
電力契約
設備保守契約

## 1-5(Ⅲ)型(別紙)
１-5 契約に係る実施体制（（Ⅲ）オフサイトPPA型）（別紙）
●オフサイトPPAでの収益見込み | [11 empty] | ※適宜、列を追加して記載すること。
項目 |  | 補助対象設備導入前実績の平均 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 補助対象設備導入後平均
収入 | オフサイトPPA
支出 | 運用委託費
設備保守
収益
●算出根拠について

## 1-6経費情報
１-6 経費情報
【経費配分表】 | [8 empty] | （単位：円）
補助事業 経費の区分 | 経費内訳 |  |  |  | 見積書番号 | 補助率 | 補助金 交付申請額 | 備考
| 費目 |  | 補助事業に 要する経費 | 補助対象経費
設計費 （税抜） | 実施設計費 |  |  |  |  | 1/2以内
（小計） |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
設備費 （税抜） | 蓄電システム | ①セル・モジュール
②電池システム制御部分
③電力変換装置
④蓄電システム制御装置
⑤付帯設備
計測器
（小計） |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
工事費 （税抜） | ⑥基礎工事
⑦据付工事
⑧電気工事
⑨附帯工事
⑩試運転調整
その他 （現場管理費・一般管理費や諸経費・按分できない補助対象経費を含むその他費用）
（小計） |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
合計 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
消費税 |  |  | 0
総計 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0

## 1-7資金調達計画
1-7 資金調達計画
１．補助事業に要する経費及び調達方法 | [10 empty] | (単位：円）
| 補助事業に 要する経費 | 補助対象経費 | 補助金 |  |  | 資金調達先 |  |  |  | 備考
|  |  | 補助金 （交付申請額） | 国庫以外の 補助金 | 小計 | 自己資金 | 金融機関等 借入金 | その他 | 合計
事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
国庫以外の補助金の内訳（本事業に関して本補助金以外の他の補助金を受けている、または受ける予定がある（補助金を申請している、申請予定を含む。）場合は、その補助金の内容を具体的に記入してください）
補助金の名称 |  | 補助金額 | 補助金の内容
計 |  | 0
金融機関等借入金の内訳（本事業に関して金融機関等からの借入を受けている、または受ける予定がある場合は、調達先、金額、担保権の有無、担保権の内容を具体的に記入してください）
資金の調達先 |  | 金額 | 担保権の 設定の有無 | 担保権の内容
計 |  | 0
２．その他（本事業の資金調達において報告すべき事項がある場合は、具体的に記入してください）

## 1-8事業スケジュール
1-8 事業スケジュール
事業実施スケジュール
| 項 目 |  | 2024年度 | 2025年度
|  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
交付決定
| 一般送配電事業者 との協議 | 系統アクセスに関する協議
系統連系契約日（予定日）
| 設 計 | 契約に関する社内稟議
契約予定日
業務完了予定日
検収予定日
支払完了予定日
| 設 備 | 契約に関する社内稟議
契約予定日
業務完了予定日
検収予定日
支払完了予定日
| 工 事 | 契約に関する社内稟議
契約予定日
業務完了予定日
試運転完了予定日
検収予定日
支払完了予定日
| （Ⅰ）FIP認定型 | FIP申請日（予定日）
FIP認定日（予定日）
| （Ⅱ）市場等取引型 | 特定卸供給事業者との契約日（予定日）
小売電気事業者との契約日 （予定日）
| （Ⅲ）オフサイトPPA型 | 3者間等契約日（予定日）
実績報告書提出予定日
系統連系開始予定日
設備の運用開始予定日
蓄電池の廃止予定日

## 添付6
添付6 リース計算書
記入日
リース計算書
契約者情報
契約者
リース事業者等情報
リース事業者等
リース契約等情報
契約日（予定日） | 契約件名
リース開始予定日
リース料等内訳
物件金額 | 円(税抜) | リース等契約期間 |  | ヶ月
補助金額 | 円
補助金充当後の物件金額 | 円
保険料・諸税等 | 円(税抜) | 保険料・諸税等 (補助なし) |  | 円(税抜)
リース等対象元本 | 円(税抜) | リース等対象元本 (補助金なし) |  | 円(税抜)
金利(%) | ％ | 金利(%) （補助金なし） |  | ％
金利(金額) | 円(税抜) | 金利(金額) （補助金なし） |  | 円(税抜)
リース料等合計 | 円(税抜) | リース料等合計 (補助金なし) |  | 円(税抜)

## 添付10
添付10 主たる出資者等による補助事業の履行に係る確約書
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 村上 孝 殿
住 所
法人名
代表者等名
確約書
令和６年度補正再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業交付申請書の申請にあたり、当法人は下記の事項について確約します。
記
| １． | 補助事業の申請者
住所
名称
代表者等名
| ２． | 対象となる補助事業の名称
| ３． | 確約事項
上記１、２について、補助金の交付決定を受けた場合は、本補助金の交付規程等を遵守させ、責任をもって補助事業を履行させること。
以上
（別紙）出資事業者及び出資額一覧
| 出資事業者名 |  |  | 出資額
※出資事業者とはSPCの経営に参画するための資本金を拠出する事業者であり、匿名組合等、事業に要する資金の
調達先としての出資者は含めません。

## 添付12
添付12 賃金引上げ計画の表明書
年 月 日
賃金引上げ計画の表明書
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）（又は○年）において従業員の賃金を引上げ、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上とすること【を表明いたします。／について、従業員と合意したことを表明いたします】。
（記載時の留意点）
・事業終了後に当該表明書の内容について、留意事項１又は２における関連資料のご提出を頂くとともに、SIIにて内容を確認させていただきますので、それらを踏まえた記載内容の選択をお願いします。
住所
法人名
代表者等名
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
法人名
従業員代表氏名
給与又は経理担当者氏名
（留意事項）
１．労務費の概況を確認させていただくため、前年度の法人税申告書別表１を本表明書と同時に提出してください。
２．事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度及びその前年度における同書を作成後、それぞれの「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を提出してください。
３．暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出してください。
４．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、加点対象とはなりません。