## 入力例
高効率空調(吸収式冷凍機) | [9 empty] | エラー表示欄
製造事業者名 |  | ○○○株式会社 |  | 製造事業者名 (フリガナ) ※法人格は不要です | マルマルマル |  |  |  |  | 未入力： | 未入力項目があります。 ご確認のうえ未入力の項目に入力してください。
【製品型番登録申請についてのお願い】 ・製品型番登録要領をよくご確認いただいたうえで、製品型番登録申請を行ってください。 ・エラー表示欄の各項目でエラー表示がないことをご確認のうえ、本リストを提出してください。 ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の入力をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 ・型番リストに入力した全ての事項が確認できるカタログ(仕様書等)を必ず提出してください。 あわせて、製品名、型番、数値が、カタログ(仕様書等)の記載と一致していることを確認してください。 |  |  |  |  | 申請年月日 | yyyy/mm/dd |  |  |  | 重複： | 型番・使用エネルギーが重複しています。 ご確認のうえ、型番・使用エネルギーの組み合わせが 重複しないよう修正してください。
[5 empty] | 申請製品数 | 3 |  |  |  | 性能値(COP)： | 性能値が基準値を満たしていません。 基準値を満たしていない製品型番は申請できませんので、 性能値が基準値を満たしているかご確認ください。
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18
SII HP 公表項目 | 公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 公表 | 公表 | 非表示 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |  |  |  | OK
入力要否 | 自動表示 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 任意 | 必須(条件有) | 任意 |  |  | ✔ | NG
No. | 設備区分 | 種別 | 製造事業者名 | 製造事業者名 (フリガナ) | 製品名 | 型番 | 使用エネルギー | 型番(使用エネルギー) ※ポータル表示用 | 性能区分 | 基準値(COP) | 性能値(COP) ※小数点第二位まで 入力 | (冷房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (冷房)定格燃料消費量 ※小数点第二位まで 入力 |  | (暖房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (暖房)定格燃料消費量 ※小数点第二位まで 入力 |  | 熱源機種 | 希望小売価格 (千円) | ワイルドカードの内訳一覧 | 備考 | 備考 振り分け | 備考 (自由記入) | 型番審査 |  |  | 基本情報 未入力判定 |  | 型番＋使用エネルギー
[14 empty] | 単位 |  |  | 単位 | [6 empty] | サンプル対象 | 審査結果 | 備考 | 0
(例) | 高効率空調 | 吸収冷凍機 | ○○○株式会社 | マルマルマル | 新型吸収冷凍機 | aaa■ | 都市ガス | aaa■-FL(●●仕様),-GK(○○タイプ)(都市ガス) | 吸収冷凍機 | 1.38 | 1.4 | 30.8 | 30 | kW | 30.7 | 30 | kW | 吸収式冷凍機 | 400 | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 必須項目 未入力判定 | ワイルドカード 未入力判定 | 重複判定用 | 重複判定 | 性能値
1 | 高効率空調 | 吸収冷温水機 | ○○○株式会社 | マルマルマル | 吸収式冷温水機 | aaa | 都市ガス | aaa(都市ガス) | 吸収冷温水機 | 1.21 | 1.38 | 20.5 | 20.03 | kW | 20.1 | 20.25 | kW | 吸収式冷凍機(冷却水変流量) | [8 empty] | 0 | 0 | aaa[都市ガス] | 2 | 0
2 | 高効率空調 | ジェネリンク(冷凍機) | ○○○株式会社 | マルマルマル | 新型ジェネリンク | aaa | 都市ガス | aaa(都市ガス) | ジェネリンク(冷凍機) | 1.38 | 1.1 | 500 | 100 | kW | 600 | 60 | kW | 吸収式冷凍機(排熱利用形) | [8 empty] | 0 | 0 | aaa[都市ガス] | 2 | 1
3 | 高効率空調 | ジェネリンク(冷温水機) | ○○○株式会社 | マルマルマル | 新型ジェネリンク シリーズⅡ | bbb■ | 都市ガス | bbb■(都市ガス) | ジェネリンク(冷温水機) | 1.21 |  | 500 | 100 | kW | 600 | 60 | kW | 吸収式冷凍機(排熱利用形、冷却水変流量) |  | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 1 | 0 | bbb■[都市ガス] | 1 | 0
4 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[27 empty] | 1 | 0 |  | 2 | 1
1
凡例：
未入力箇所
型番が重複
性能値が基準を満たしていない
【 製造事業者名 】
事業者名を入力してください
・50字以内
・法人格は省略せずに入力
【 製造事業者名(フリガナ) 】
事業者名(フリガナ)を入力してください
・全角カタカナで入力
・法人格は省略
【 申請年月日 】
SIIへメール申請を行った日付を入力してください
【 ①種別 】
①種別を選択してください
プルダウンで選択
【 ④使用エネルギー 】
④使用エネルギーを選択してください
プルダウンで選択
１機種において使用エネルギーが複数ある場合
→ 使用エネルギーの種類分、同一型番で入力
【 ⑤性能値(COP) ⑥(冷房)定格能力(kW)、定格燃料消費量、単位 ⑦(暖房)定格能力(kW)、定格燃料消費量、単位 】
⑤性能値を入力してください
本ファイル内「基準値」シートを参照のうえ、基準値に対する性能値を入力
※性能値が基準値を満たしていない場合、行が赤くなりますので、入力内容をご確認ください。
⑥(冷房)定格能力(kW)、定格燃料消費量を入力し、単位をプルダウンから選択してください
カタログ(仕様書等)に記載の値を入力
⑦(暖房)定格能力(kW)、定格燃料消費量を入力し、単位をプルダウンから選択してください
カタログ(仕様書等)に記載の値を入力
◆製品型番リスト 入力ルール◆
・製品名、型番、数値はカタログ(仕様書等)の記載と一致させること
・数値の入力欄においては単位記号は入れないこと
・半角/全角入力について
英数字、記号(/スラッシュ、-ハイフン等) → 半角
漢字、片仮名、平仮名 → 全角
・基準値を超える型番を入力すること
→ 「基準値」シートを参照
・同一型番の製品で、使用エネルギーが複数ある場合は、使用エネルギーの種類分、同一型番を入力すること
【 ②製品名 ③型番 】
②製品名を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の製品名を入力
③型番を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の型番を入力
ワイルドカード「■」を用いる場合、
ワイルドカードの内訳一覧に、枝番の情報を入力
◆型番・使用エネルギーの重複について◆
登録型番・使用エネルギーの組み合わせが重複している場合は、
セルがオレンジ色に着色される
→ 一意の型番×使用エネルギーであることを確認のうえ、入力すること
【 ⑨希望小売価格(千円) 】
⑨希望小売価格(千円)を入力してください
単位に注意して入力
※任意項目です
【 ⑪備考 】
⑪備考を入力してください
必要に応じて40文字以内で入力
※任意項目です
【 ⑩ワイルドカードの内訳一覧 】
⑩(ワイルドカードを用いた場合)ワイルドカードの内訳一覧を入力してください
カタログ（仕様書等）に記載の型番を入力、入力方法は以下を参照
◆ワイルドカードの内訳一覧 入力方法について◆
型番に「■」を入力した場合、該当する枝番、枝番の意味する仕様・内容等を「ワイルドカードの内訳一覧」にカンマ区切りで入力してください ■に含まれる可能性のある枝番をすべて入力してください。
ただし、能力や性能値が異なる場合は別の型番として入力してください
入力例) カタログ記載型番 ：XYZ-123FL
XYZ-123GK
性能値・能力値が確定する代表型番部分 ：XYZ-123
性能値・能力値に影響のない枝番部分 ：-FL(●●仕様)
-GK(○○タイプ)
⇒ リストに入力する型番 ：XYZ-123■
⇒ 内訳一覧に入力する枝番 ：-FL(●●仕様),-GK(○○タイプ)
※ 枝番が2文字以上あっても、黒四角は1文字
※ 枝番と枝番の示す仕様はカンマ区切で入力
【 エラー表示欄 】
入力内容に不備があった場合表示されます
表示された場合は内容に従い修正してください
セルが着色された場合、情報が誤って入力されている可能性があります
凡例の内容に従い、入力内容を確認し、修正してください
非表示部分
【 ⑧熱源機種 】
⑧熱源機種を選択してください
プルダウンで選択

## 新規登録用
高効率空調(吸収式冷凍機) | [9 empty] | エラー表示欄 | [17 empty] | 最終更新日 | 2025-02-20 | Ver. | 1.0
製造事業者名 |  |  |  | 製造事業者名 (フリガナ) ※法人格は不要です | [5 empty] | 未入力： | 未入力項目があります。 ご確認のうえ未入力の項目に入力してください。
【製品型番登録申請についてのお願い】 ・製品型番登録要領をよくご確認いただいたうえで、製品型番登録申請を行ってください。 ・エラー表示欄の各項目でエラー表示がないことをご確認のうえ、本リストを提出してください。 ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の入力をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 ・型番リストに入力した全ての事項が確認できるカタログ(仕様書等)を必ず提出してください。 あわせて、製品名、型番、数値が、カタログ(仕様書等)の記載と一致していることを確認してください。 |  |  |  |  | 申請年月日 |  |  |  |  | 重複： | 型番・使用エネルギーが重複しています。 ご確認のうえ、型番・使用エネルギーの組み合わせが 重複しないよう修正してください。
[5 empty] | 申請製品数 | 0 |  |  |  | 性能値(COP)： | 性能値が基準値を満たしていません。 基準値を満たしていない製品型番は申請できませんので、 性能値が基準値を満たしているかご確認ください。
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18
SII HP 公表項目 | 公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 公表 | 公表 | 非表示 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |  |  |  | OK
入力要否 | 自動表示 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 任意 | 必須(条件有) | 任意 |  |  | ✔ | NG
No. | 設備区分 | 種別 | 製造事業者名 | 製造事業者名 (フリガナ) | 製品名 | 型番 | 使用エネルギー | 型番[使用エネルギー] ※ポータル表示用 | 性能区分 | 基準値(COP) | 性能値(COP) ※小数点第二位まで 入力 | (冷房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (冷房)定格燃料消費量 ※小数点第二位まで 入力 |  | (暖房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (暖房)定格燃料消費量 ※小数点第二位まで 入力 |  | 熱源機種 | 希望小売価格 (千円) | ワイルドカードの内訳一覧 | 備考 | 備考 振り分け | 備考 (自由記入) | 型番審査 |  |  | 基本情報 未入力判定 |  | 型番＋使用エネルギー
[14 empty] | 単位 |  |  | 単位 | [6 empty] | サンプル対象 | 審査結果 | 備考 | 0
(例) | 高効率空調 | 吸収冷凍機 | ○○○株式会社 | マルマルマル | 新型吸収冷凍機 | aaa■ | 都市ガス | aaa■[都市ガス] | 吸収冷凍機 | 1.38 | 1.55 | 20 | 20 | kW | 20 | 20 | kW | 吸収式冷凍機 | 400 | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 必須 未入力判定 | ワイルドカード 未入力判定 | 重複判定用 | 重複 判定 | 性能値
1 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
74 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
104 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
111 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
115 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
116 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
118 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
119 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
120 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
121 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
122 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
123 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
124 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
125 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
126 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
127 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
128 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
129 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
130 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
131 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
132 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
133 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
134 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
135 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
136 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
137 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
138 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
139 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
141 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
143 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
144 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
145 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
147 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
148 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
151 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
152 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
153 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
154 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
155 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
156 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
157 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
158 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
159 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
162 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
165 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
166 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
167 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
168 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
169 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
170 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
171 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
172 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
173 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
174 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
175 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
176 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
177 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
178 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
179 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
180 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
181 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
182 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
183 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
184 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
186 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
187 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
188 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
189 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
190 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
191 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
192 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
193 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
195 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
196 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
197 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
198 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
199 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
200 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
201 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
202 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
203 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
204 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
205 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
206 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
207 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
208 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
209 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
210 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
211 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
212 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
213 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
214 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
215 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
216 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
217 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
218 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
219 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
220 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
221 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
222 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
223 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
224 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
225 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
226 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
227 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
228 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
229 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
230 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
231 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
232 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
233 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
234 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
235 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
236 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
237 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
238 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
239 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
240 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
241 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
242 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
243 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
244 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
245 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
246 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
247 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
248 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
249 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
250 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
251 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
252 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
253 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
254 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
255 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
256 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
257 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
258 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
259 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
260 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
261 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
262 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
263 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
264 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
265 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
266 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
267 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
268 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
269 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
270 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
271 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
272 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
273 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
274 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
275 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
276 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
277 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
278 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
279 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
280 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
281 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
282 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
283 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
284 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
285 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
286 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
287 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
288 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
289 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
290 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
291 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
292 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
293 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
294 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
295 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
296 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
297 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
298 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
299 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
300 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[24 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0
0
凡例：
未入力箇所
型番が重複
性能値が基準を満たしていない
非表示部分

## 基準値
吸収式冷凍機／基準値

## 登録申請メールテンプレート
■製品型番登録申請メールテンプレート
宛先 | ss-kataban@sii.or.jp
件名 | 【製品型番登録】令和6年度補正 省エネ事業 申請書類の提出 (製造事業者名)
メール本文 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第１部 製品型番登録担当 宛 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業での、 （Ⅲ）設備単位型における（ｃ）指定設備に係る製品型番登録を申請いたします。 以下のファイルを送付いたします。 ・補助対象設備登録申請書 ・製品型番リスト ・製品カタログ(仕様書等) ・商業登記簿謄本 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 製造事業者名： 担当者： 電話番号： メールアドレス： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ※編集不可※選択項目 (hidden)
種別 | 使用エネルギー | 性能区分 | 燃料消費量[単位] | 性能区分 | 基準値 | 熱源機種
吸収冷凍機 | 都市ガス | 吸収冷凍機 | kW | 吸収冷凍機 | 1.38 | 吸収式冷凍機
吸収冷温水機 | LPG | 吸収冷温水機 | L/h | 吸収冷温水機 | 1.21 | 吸収式冷凍機(冷却水変流量)
ジェネリンク(冷凍機) | A重油 | ジェネリンク(冷凍機) | kg/h | ジェネリンク(冷凍機) | 1.38 | 吸収式冷凍機(排熱利用形)
ジェネリンク(冷温水機) | B重油 | ジェネリンク(冷温水機) | Nm3/h | ジェネリンク(冷温水機) | 1.21 | 吸収式冷凍機(排熱利用形、冷却水変流量)
C重油
灯油
軽油
蒸気
編集不可