## H29_zeh_battery
登録日 | メーカー名 | 製品名 | パッケージ型番 | 定格出力 (kW) | 電力変換装置 タイプ | 初期実効容量 (kWh) | 蓄電容量 (kWh) | ECHONET Lite Release バージョン | ECHONET Lite ファームアップ 対応時期 | ECHONET Lite ファームアップ 対応後バージョン | その他認証 | その他認証 ファームアップ 対応時期 | 保証年数 | ホームページ | お問合せ窓口
2018-02-20 | 長瀬産業株式会社 | コンパクトHEMSセット EneEase(エネイース) | NCMー333ー02 | 3 | ハイ | 2.2 | 2.9 | I |  |  | AIF認証 |  | 10 | https://eneease.com/ | 0120-976-077
2017-12-19 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムRタイプ | PLJー255GM1RN1 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | I |  |  | AIF認証 |  | 14 | http://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub29y.html | 0120-878-709
2017-09-12 | オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA40ーPKGーMM | 4 | 専用 | 8.2 | 9.7 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-09-12 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM0320 | 1 | 専用 | 2.7 | 3.2 | I |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.kyocera.co.jp/news/2017/0301_rrch.html | 0120-33-5582
2017-09-12 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM0320G | 1 | 専用 | 2.7 | 3.2 | I |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.kyocera.co.jp/news/2017/0303_wlsd.html | 0120-33-5582
2017-08-30 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーML0650 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.kyocera.co.jp/lithium/ | 0120-33-5582
2017-08-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP07H | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP22H | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP07K | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP22K | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-30 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB7430A5ーN1 | 3 | 専用 | 6.9 | 7.6 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-08-30 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB7430A5ーN4 | 3 | 専用 | 6.9 | 7.6 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-08-30 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB5048C4ーN1 | 2 | ハイ | 4.6 | 5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-08-30 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB5048C5ーN1 | 2 | ハイ | 4.6 | 5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-08-30 | 長瀬産業株式会社 | コンパクトHEMSセット EneEase(エネイース) | NCMー333ー01 | 3 | ハイ | 2.2 | 2.9 | G | 2017年9月 | I | AIF認証 | 2017年9月 | 10 | https://eneease.com/ | 0120-976-077
2017-08-09 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HES/A | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys8/index.html | 03-6327-8281
2017-08-09 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HES/B | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys8/index.html | 03-6327-8281
2017-08-09 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | NX3098ーHNS/A | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys9/index.html | 0120-338647
2017-08-09 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | NX3098ーHNS/B | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys9/index.html | 0120-338647
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP42A | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery | 0120-48-4649
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP45A | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP48A | 4.2 | ハイ | 6.8 | 8.1 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP51A | 5.5 | ハイ | 6.7 | 8.1 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP42B | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP45B | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP48B | 4.2 | ハイ | 6.8 | 8.1 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP51B | 5.5 | ハイ | 6.7 | 8.1 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP54 | 4.2 | ハイ | 5.1 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-09 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP57 | 5.5 | ハイ | 5.1 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-08-04 | 田淵電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH2A | 5.5 | ハイ | 3.4 | 4 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.enetelus.jp/
2017-07-11 | オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA25ーPKGーMM | 2.5 | 専用 | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/bt/kps_sii-subsidy.html#zeh-2017 | 0120-085-606
2017-07-11 | オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA25ーPKGーMM2 | 2.5 | 専用 | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/bt/kps_sii-subsidy.html#zeh-2017 | 0120-085-606
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP41A | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP44A | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP47A | 4.2 | ハイ | 6.8 | 8.1 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP50A | 5.5 | ハイ | 6.7 | 8.1 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP41B | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP44B | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP47B | 4.2 | ハイ | 6.8 | 8.1 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP50B | 5.5 | ハイ | 6.7 | 8.1 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP53 | 4.2 | ハイ | 5.1 | 6.5 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-07-11 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP56 | 5.5 | ハイ | 5.1 | 6.5 | D | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年11月 | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-06-12 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HOS/A | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H |  |  | AIF認証 | 2017年5月 | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys6/index.html | 03-3497-6724
2017-06-12 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HOS/B | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H |  |  | AIF認証 | 2017年5月 | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys6/index.html | 03-3497-6724
2017-06-12 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | MS3098-DM/A | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H |  |  | AIF認証 | 2017年5月 | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys7/index.html | 0120-656-065
2017-06-12 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | MS3098-DM/B | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H |  |  | AIF認証 | 2017年5月 | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys7/index.html | 0120-656-065
2017-06-12 | 株式会社東芝 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム | TPV-55HY3-PKG-MMA | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/powerful/hybrid-v3/index_j.htm | 0120-402713
2017-06-12 | 株式会社東芝 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム | TPV-55HY3-PKG-MMB | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/powerful/hybrid-v3/index_j.htm | 0120-402713
2017-06-12 | 株式会社東芝 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム | TPV-55HY3W-PKG-MM | 11 | ハイ | 10.8 | 13 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/powerful/hybrid-v3/index_j.htm | 0120-402713
2017-06-12 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-U1N3 | 2.5 | 専用 | 5.3 | 7.2 | B |  |  |  |  | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product2.html | 0120-215-086
2017-06-12 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-U1SK3E | 2.5 | 専用 | 5.3 | 7.2 | B |  |  |  |  | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product.html | 0120-215-086
2017-06-12 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-U2M1 | 2 | 専用 | 9.4 | 11 | E | 2017年11月10日 | I | AIF認証 | 2017年11月10日 | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product5.html | 0120-215-086
2017-06-12 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-U2M2 | 2 | 専用 | 9.4 | 11 | E | 2017年11月10日 | I | AIF認証 | 2017年11月10日 | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product5.html | 0120-215-086
2017-06-12 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-U2MS | 2 | 専用 | 9.4 | 11 | E | 2017年11月10日 | I | AIF認証 | 2017年11月10日 | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product5.html | 0120-215-086
2017-06-12 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-UA1N3 | 2.5 | 専用 | 10.5 | 14.4 | B |  |  |  |  | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product2.html | 0120-215-086
2017-05-24 | 株式会社東芝 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム | TPV-48HY2-PKG-MMA | 4.8 | ハイ | 5.3 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/powerful/hybrid/index_j.htm | 0120-402713
2017-05-24 | 株式会社東芝 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム | TPV-48HY2-PKG-MMB | 4.8 | ハイ | 5.3 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/powerful/hybrid/index_j.htm | 0120-402713
2017-05-24 | 株式会社東芝 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム | TPV-48HY2W-PKG-MM | 9.6 | ハイ | 10.6 | 13 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/powerful/hybrid/index_j.htm | 0120-402713
2017-05-24 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B5048C1-N1 | 2 | ハイ | 4.6 | 5 | G |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-24 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B5048C2-N1 | 2 | ハイ | 4.6 | 5 | G |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-24 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B5048C1-N6 | 2 | ハイ | 4.6 | 5 | G |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-24 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B6630A3-N6 | 3 | 専用 | 5.9 | 6.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-15 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LS3066HES | 3 | 専用 | 5.5 | 7 | H |  |  |  |  | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys5/index.html | 03-6327-8281
2017-05-15 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LS3066HESN | 3 | 専用 | 5.5 | 7 | H |  |  |  |  | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys5/index.html | 03-6327-8281
2017-05-15 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LS3066HOS | 3 | 専用 | 5.5 | 7 | H |  |  |  |  | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys4/index.html | 03-3497-6724
2017-05-15 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LS3066HOSN | 3 | 専用 | 5.5 | 7 | H |  |  |  |  | 15 | https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys4/index.html | 03-3497-6724
2017-05-15 | エリーパワー株式会社 | 定置型蓄電システムパワーイエ6 | EPS-11 | 3 | 専用 | 5.5 | 6.2 | B |  |  |  |  | 15 | http://eliiypower.co.jp/products/general/pi6.html | 03-6431-9044
2017-05-15 | エリーパワー株式会社 | 太陽光/蓄電ハイブリッドシステムパワーイエ6ハイブリッド | EPS-20H-100 | 5.5 | ハイ | 5.5 | 6.2 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://eliiypower.co.jp/products/general/pi6h.html | 03-6431-9044
2017-05-15 | エリーパワー株式会社 | 太陽光/蓄電ハイブリッドシステムパワーイエ6ハイブリッド | EPS-20H-200 | 5.5 | ハイ | 5.5 | 6.2 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://eliiypower.co.jp/products/general/pi6h.html | 03-6431-9044
2017-05-15 | エリーパワー株式会社 | 可搬型蓄電システム パワーイレ・スリー | PPS-30 | 1.4 | 専用 | 2.1 | 2.4 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://eliiypower.co.jp/products/general/py3.html | 03-6431-9044
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP110S3-PKG-MMB | 11 | ハイ | 10.8 | 13 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP110S3-PKG-SMMB | 11 | ハイ | 10.8 | 13 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP48S2-PKG-MM3 | 4.8 | ハイ | 5.3 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP48S2-PKG-MM4 | 4.8 | ハイ | 5.3 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP48S2-PKG-SMM3 | 4.8 | ハイ | 5.3 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP48S2-PKG-SMM4 | 4.8 | ハイ | 5.3 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3-PKG-MM3 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3-PKG-MM4 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3-PKG-SMM3 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3-PKG-SMM4 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP96S2-PKG-MMB | 9.6 | ハイ | 10.6 | 13 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP96S2-PKG-SMMB | 9.6 | ハイ | 10.6 | 13 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html | 0120-085-606
2017-05-15 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | PVESS | PAK-CSPH55GSB-NAB | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | F | 2017年8月21日 | I | AIF認証 | 2017年8月21日 | 15 | https://canadiansolar.co.jp/residential/pvess.html | 0120-020-332
2017-05-15 | 株式会社カネカ | カネカ住宅用蓄電システム | KNK55228ASYS-NA | 5.5 | ハイ | 4.7 | 6.2 | F | 2017年8月21日 | H |  |  | 15 | http://www.kaneka.co.jp/sumai/spec/spec04.html
2017-05-15 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGS-LM1201 | 3 | 専用 | 10.3 | 12 | E | 2017年11月 | I | AIF認証 | 2017年8月 | 15 | http://www.kyocera.co.jp/lithium/storage12kwh/index.html | 0120-33-5582
2017-05-15 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGS-LM144B III | 2.5 | 専用 | 10.5 | 14.4 | A |  |  |  |  | 15 | http://www.kyocera.co.jp/lithium/storage3/index.html | 0120-33-5582
2017-05-15 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGS-LM72AIV | 2.5 | 専用 | 5.3 | 7.2 | B |  |  |  |  | 15 | http://www.kyocera.co.jp/lithium/storage3/index.html | 0120-33-5582
2017-05-15 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGS-LM72BIII | 2.5 | 専用 | 5.3 | 7.2 | A |  |  |  |  | 15 | http://www.kyocera.co.jp/lithium/storage3/index.html | 0120-33-5582
2017-05-15 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システムマルチDCリンクタイプ | EGS-ML0721 | 3 | ハイ | 5.3 | 7.2 | E |  |  |  |  | 15 | http://www.kyocera.co.jp/lithium/dclink/index.html | 0120-33-5582
2017-05-15 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システムマルチDCリンクタイプ | EGS-ML1200 | 3 | ハイ | 9.7 | 12.5 | E |  |  |  |  | 15 | http://www.kyocera.co.jp/lithium/pdf/leaflet_ml1200_dclink.pdf | 0120-33-5582
2017-05-15 | サンテックパワージャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | GPH-5522A-1 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | F | 2017年8月21日 | I | AIF認証 | 2017年8月21日 | 14 | http://www.suntech-power.co.jp/ | 0120-303-616
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP07B | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP07C | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP07D | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP10 | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | C |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP10A | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | C |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP10B | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP10D | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP14B | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP14D | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP17 | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | C |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP17A | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | C |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP17B | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP17D | 4.2 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP21 | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP21D | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP22 | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP22C | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP22D | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP24 | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP24D | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP25 | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP25D | 5.5 | ハイ | 3.7 | 4.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP27 | 5.5 | ハイ | 7.4 | 9.3 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP27D | 5.5 | ハイ | 7.4 | 9.3 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP28 | 5.5 | ハイ | 7.4 | 9.3 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP28D | 5.5 | ハイ | 7.4 | 9.3 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP30D | 4.2 | ハイ | 7.5 | 9.3 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP31D | 4.2 | ハイ | 7.5 | 9.3 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP40 | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP41 | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP43 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP44 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP46 | 4.2 | ハイ | 6.8 | 8.1 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP47 | 4.2 | ハイ | 6.8 | 8.1 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP49 | 5.5 | ハイ | 6.7 | 8.1 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JH-WBP50 | 5.5 | ハイ | 6.7 | 8.1 | D |  |  |  |  | 15 | http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/ | 0120-48-4649
2017-05-15 | 田淵電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH1A | 5.5 | ハイ | 5.1 | 9.4 | E |  |  |  |  | 10 | http://www.enetelus.jp/
2017-05-15 | 田淵電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH1B | 5.5 | ハイ | 5.1 | 9.4 | E |  |  |  |  | 10 | http://www.enetelus.jp/
2017-05-15 | 長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CB-HYB02B | 4.8 | ハイ | 5.3 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html | 0836-71-1033
2017-05-15 | 長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CB-HYB02BS | 4.8 | ハイ | 5.3 | 6.5 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html | 0836-71-1033
2017-05-15 | 長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CB-HYB02BX | 9.6 | ハイ | 10.6 | 13 | G |  |  |  |  | 15 | http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html | 0836-71-1033
2017-05-15 | 長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CB-HYB03A | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html | 0836-71-1033
2017-05-15 | 長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CB-HYB03AS | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html | 0836-71-1033
2017-05-15 | 長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CB-HYB03AX | 11 | ハイ | 10.8 | 13 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html | 0836-71-1033
2017-05-15 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B4420B3-N6 | 2 | 専用 | 3.9 | 4.4 | D |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-15 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B7430A4-N1 | 3 | 専用 | 6.9 | 7.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-15 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B7430A4-N2 | 3 | 専用 | 6.9 | 7.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-15 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B7430A4-N3 | 3 | 専用 | 6.9 | 7.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-15 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B7430A4-N4 | 3 | 専用 | 6.9 | 7.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-15 | 東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENG-B7430A4-N6 | 3 | 専用 | 6.9 | 7.6 | D |  |  |  |  | 15 | http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/index_j.html | 0120-66-1048
2017-05-15 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-H1L1 | 5.9 | ハイ | 10.3 | 12 | E | 2017年11月10日 | I | AIF認証 | 2017年11月10日 | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/essh1l1.html | 0120-215-086
2017-05-15 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-H1LS | 5.9 | ハイ | 10.3 | 12 | E | 2017年11月10日 | I | AIF認証 | 2017年11月10日 | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/essh1l1.html | 0120-215-086
2017-05-15 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-SP2S3E | 2.5 | 専用 | 5.3 | 7.2 | B |  |  |  |  | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product3.html | 0120-215-086
2017-05-15 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-U2L1 | 3 | 専用 | 10.3 | 12 | E | 2017年11月10日 | I | AIF認証 | 2017年11月10日 | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product4.html | 0120-215-086
2017-05-15 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESS-U2LS | 3 | 専用 | 10.3 | 12 | E | 2017年11月10日 | I | AIF認証 | 2017年11月10日 | 15 | http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product4.html | 0120-215-086
2017-05-15 | 日本電気株式会社（ＮＥＣ） | 小型蓄電システム | ESS-003007C1 | 3 | 専用 | 6.2 | 7.8 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://jpn.nec.com/energy/aes/home/details_b.html | 0120-912-875
2017-05-15 | 日本電気株式会社（ＮＥＣ） | 小型蓄電システム | ESS-003007C1-M5 | 3 | 専用 | 6.2 | 7.8 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://jpn.nec.com/energy/aes/home/details_b.html | 0120-912-875
2017-05-15 | 日本電気株式会社（ＮＥＣ） | 家庭用蓄電システム | ESS-H-002006B2A | 2 | 専用 | 4.6 | 5.7 | D |  |  |  |  | 10 | http://jpn.nec.com/energy/aes/home/details_a.html | 0120-912-875
2017-05-15 | 日本電気株式会社（ＮＥＣ） | 小型蓄電システム | ESS-P05004D0 | 4.5 | ハイ | 2.7 | 3.9 | H |  |  | AIF認証 |  | 15 | http://jpn.nec.com/energy/aes/home/details_c.html | 0120-912-875
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-255228K1N1 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | F | 2017年8月21日 | I | AIF認証 | 2017年8月21日 | 14 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/sochiku/ | 0120-878-709
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-25522K1N1 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | F | 2017年8月21日 | I | AIF認証 | 2017年8月21日 | 14 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/sochiku/ | 0120-878-709
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-255328KN1 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | F | 2017年8月21日 | I | AIF認証 | 2017年8月21日 | 14 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/sochiku/ | 0120-878-709
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-25532KN1 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | F | 2017年8月21日 | I | AIF認証 | 2017年8月21日 | 14 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/sochiku/ | 0120-878-709
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-255338KN1 | 5.5 | ハイ | 8.8 | 11.2 | F | 2017年8月21日 | I | AIF認証 | 2017年8月21日 | 14 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/sochiku/ | 0120-878-709
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-25533KN1 | 5.5 | ハイ | 8.8 | 11.2 | F | 2017年8月21日 | I | AIF認証 | 2017年8月21日 | 14 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/sochiku/ | 0120-878-709
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-B21 | 5.5 | ハイ | 4.5 | 5.6 | H |  |  | AIF認証 |  | 14 | http://sumai.panasonic.jp/chikuden/new_products/powerstation/ | 0120-878-709
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-B21004 | 5.5 | ハイ | 4.5 | 5.6 | H |  |  | AIF認証 |  | 14 | http://sumai.panasonic.jp/chikuden/new_products/powerstation/ | 0120-878-709
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-B22 | 5.5 | ハイ | 4.5 | 5.6 | H |  |  | AIF認証 |  | 14 | http://sumai.panasonic.jp/chikuden/new_products/powerstation/ | 0120-878-709
2017-05-15 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJ-B22004 | 5.5 | ハイ | 4.5 | 5.6 | H |  |  | AIF認証 |  | 14 | http://sumai.panasonic.jp/chikuden/new_products/powerstation/ | 0120-878-709
2017-05-15 | フォーアールエナジー株式会社 | エネハンド蓄電池040 | EHB-240A040 | 2 | 専用 | 9.7 | 11.7 | F |  |  |  |  | 10 | https://www.4r-energy.com/products/product1/ | 0120-42-0914
2017-05-15 | フォーアールエナジー株式会社 | エネハンド蓄電池04B | EHB-240A04B | 2 | 専用 | 9.7 | 11.7 | F |  |  |  |  | 10 | https://www.4r-energy.com/products/product1/ | 0120-42-0914