## 平均年間一次エネルギー消費量(その他エネルギー含む）
＜付録＞ 都道府県ごとの平均年間一次エネルギー消費量 実績データ（その他エネルギーを含む）
【エネルギー消費量】
都道府県ごと「各月の一次エネルギー消費量(MJ/㎡・月)」の単純平均値
(各月の一次エネルギー消費量 / 対象住宅の延床面積)のn合計 ÷ n
都道府県 |  | （MJ/㎡・年） | （MJ/㎡・月）
| n数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 40 | 850.6086 | 71.8835 | 57.2977 | 45.0383 | 38.3916 | 44.461 | 39.2891 | 39.1502 | 51.6786 | 83.7684 | 131.82 | 122.1466 | 125.6838
青森県 | 35 | 847.6114 | 69.5587 | 56.7575 | 38.0728 | 48.2779 | 55.1009 | 30.7235 | 41.8154 | 37.3361 | 82.7755 | 136.002 | 114.7584 | 136.4328
岩手県 | 47 | 765.2609 | 62.6588 | 51.3433 | 44.3516 | 54.7848 | 58.5821 | 43.5273 | 46.8736 | 44.3741 | 74.0196 | 101.7717 | 83.9515 | 99.0225
宮城県 | 62 | 714.7657 | 57.6481 | 40.2321 | 47.5352 | 45.6854 | 52.0287 | 38.2304 | 44.6696 | 40.7499 | 77.3698 | 91.8517 | 84.9466 | 93.8181
秋田県 | 35 | 779.1542 | 64.3335 | 52.6298 | 38.5822 | 47.8581 | 66.1818 | 38.97 | 37.2853 | 39.7538 | 76.1032 | 112.4637 | 101.9074 | 103.0854
山形県 | 55 | 682.7587 | 56.6038 | 40.5069 | 34.9568 | 43.0605 | 49.6345 | 38.3985 | 37.2629 | 40.6234 | 68.7607 | 92.9308 | 87.7971 | 92.2227
福島県 | 89 | 727.2763 | 61.8297 | 46.0017 | 40.0807 | 56.3354 | 58.5084 | 43.9826 | 49.486 | 37.9222 | 67.6672 | 88.9655 | 86.699 | 89.7981
茨城県 | 331 | 661.79 | 50.3583 | 42.1615 | 39.0782 | 59.2578 | 51.4851 | 44.5035 | 43.2413 | 38.907 | 59.4913 | 80.3608 | 75.6965 | 77.2488
栃木県 | 208 | 657.9186 | 49.998 | 41.1188 | 37.0574 | 53.6535 | 51.0805 | 42.6477 | 43.4408 | 41.7816 | 62.7778 | 79.8944 | 78.9396 | 75.5286
群馬県 | 202 | 649.8513 | 49.2786 | 39.986 | 37.4926 | 53.5635 | 54.2982 | 48.4479 | 41.9001 | 38.6332 | 61.0347 | 76.135 | 73.6721 | 75.4096
埼玉県 | 397 | 699.1675 | 51.4063 | 42.6963 | 41.3619 | 60.4935 | 60.4517 | 50.3258 | 46.61 | 42.1157 | 66.2551 | 79.8756 | 75.4187 | 82.157
千葉県 | 393 | 674.8228 | 54.281 | 44.4732 | 41.6651 | 61.0746 | 57.1839 | 48.5602 | 46.4129 | 39.0115 | 58.6927 | 78.8424 | 70.9678 | 73.6575
東京都 | 91 | 695.9179 | 54.4107 | 47.0347 | 40.3716 | 62.4044 | 57.2856 | 50.5659 | 46.2382 | 40.7119 | 62.2444 | 79.7735 | 76.7169 | 78.1602
神奈川県 | 368 | 675.5211 | 53.242 | 45.7088 | 42.3522 | 63.651 | 55.7561 | 52.2995 | 45.3775 | 39.4253 | 59.882 | 75.3455 | 67.8651 | 74.616
新潟県 | 93 | 693.7123 | 55.0412 | 44.8453 | 38.6288 | 47.7757 | 59.0854 | 39.2598 | 38.5525 | 41.3248 | 65.1406 | 91.5213 | 85.4352 | 87.1018
富山県 | 44 | 817.134 | 54.9275 | 49.0094 | 40.3925 | 56.5 | 60.0357 | 44.1005 | 55.5994 | 56.8958 | 79.9779 | 99.598 | 119.2647 | 100.8326
石川県 | 73 | 633.7182 | 46.6799 | 42.4118 | 35.4609 | 48.4795 | 51.1738 | 40.8153 | 36.8768 | 38.3231 | 59.5685 | 78.1228 | 80.4646 | 75.3413
福井県 | 45 | 705.5033 | 53.8742 | 54.8276 | 39.4515 | 61.4604 | 60.1236 | 49.0901 | 43.3895 | 37.2499 | 57.8375 | 81.8506 | 86.1817 | 80.1668
山梨県 | 98 | 632.5153 | 46.1033 | 41.0526 | 46.1734 | 50.5458 | 46.4209 | 43.703 | 37.4056 | 37.8379 | 68.1085 | 75.9278 | 69.462 | 69.7744
長野県 | 98 | 679.8566 | 54.8781 | 45.2229 | 33.8233 | 44.104 | 45.3122 | 35.8593 | 40.8959 | 39.3984 | 68.0645 | 92.7954 | 86.4932 | 93.0094
岐阜県 | 237 | 623.2473 | 43.7938 | 40.7844 | 35.6345 | 53.4868 | 49.6475 | 49.3596 | 40.2806 | 35.2557 | 60.7383 | 73.9121 | 71.2099 | 69.1441
静岡県 | 621 | 664.7206 | 45.4736 | 44.4834 | 40.5398 | 60.0455 | 55.7399 | 52.4513 | 45.9435 | 40.4012 | 63.9226 | 75.0225 | 67.7562 | 72.9411
愛知県 | 779 | 657.7541 | 45.6269 | 42.9364 | 39.1061 | 58.9243 | 57.0006 | 54.3535 | 42.8457 | 36.6777 | 59.1837 | 74.1145 | 70.7433 | 76.2413
三重県 | 270 | 624.4543 | 45.0073 | 46.0393 | 35.7059 | 57.7603 | 53.0259 | 49.1771 | 40.5243 | 33.6598 | 53.0734 | 69.5479 | 72.4891 | 68.444
滋賀県 | 126 | 698.682 | 50.6103 | 47.4663 | 40.1495 | 56.8179 | 56.437 | 51.4579 | 44.6428 | 44.3825 | 65.3324 | 78.896 | 83.7318 | 78.7577
京都府 | 78 | 717 | 51.6642 | 48.7454 | 43.0106 | 72.4178 | 59.3253 | 52.3039 | 43.8939 | 43.1607 | 67.1928 | 80.6123 | 76.0375 | 78.6354
大阪府 | 231 | 694.9241 | 48.4479 | 46.6005 | 44.0911 | 65.1552 | 60.7517 | 54.8245 | 44.4876 | 42.0553 | 62.2213 | 78.3053 | 72.5168 | 75.467
兵庫県 | 262 | 665.8678 | 45.6177 | 51.0316 | 38.8586 | 58.326 | 54.9904 | 53.8376 | 43.3389 | 38.4236 | 60.6488 | 75.4575 | 70.727 | 74.61
奈良県 | 80 | 652.7446 | 45.3215 | 42.0135 | 41.1692 | 57.4195 | 55.0946 | 51.5381 | 43.8958 | 40.4375 | 60.8929 | 73.9076 | 68.9232 | 72.1313
和歌山県 | 88 | 656.8384 | 44.7789 | 40.9965 | 38.5218 | 51.9031 | 51.2291 | 50.3966 | 42.8451 | 42.8802 | 61.3898 | 76.6935 | 85.1352 | 70.0685
鳥取県 | 17 | 770.8852 | 55.6125 | 55.538 | 53.1024 | 68.3032 | 64.7974 | 44.0515 | 47.7188 | 44.1224 | 75.866 | 86.3819 | 88.7171 | 86.6741
島根県 | 7 | 637.4187 | 54.2964 | 46.5974 | 35.4838 | 51.36 | 48.8669 | 39.6721 | 43.9912 | 19.8165 | 51.888 | 77.1674 | 86.8991 | 81.3799
岡山県 | 118 | 688.0278 | 50.0703 | 47.647 | 40.3201 | 57.3102 | 57.1623 | 51.4018 | 44.029 | 38.6407 | 61.3861 | 79.6603 | 76.7165 | 83.6834
広島県 | 151 | 645.9544 | 47.1967 | 47.0214 | 35.766 | 52.972 | 52.8627 | 46.6092 | 44.0461 | 38.2128 | 56.0305 | 75.1097 | 73.2873 | 76.8399
山口県 | 177 | 695.9075 | 52.2189 | 47.5401 | 39.7829 | 59.915 | 59.8548 | 54.4988 | 48.6102 | 38.216 | 57.1477 | 78.7354 | 74.872 | 84.5157
徳島県 | 45 | 657.8292 | 48.8257 | 46.0859 | 40.3159 | 63.8784 | 51.2093 | 53.1884 | 44.1493 | 34.0938 | 57.3981 | 72.7452 | 69.1284 | 76.8109
香川県 | 104 | 691.9325 | 49.0229 | 44.0502 | 42.6072 | 58.934 | 56.3481 | 56.0943 | 45.3472 | 38.5683 | 61.7732 | 83.0876 | 77.1224 | 78.977
愛媛県 | 89 | 644.6404 | 49.1403 | 42.5231 | 42.8453 | 56.3971 | 50.2738 | 52.2079 | 46.0914 | 33.5228 | 54.22 | 74.264 | 71.8505 | 71.3041
高知県 | 27 | 619.9747 | 37.8885 | 40.4972 | 36.6534 | 87.3994 | 49.1875 | 54.4425 | 43.7237 | 37.3691 | 51.1644 | 64.2263 | 53.6838 | 63.7389
福岡県 | 278 | 718.3327 | 53.9862 | 48.5433 | 46.1827 | 68.373 | 67.0619 | 58.2043 | 49.1444 | 39.8312 | 58.8434 | 82.286 | 72.6686 | 73.2079
佐賀県 | 39 | 633.2893 | 46.7759 | 42.4448 | 36.0699 | 57.0812 | 56.7778 | 49.0196 | 47.1062 | 36.7029 | 53.5091 | 73.7492 | 65.8826 | 68.1701
長崎県 | 76 | 720.4057 | 56.2364 | 51.9206 | 44.4458 | 64.7735 | 68.2137 | 56.7065 | 48.703 | 34.822 | 55.276 | 94.6223 | 71.7389 | 72.947
熊本県 | 85 | 611.0313 | 44.2 | 44.0517 | 36.5155 | 56.857 | 54.9451 | 49.7251 | 45.0376 | 37.0786 | 50.387 | 71.6999 | 58.6594 | 61.8745
大分県 | 84 | 675.6835 | 49.7703 | 42.8458 | 38.409 | 57.5293 | 50.5684 | 51.3699 | 51.3997 | 43.0248 | 61.0534 | 80.1128 | 72.5186 | 77.0817
宮崎県 | 40 | 596.5109 | 44.4291 | 45.0448 | 35.8536 | 56.8309 | 50.0158 | 52.7223 | 43.0582 | 36.4294 | 51.831 | 66.6219 | 53.9091 | 59.765
鹿児島県 | 175 | 701.9958 | 50.2063 | 52.2631 | 41.5279 | 69.7014 | 61.768 | 62.6493 | 52.6225 | 40.8829 | 54.7225 | 75.553 | 66.905 | 73.1937
沖縄県 | 2 | 635.9464 | 46.9445 | 47.3955 | 55.9611 | 71.0576 | 69.1213 | 67.0789 | 56.3591 | 46.0366 | 32.9707 | 48.4965 | 47.0399 | 47.4847

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（MJ）
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ（MJ/㎡）
【太陽光発電による創エネルギー量】
都道府県ごと「各月の創エネルギー量(MJ/㎡・月)」の単純平均値
(各月の創エネルギー量 / 対象住宅の延床面積)のn合計 ÷ n
都道府県 |  | （MJ/㎡・年） | （MJ/㎡・月）
| n数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 40 | 989.7548 | 108.0082 | 132.7866 | 120.7847 | 118.7966 | 103.4879 | 88.7348 | 83.7571 | 48.9647 | 29.4297 | 19.2226 | 45.7244 | 90.0576
青森県 | 35 | 893.8627 | 104.8068 | 115.9905 | 103.9827 | 109.0073 | 116.8336 | 80.6838 | 76.7472 | 39.8416 | 18.1236 | 29.3066 | 33.7934 | 64.7456
岩手県 | 47 | 736.9685 | 84.5777 | 91.3439 | 80.2374 | 84.6465 | 90.4251 | 60.9693 | 61.1554 | 35.4467 | 23.4411 | 32.965 | 40.0062 | 51.754
宮城県 | 62 | 620.1952 | 63.9149 | 65.9715 | 58.0995 | 60.9495 | 69.8388 | 47.4738 | 50.9526 | 38.5209 | 34.5169 | 38.4246 | 38.4627 | 53.0695
秋田県 | 35 | 640.6268 | 72.6917 | 81.1086 | 69.3241 | 69.2831 | 93.3002 | 62.4742 | 51.3903 | 27.5414 | 13.7381 | 18.3451 | 33.3797 | 48.0503
山形県 | 55 | 574.2491 | 63.875 | 69.0053 | 62.3315 | 65.2538 | 71.8645 | 50.566 | 46.38 | 29.7182 | 21.1961 | 23.2627 | 29.5293 | 41.2668
福島県 | 89 | 821.788 | 83.087 | 87.9971 | 75.1226 | 89.1503 | 91.9516 | 63.9836 | 67.2367 | 46.7571 | 45.1291 | 48.6841 | 53.4924 | 69.1964
茨城県 | 331 | 799.6489 | 76.3384 | 81.574 | 67.8299 | 88.2128 | 84.7927 | 62.4386 | 62.6069 | 48.3577 | 47.5685 | 54.4235 | 52.7667 | 72.7391
栃木県 | 208 | 768.851 | 74.9862 | 79.0627 | 64.6162 | 80.7108 | 76.3888 | 55.665 | 60.8773 | 47.9592 | 49.3835 | 54.2767 | 54.0094 | 70.9154
群馬県 | 202 | 746.8388 | 74.1582 | 73.833 | 63.1182 | 75.6659 | 72.1837 | 58.792 | 59.3256 | 47.8886 | 49.0455 | 52.3464 | 51.5063 | 68.9753
埼玉県 | 397 | 756.4011 | 73.5706 | 76.2462 | 64.2303 | 81.6844 | 76.451 | 58.8958 | 59.304 | 46.4314 | 46.8278 | 51.7616 | 50.1527 | 70.8455
千葉県 | 393 | 746.6282 | 71.155 | 74.158 | 63.8529 | 84.5459 | 81.3563 | 59.6124 | 59.1461 | 45.0258 | 43.5727 | 49.8209 | 47.084 | 67.2984
東京都 | 91 | 644.574 | 61.2591 | 64.9743 | 53.7122 | 71.5311 | 65.9526 | 51.7503 | 51.7462 | 39.669 | 40.285 | 43.076 | 41.0657 | 59.5525
神奈川県 | 368 | 753.8595 | 72.2726 | 75.8072 | 63.852 | 84.74 | 79.8692 | 62.006 | 60.1058 | 45.8036 | 46.7158 | 50.5088 | 46.2952 | 65.8831
新潟県 | 93 | 484.1096 | 52.3926 | 58.3109 | 52.8546 | 56.1916 | 66.6056 | 41.2427 | 38.109 | 24.5947 | 15.3146 | 17.4651 | 24.4494 | 36.5789
富山県 | 44 | 524.1847 | 54.4589 | 63.967 | 55.3395 | 62.8617 | 68.4841 | 45.299 | 42.9259 | 28.4355 | 19.0778 | 14.4539 | 28.7392 | 40.1421
石川県 | 73 | 498.1225 | 52.1069 | 61.2313 | 53.6405 | 58.3432 | 60.6083 | 43.8389 | 40.7607 | 26.2249 | 18.1416 | 16.9343 | 28.6347 | 37.6571
福井県 | 45 | 631.8435 | 63.9703 | 78.1312 | 62.979 | 74.9704 | 75.6524 | 56.8523 | 53.5792 | 35.1151 | 23.2407 | 21.8639 | 37.1864 | 48.3027
山梨県 | 98 | 764.7191 | 75.9617 | 79.419 | 64.3288 | 76.5378 | 72.7741 | 65.2715 | 63.1198 | 51.2198 | 49.4391 | 52.5637 | 45.5201 | 68.5637
長野県 | 98 | 896.6757 | 92.922 | 99.4187 | 85.6493 | 95.2922 | 96.9594 | 77.4592 | 73.9714 | 57.6709 | 50.4931 | 49.3886 | 45.1615 | 72.2891
岐阜県 | 237 | 636.8992 | 59.5541 | 68.7624 | 54.1449 | 66.8068 | 63.5965 | 55.3421 | 53.0037 | 41.1373 | 38.2234 | 38.2195 | 42.5051 | 55.6035
静岡県 | 621 | 749.283 | 70.3415 | 75.7272 | 59.2663 | 83.2917 | 76.7467 | 63.9288 | 61.9699 | 48.0015 | 47.9684 | 50.4835 | 45.8862 | 65.6711
愛知県 | 779 | 684.7865 | 65.146 | 73.7086 | 58.5928 | 75.5415 | 69.6599 | 57.9555 | 55.0388 | 42.7261 | 40.2299 | 42.4917 | 43.9646 | 59.7312
三重県 | 270 | 684.7371 | 65.1884 | 73.2224 | 54.9539 | 75.6345 | 70.2114 | 58.7977 | 55.7517 | 44.2885 | 44.1511 | 42.0637 | 42.7493 | 57.7245
滋賀県 | 126 | 752.1926 | 71.9177 | 86.1581 | 67.2007 | 83.0705 | 79.2756 | 67.617 | 61.4153 | 47.9638 | 44.1986 | 39.2134 | 43.6499 | 60.512
京都府 | 78 | 681.0306 | 67.2215 | 79.6979 | 61.2035 | 74.4504 | 73.9059 | 61.7017 | 56.6937 | 42.9373 | 39.1028 | 34.6409 | 35.1987 | 54.2764
大阪府 | 231 | 756.2849 | 73.2773 | 86.6413 | 67.5655 | 84.6824 | 79.4592 | 68.3297 | 61.8714 | 46.1347 | 43.0241 | 41.6937 | 42.4525 | 61.1529
兵庫県 | 262 | 798.6966 | 74.9683 | 88.7058 | 68.9621 | 84.2849 | 84.229 | 71.2223 | 67.5316 | 51.821 | 47.5251 | 46.6485 | 45.7531 | 67.0451
奈良県 | 80 | 751.9205 | 71.0778 | 83.5167 | 65.1971 | 83.0249 | 77.3621 | 66.5017 | 62.7796 | 48.6129 | 47.3432 | 43.6035 | 42.3034 | 60.5976
和歌山県 | 88 | 639.894 | 61.2994 | 68.9882 | 52.9837 | 70.8694 | 63.8036 | 58.0011 | 54.4461 | 40.137 | 36.4518 | 38.2921 | 40.2943 | 54.3272
鳥取県 | 17 | 783.2603 | 84.4767 | 95.0641 | 86.1862 | 88.775 | 93.243 | 60.4615 | 63.5566 | 44.376 | 31.8892 | 28.5462 | 40.9728 | 65.7129
島根県 | 7 | 766.1342 | 81.2242 | 91.7471 | 80.1338 | 85.4343 | 84.8799 | 61.899 | 68.5107 | 42.5248 | 30.4219 | 31.5673 | 43.2243 | 64.567
岡山県 | 118 | 616.8072 | 57.7886 | 64.466 | 52.1985 | 60.1433 | 63.7726 | 51.5092 | 52.8141 | 41.6798 | 37.7847 | 40.7477 | 38.448 | 55.4548
広島県 | 151 | 543.3509 | 53.397 | 59.136 | 48.2697 | 54.3827 | 54.6634 | 45.6651 | 47.493 | 37.0035 | 30.62 | 32.054 | 34.1702 | 46.4961
山口県 | 177 | 640.5833 | 61.6919 | 66.5968 | 54.1934 | 60.3765 | 68.1832 | 55.1125 | 58.2891 | 45.2724 | 34.9009 | 39.8808 | 40.7861 | 55.2995
徳島県 | 45 | 813.6631 | 77.4592 | 86.0237 | 67.15 | 86.8367 | 81.8894 | 73.6972 | 68.6412 | 53.9768 | 47.0822 | 50.6799 | 49.0789 | 71.148
香川県 | 104 | 646.976 | 61.1862 | 68.2437 | 55.2196 | 67.4179 | 64.1408 | 57.6097 | 54.2507 | 41.4754 | 37.1517 | 42.2339 | 40.8703 | 57.1761
愛媛県 | 89 | 689.3706 | 66.738 | 73.8663 | 59.0582 | 70.0571 | 66.4243 | 61.6772 | 61.7803 | 46.5702 | 37.7118 | 42.0676 | 43.733 | 59.6865
高知県 | 27 | 700.4233 | 62.2185 | 71.8229 | 53.3836 | 68.6074 | 60.7142 | 64.1319 | 63.2092 | 51.3609 | 45.1313 | 53.3539 | 42.7386 | 63.7509
福岡県 | 278 | 699.5727 | 72.3645 | 75.6901 | 65.1943 | 67.9586 | 76.7684 | 59.7047 | 63.7754 | 45.5826 | 32.4676 | 38.3849 | 40.556 | 61.1255
佐賀県 | 39 | 693.9799 | 70.9555 | 72.1328 | 60.5008 | 62.9894 | 75.8358 | 60.6579 | 65.0375 | 49.2492 | 32.9502 | 40.0686 | 41.612 | 61.9902
長崎県 | 76 | 697.5282 | 70.536 | 73.0977 | 61.3878 | 63.3 | 78.1057 | 62.3427 | 65.8707 | 47.032 | 32.6648 | 38.6347 | 40.3287 | 64.2274
熊本県 | 85 | 686.6424 | 64.5524 | 71.4383 | 56.9885 | 61.1551 | 68.2838 | 62.0575 | 61.7475 | 48.967 | 39.5819 | 46.4929 | 43.587 | 61.7904
大分県 | 84 | 676.9265 | 66.2747 | 71.1542 | 56.7532 | 66.1202 | 64.6068 | 59.6419 | 58.5825 | 48.633 | 38.2415 | 44.5402 | 39.7654 | 62.6129
宮崎県 | 40 | 773.9535 | 69.2577 | 81.4077 | 58.5009 | 74.6865 | 68.5649 | 73.3257 | 66.5741 | 57.942 | 49.177 | 56.318 | 45.8498 | 72.3493
鹿児島県 | 175 | 724.5274 | 65.5273 | 76.544 | 55.7637 | 64.6041 | 68.3206 | 70.6698 | 65.5283 | 55.3305 | 43.4033 | 49.992 | 42.247 | 66.5967
沖縄県 | 2 | 626.3591 | 58.5155 | 54.3612 | 50.0859 | 66.6363 | 53.595 | 61.9874 | 61.3422 | 49.164 | 34.7468 | 41.777 | 44.6009 | 49.547

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（kWh）
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ（kWh/kW）
【太陽光発電による創エネルギー量】
都道府県ごと「PVパネル1kWあたりの月間発電量（kWh/kW・月）」の単純平均
（各月の創エネルギー量（kWh） / 対象住宅PV容量（kW））のn合計 ÷ n
都道府県 |  | （kWh/kW・年） | （kWh/kW・月）
| n数 | 平均値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 40 | 1043.1765 | 114.2575 | 140.8653 | 127.0463 | 124.9987 | 109.0809 | 93.1535 | 88.4934 | 51.715 | 31.3523 | 20.4896 | 47.7018 | 94.0222
青森県 | 35 | 1044.1511 | 121.7856 | 134.6293 | 121.0926 | 127.296 | 136.2727 | 93.8227 | 89.4207 | 46.6102 | 21.6834 | 35.5151 | 40.2979 | 75.7248
岩手県 | 47 | 1108.4357 | 127.4335 | 137.201 | 120.6439 | 127.5059 | 136.3505 | 91.5416 | 91.8274 | 53.1765 | 35.2917 | 49.6535 | 60.4045 | 77.4059
宮城県 | 62 | 1225.8404 | 126.4777 | 130.5875 | 113.1056 | 120.7329 | 138.2574 | 92.1703 | 101.0305 | 76.6903 | 68.7258 | 76.5523 | 76.5618 | 104.9482
秋田県 | 35 | 1072.2158 | 122.1378 | 136.0118 | 116.2307 | 115.7098 | 155.7184 | 104.4935 | 86.2076 | 46.07 | 22.8065 | 30.6005 | 55.6827 | 80.5464
山形県 | 55 | 1138.717 | 126.7307 | 136.9055 | 123.7045 | 129.5438 | 142.1002 | 100.1969 | 92.1175 | 58.8581 | 41.9999 | 45.8141 | 58.3507 | 82.3952
福島県 | 89 | 1242.7178 | 126.0255 | 133.2288 | 113.4807 | 134.4282 | 138.8331 | 96.7798 | 101.7745 | 70.9381 | 68.3698 | 73.6036 | 80.7375 | 104.5182
茨城県 | 331 | 1317.3072 | 125.8037 | 134.3734 | 111.6973 | 145.4083 | 139.5783 | 102.7205 | 103.1366 | 79.6397 | 78.3975 | 89.6758 | 86.9029 | 119.9732
栃木県 | 208 | 1279.2333 | 124.8952 | 131.7783 | 107.659 | 134.562 | 127.0135 | 92.6401 | 101.2294 | 79.7139 | 82.1029 | 90.1368 | 89.6976 | 117.8047
群馬県 | 202 | 1395.8426 | 138.3358 | 138.1633 | 118.0476 | 141.4286 | 134.9094 | 109.8189 | 110.8266 | 89.5527 | 91.7106 | 97.9345 | 96.275 | 128.8396
埼玉県 | 397 | 1271.2667 | 123.787 | 128.2989 | 107.9226 | 137.342 | 128.479 | 98.8946 | 99.6282 | 78.0684 | 78.6819 | 87.0015 | 84.2142 | 118.9483
千葉県 | 393 | 1294.9838 | 123.3275 | 128.4822 | 110.7088 | 146.5573 | 141.0128 | 103.3473 | 102.6302 | 78.1849 | 75.7321 | 86.5031 | 81.7272 | 116.7704
東京都 | 91 | 1225.9455 | 116.5561 | 123.6429 | 102.2167 | 136.2871 | 125.4822 | 98.3429 | 98.4284 | 75.2085 | 76.3402 | 81.8972 | 78.195 | 113.3482
神奈川県 | 368 | 1296.3165 | 124.1122 | 130.2426 | 109.6123 | 145.6816 | 137.2307 | 106.57 | 103.4036 | 78.9182 | 80.5582 | 87.0239 | 79.7142 | 113.2492
新潟県 | 93 | 1138.658 | 123.1006 | 136.9481 | 123.9577 | 131.8581 | 156.2253 | 96.788 | 89.78 | 58.2738 | 36.3938 | 41.4055 | 57.7378 | 86.1893
富山県 | 44 | 1170.7427 | 121.2773 | 142.9679 | 124.0695 | 140.8937 | 152.788 | 101.9004 | 95.9393 | 63.2212 | 42.3675 | 31.9616 | 63.995 | 89.3614
石川県 | 73 | 1176.4182 | 123.1305 | 144.6198 | 126.6286 | 137.8447 | 142.6445 | 103.4886 | 96.4917 | 61.949 | 42.7661 | 40.0684 | 67.8376 | 88.9488
福井県 | 45 | 1160.863 | 118.127 | 143.7973 | 115.8185 | 137.9032 | 139.407 | 104.3633 | 98.3356 | 64.4704 | 42.4022 | 39.6017 | 67.9738 | 88.6629
山梨県 | 98 | 1373.8361 | 136.7895 | 142.9138 | 115.8072 | 137.6753 | 130.5071 | 117.3409 | 113.5277 | 91.8042 | 88.4287 | 94.1362 | 81.5925 | 123.313
長野県 | 98 | 1346.0192 | 139.7513 | 149.309 | 128.8974 | 143.2848 | 145.6968 | 116.3978 | 111.2676 | 86.7117 | 75.8045 | 73.7494 | 67.3171 | 107.8318
岐阜県 | 237 | 1307.2039 | 122.3913 | 141.3003 | 111.0486 | 137.1513 | 130.5808 | 113.6445 | 108.6823 | 84.4393 | 78.3289 | 78.3882 | 87.1948 | 114.0536
静岡県 | 621 | 1363.7028 | 127.8625 | 137.7206 | 107.8703 | 151.6385 | 139.6806 | 116.3492 | 112.8174 | 87.379 | 87.3487 | 91.9166 | 83.6291 | 119.4902
愛知県 | 779 | 1315.6158 | 125.1744 | 141.5501 | 112.5797 | 145.1868 | 133.812 | 111.4131 | 105.7056 | 82.0558 | 77.2769 | 81.6291 | 84.4483 | 114.7841
三重県 | 270 | 1299.1372 | 123.7068 | 138.9447 | 104.2612 | 143.5918 | 133.1899 | 111.5238 | 105.8224 | 83.926 | 83.7584 | 79.7291 | 81.1176 | 109.5656
滋賀県 | 126 | 1216.2561 | 116.1895 | 139.0232 | 108.4756 | 134.0161 | 128.007 | 109.339 | 99.4541 | 77.7895 | 71.7499 | 63.6909 | 70.6504 | 97.8711
京都府 | 78 | 1194.2659 | 117.9683 | 139.9004 | 107.5084 | 130.7478 | 129.8816 | 108.7191 | 99.2264 | 75.0468 | 68.1965 | 60.3521 | 61.6001 | 95.1184
大阪府 | 231 | 1225.1732 | 118.7399 | 140.2683 | 109.3731 | 137.1173 | 128.7601 | 110.7191 | 100.2429 | 74.8731 | 69.8383 | 67.6446 | 68.7577 | 98.8389
兵庫県 | 262 | 1271.1701 | 119.4732 | 141.2297 | 109.7506 | 134.0925 | 134.0857 | 113.3116 | 107.3681 | 82.4228 | 75.7172 | 74.2487 | 72.7747 | 106.6954
奈良県 | 80 | 1247.4665 | 117.9028 | 138.2544 | 108.0234 | 137.6067 | 128.088 | 110.2502 | 104.3824 | 80.9832 | 78.7234 | 72.4998 | 70.2163 | 100.5361
和歌山県 | 88 | 1268.4424 | 121.3988 | 136.6215 | 104.9033 | 140.1062 | 126.4472 | 114.771 | 108.2537 | 79.7685 | 72.3925 | 75.9958 | 79.9348 | 107.849
鳥取県 | 17 | 1149.9802 | 122.8445 | 137.9896 | 125.699 | 129.4152 | 136.3375 | 88.8848 | 93.7284 | 66.0095 | 48.479 | 43.0825 | 60.7548 | 96.7554
島根県 | 7 | 1155.7019 | 122.6205 | 138.103 | 120.7687 | 128.796 | 128.1846 | 93.2275 | 103.4737 | 64.4131 | 45.9994 | 47.5716 | 65.0864 | 97.4572
岡山県 | 118 | 1241.6451 | 116.5258 | 129.8249 | 105.2367 | 121.0892 | 128.3986 | 103.858 | 106.5919 | 83.9367 | 75.9008 | 81.6943 | 77.0338 | 111.5546
広島県 | 151 | 1160.6912 | 113.8376 | 125.9657 | 102.7644 | 115.935 | 116.5618 | 97.4252 | 101.9908 | 79.2569 | 65.5234 | 68.7119 | 73.2257 | 99.4926
山口県 | 177 | 1205.2076 | 116.0256 | 125.1644 | 101.8014 | 113.5402 | 128.2168 | 103.6977 | 109.7074 | 85.3514 | 65.7535 | 75.1687 | 76.7624 | 104.0181
徳島県 | 45 | 1304.7204 | 124.1048 | 137.7904 | 107.6061 | 139.2362 | 131.2745 | 117.9761 | 109.985 | 86.7249 | 75.7248 | 81.6095 | 78.7483 | 113.9399
香川県 | 104 | 1267.1568 | 119.5213 | 133.6943 | 107.9717 | 131.6916 | 125.5792 | 112.6836 | 106.3688 | 81.4746 | 73.0835 | 82.9655 | 80.1842 | 111.9385
愛媛県 | 89 | 1238.3511 | 119.8394 | 132.4693 | 105.7756 | 125.518 | 119.3376 | 110.7167 | 111.1131 | 83.9089 | 67.9618 | 75.7961 | 78.6425 | 107.2722
高知県 | 27 | 1343.5014 | 119.725 | 138.2815 | 102.9265 | 132.3352 | 117.0117 | 123.17 | 120.5455 | 98.0028 | 85.6217 | 101.9802 | 81.8185 | 122.0828
福岡県 | 278 | 1210.1764 | 125.3438 | 131.1474 | 112.9235 | 117.5877 | 132.7623 | 103.1035 | 110.0625 | 78.8115 | 56.2237 | 66.3988 | 70.1037 | 105.7078
佐賀県 | 39 | 1193.0234 | 122.0539 | 124.1891 | 104.3517 | 108.6306 | 130.7359 | 104.4265 | 111.7679 | 84.2139 | 56.1405 | 68.5851 | 71.3514 | 106.5769
長崎県 | 76 | 1227.446 | 123.9977 | 128.5529 | 108.1684 | 111.6085 | 137.5867 | 109.8971 | 115.8159 | 82.7438 | 57.5088 | 67.9709 | 70.8452 | 112.7501
熊本県 | 85 | 1315.4368 | 123.9741 | 137.3092 | 109.6434 | 117.3205 | 130.764 | 118.7875 | 118.5236 | 93.6251 | 75.4776 | 88.43 | 83.1388 | 118.4429
大分県 | 84 | 1211.508 | 118.8102 | 127.7674 | 101.8373 | 118.4057 | 115.6114 | 106.7399 | 104.7134 | 86.9115 | 68.2993 | 79.5894 | 70.9956 | 111.827
宮崎県 | 40 | 1297.4901 | 115.9516 | 136.9294 | 98.2391 | 125.582 | 115.0239 | 122.8535 | 111.3022 | 96.9851 | 82.3856 | 94.2792 | 76.705 | 121.2534
鹿児島県 | 175 | 1252.9165 | 113.2011 | 132.0522 | 96.3636 | 111.4017 | 117.9222 | 122.0163 | 113.3838 | 95.941 | 75.3795 | 86.7288 | 73.2772 | 115.2492
沖縄県 | 2 | 1319.051 | 123.058 | 113.7961 | 104.5431 | 139.1301 | 112.1793 | 130.2109 | 129.6134 | 104.3937 | 74.1652 | 89.1037 | 94.2004 | 104.6573

## 光発電による平均年間創エネルギー量（kWh)_日射区分別
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ（kWh/kW）_日射区分別
【太陽光発電による創エネルギー量】
都道府県ごと「PVパネル1kWあたりの月間発電量（kWh/kW・月）」の単純平均
（各月の創エネルギー量（kWh） / 対象住宅PV容量（kW））のn合計 ÷ n
都道府県 |  | （kWh/kW・年） | 年間日射地域区分ごとの平均値（kWh/kW・年）
| n数 | 平均値 | A1地域 | Ａ２地域 | Ａ３地域 | Ａ４地域 | Ａ５地域 | (参考)年間日射地域記載なし
北海道 | 40 | 1043.1765 |  | 0 | 1043.1765 | 0 | 0 | #VALUE!
青森県 | 35 | 1044.1511 |  | 1161.1392 | 1041.9041 | 0 | 0 | #VALUE!
岩手県 | 47 | 1108.4357 |  | 985.4327 | 1111.9526 | 0 | 0 | #VALUE!
宮城県 | 62 | 1225.8404 |  | 0 | 1227.2712 | 1165.9624 | 0 | #VALUE!
秋田県 | 35 | 1072.2158 |  | 1017.4438 | 1084.0175 | 0 | 0 | #VALUE!
山形県 | 55 | 1138.717 |  | 1027.8184 | 1140.083 | 0 | 0 | #VALUE!
福島県 | 89 | 1242.7178 |  | 1090 | 1220.7891 | 1314.142 | 0 | #VALUE!
茨城県 | 331 | 1317.3072 |  | 0 | 1327.182 | 1298.0353 | 0 | #VALUE!
栃木県 | 208 | 1279.2333 |  | 0 | 1249.2307 | 1287.8584 | 0 | #VALUE!
群馬県 | 202 | 1395.8426 |  | 0 | 927.619 | 1399.8531 | 0 | #VALUE!
埼玉県 | 397 | 1271.2667 |  | 0 | 1251.4041 | 1276.6876 | 0 | #VALUE!
千葉県 | 393 | 1294.9838 |  | 0 | 1292.4723 | 1298.9625 | 0 | #VALUE!
東京都 | 91 | 1225.9455 |  | 0 | 1213.408 | 1241.4855 | 0 | #VALUE!
神奈川県 | 368 | 1296.3165 |  | 0 | 1269.9187 | 1302.7177 | 0 | #VALUE!
新潟県 | 93 | 1138.658 |  | 1109.2586 | 1139.086 | 0 | 0 | #VALUE!
富山県 | 44 | 1170.7427 |  | 1207.4401 | 1170.1247 | 0 | 1158.4906 | #VALUE!
石川県 | 73 | 1176.4182 |  | 0 | 1176.2012 | 1192.4 | 0 | #VALUE!
福井県 | 45 | 1160.863 |  | 0 | 1160.863 | 0 | 0 | #VALUE!
山梨県 | 98 | 1373.8361 |  | 0 | 0 | 1387.7251 | 1365.5208 | #VALUE!
長野県 | 98 | 1346.0192 |  | 0 | 1051.0141 | 1308.2632 | 1378.9658 | #VALUE!
岐阜県 | 237 | 1307.2039 |  | 0 | 0 | 1307.2039 | 0 | #VALUE!
静岡県 | 621 | 1363.7028 |  | 0 | 1287.8171 | 1367.2376 | 1314.3908 | #VALUE!
愛知県 | 779 | 1315.6158 |  | 0 | 0 | 1315.6158 | 0 | #VALUE!
三重県 | 270 | 1299.1372 |  | 0 | 1208.504 | 1309.7903 | 0 | #VALUE!
滋賀県 | 126 | 1216.2561 |  | 0 | 1193.7259 | 1223.4781 | 0 | #VALUE!
京都府 | 78 | 1194.2659 |  | 0 | 1179.3724 | 1217.3401 | 0 | #VALUE!
大阪府 | 231 | 1225.1732 |  | 0 | 1231.0295 | 1225.1036 | 0 | #VALUE!
兵庫県 | 262 | 1271.1701 |  | 0 | 1183.1429 | 1278.3871 | 0 | #VALUE!
奈良県 | 80 | 1247.4665 |  | 0 | 1188.9111 | 1251.1482 | 0 | #VALUE!
和歌山県 | 88 | 1268.4424 |  | 0 | 1221.3135 | 1273.6866 | 0 | #VALUE!
鳥取県 | 17 | 1149.9802 |  | 0 | 1149.9802 | 0 | 0 | #VALUE!
島根県 | 7 | 1155.7019 |  | 0 | 1155.7019 | 0 | 0 | #VALUE!
岡山県 | 118 | 1241.6451 |  | 0 | 1046.5617 | 1257.8775 | 0 | #VALUE!
広島県 | 151 | 1160.6912 |  | 0 | 1279.2157 | 1159.9488 | 0 | #VALUE!
山口県 | 177 | 1205.2076 |  | 0 | 1126.9731 | 1206.0973 | 1220.4345 | #VALUE!
徳島県 | 45 | 1304.7204 |  | 0 | 0 | 1304.7204 | 0 | #VALUE!
香川県 | 104 | 1267.1568 |  | 0 | 0 | 1267.1568 | 0 | #VALUE!
愛媛県 | 89 | 1238.3511 |  | 0 | 1181.0233 | 1239.4759 | 0 | #VALUE!
高知県 | 27 | 1343.5014 |  | 0 | 0 | 1434.0374 | 1296.4711 | #VALUE!
福岡県 | 278 | 1210.1764 |  | 0 | 1175.8117 | 1211.0979 | 1346.5657 | #VALUE!
佐賀県 | 39 | 1193.0234 |  | 0 | 0 | 1193.0234 | 0 | #VALUE!
長崎県 | 76 | 1227.446 |  | 0 | 0 | 1227.446 | 0 | #VALUE!
熊本県 | 85 | 1315.4368 |  | 0 | 2746.7925 | 1300.4131 | 0 | #VALUE!
大分県 | 84 | 1211.508 |  | 0 | 0 | 1211.508 | 0 | #VALUE!
宮崎県 | 40 | 1297.4901 |  | 0 | 0 | 1297.4901 | 0 | #VALUE!
鹿児島県 | 175 | 1252.9165 |  | 0 | 0 | 1252.9165 | 0 | #VALUE!
沖縄県 | 2 | 1319.051 |  | 0 | 0 | 1319.051 | 0 | #VALUE!

## 公称最大出力の合計値_作成用 (hidden)
ZEH_出力対比表: 補助事業申請書: 文書管理番号 - 交付決定通知(予約者決定番号) |  |  | 検索用＿交付者決定番号
B00001 | 00001 | #VALUE! | 1 | C00001 | 6.03
B00002 | 00002 | #VALUE! | 2 | C00002 | 10.41
B00003 | 00003 | #VALUE! | 3 | C00003 | 10.15
B00004 | 00004 | #VALUE! | 4 | C00004 | 10.03
B00005 | 00005 | #VALUE! | 5 | C00005 | 4.54
B00006 | 00006 | #VALUE! | 6 | C00006 | 10.41
B00007 | 00007 | #VALUE! | 7 | C00007 | 4
B00008 | 00008 | #VALUE! | 8 | C00008 | 4
B00009 | 00009 | #VALUE! | 9 | C00009 | 10.15
B00010 | 00010 | #VALUE! | 10 | C00010 | 3.83
B00011 | 00011 | #VALUE! | 11 | C00011 | 4.11
B00012 | 00012 | #VALUE! | 12 | C00012 | 3.51
B00013 | 00013 | #VALUE! | 13 | C00013 | 4.94
B00014 | 00014 | #VALUE! | 14 | C00014 | 10.41
B00015 | 00015 | #VALUE! | 15 | C00015 | 4.16
B00016 | 00016 | #VALUE! | 16 | C00016 | 10.1
B00017 | 00017 | #VALUE! | 17 | C00017 | 4.07
B00018 | 00018 | #VALUE! | 18 | C00018 | 10.5
B00019 | 00019 | #VALUE! | 19 | C00019 | 10.1
B00020 | 00020 | #VALUE! | 20 | C00020 | 3.67
B00021 | 00021 | #VALUE! | 21 | C00021 | 3.51
B00022 | 00022 | #VALUE! | 22 | C00022 | 10.5
B00023 | 00023 | #VALUE! | 23 | C00023 | 3.89
B00024 | 00024 | #VALUE! | 24 | C00024 | 3.49
B00025 | 00025 | #VALUE! | 25 | C00025 | 10.44
B00026 | 00026 | #VALUE! | 26 | C00026 | 10.15
B00027 | 00027 | #VALUE! | 27 | C00027 | 4.02
B00028 | 00028 | #VALUE! | 28 | C00028 | 4.58
B00029 | 00029 | #VALUE! | 29 | C00029 | 4.73
B00030 | 00030 | #VALUE! | 30 | C00030 | 5.91
B00031 | 00031 | #VALUE! | 31 | C00031 | 4.78
B00032 | 00032 | #VALUE! | 32 | C00032 | 4.42
B00033 | 00033 | #VALUE! | 33 | C00033 | 15.07
B00034 | 00034 | #VALUE! | 34 | C00034 | 0
B00035 | 00035 | #VALUE! | 35 | C00035 | 10.15
B00036 | 00036 | #VALUE! | 36 | C00036 | 4.27
B00037 | 00037 | #VALUE! | 37 | C00037 | 4.32
B00038 | 00038 | #VALUE! | 38 | C00038 | 10.15
B00039 | 00039 | #VALUE! | 39 | C00039 | 11.36
B00040 | 00040 | #VALUE! | 40 | C00040 | 0
B00041 | 00041 | #VALUE! | 41 | C00041 | 4.5
B00042 | 00042 | #VALUE! | 42 | C00042 | 10.1
B00043 | 00043 | #VALUE! | 43 | C00043 | 5.83
B00044 | 00044 | #VALUE! | 44 | C00044 | 20.3
B00045 | 00045 | #VALUE! | 45 | C00045 | 4.24
B00046 | 00046 | #VALUE! | 46 | C00046 | 4.1
B00047 | 00047 | #VALUE! | 47 | C00047 | 10.1
B00048 | 00048 | #VALUE! | 48 | C00048 | 10.1
B00049 | 00049 | #VALUE! | 49 | C00049 | 13.49
B00050 | 00050 | #VALUE! | 50 | C00050 | 6.08
B00051 | 00051 | #VALUE! | 51 | C00051 | 10.38
B00052 | 00052 | #VALUE! | 52 | C00052 | 12.18
B00053 | 00053 | #VALUE! | 53 | C00053 | 6.49
B00054 | 00054 | #VALUE! | 54 | C00054 | 3.15
B00055 | 00055 | #VALUE! | 55 | C00055 | 10.1
B00056 | 00056 | #VALUE! | 56 | C00056 | 6.05
B00057 | 00057 | #VALUE! | 57 | C00057 | 4.53
B00058 | 00058 | #VALUE! | 58 | C00058 | 10.75
B00059 | 00059 | #VALUE! | 59 | C00059 | 10.15
B00060 | 00060 | #VALUE! | 60 | C00060 | 11.16
B00061 | 00061 | #VALUE! | 61 | C00061 | 4.68
B00062 | 00062 | #VALUE! | 62 | C00062 | 10.41
B00063 | 00063 | #VALUE! | 63 | C00063 | 10.23
B00064 | 00064 | #VALUE! | 64 | C00064 | 10.15
B00065 | 00065 | #VALUE! | 65 | C00065 | 2.99
B00066 | 00066 | #VALUE! | 66 | C00066 | 10.26
B00067 | 00067 | #VALUE! | 67 | C00067 | 20.32
B00068 | 00068 | #VALUE! | 68 | C00068 | 0
B00069 | 00069 | #VALUE! | 69 | C00069 | 12.47
B00070 | 00070 | #VALUE! | 70 | C00070 | 10.88
B00071 | 00071 | #VALUE! | 71 | C00071 | 7.12
B00072 | 00072 | #VALUE! | 72 | C00072 | 12.18
B00073 | 00073 | #VALUE! | 73 | C00073 | 3.67
B00074 | 00074 | #VALUE! | 74 | C00074 | 10.15
B00075 | 00075 | #VALUE! | 75 | C00075 | 10.1
B00076 | 00076 | #VALUE! | 76 | C00076 | 3.59
B00077 | 00077 | #VALUE! | 77 | C00077 | 0
B00078 | 00078 | #VALUE! | 78 | C00078 | 10.52
B00079 | 00079 | #VALUE! | 79 | C00079 | 4.35
B00080 | 00080 | #VALUE! | 80 | C00080 | 10.15
B00081 | 00081 | #VALUE! | 81 | C00081 | 10.15
B00082 | 00082 | #VALUE! | 82 | C00082 | 4.01
B00083 | 00083 | #VALUE! | 83 | C00083 | 10.23
B00084 | 00084 | #VALUE! | 84 | C00084 | 3.84
B00085 | 00085 | #VALUE! | 85 | C00085 | 7.7
B00086 | 00086 | #VALUE! | 86 | C00086 | 4.06
B00087 | 00087 | #VALUE! | 87 | C00087 | 4.05
B00088 | 00088 | #VALUE! | 88 | C00088 | 3.51
B00089 | 00089 | #VALUE! | 89 | C00089 | 10.15
B00090 | 00090 | #VALUE! | 90 | C00090 | 3.64
B00091 | 00091 | #VALUE! | 91 | C00091 | 4.87
B00092 | 00092 | #VALUE! | 92 | C00092 | 3.5
B00093 | 00093 | #VALUE! | 93 | C00093 | 3.99
B00094 | 00094 | #VALUE! | 94 | C00094 | 3.8
B00095 | 00095 | #VALUE! | 95 | C00095 | 10.15
B00096 | 00096 | #VALUE! | 96 | C00096 | 3.15
B00097 | 00097 | #VALUE! | 97 | C00097 | 4.37
B00098 | 00098 | #VALUE! | 98 | C00098 | 3.35
B00099 | 00099 | #VALUE! | 99 | C00099 | 3.75
B00100 | 00100 | #VALUE! | 100 | C00100 | 5.54
B00101 | 00101 | #VALUE! | 101 | C00101 | 4.52
B00102 | 00102 | #VALUE! | 102 | C00102 | 4.54
B00103 | 00103 | #VALUE! | 103 | C00103 | 5.26
B00104 | 00104 | #VALUE! | 104 | C00104 | 5.06
B00105 | 00105 | #VALUE! | 105 | C00105 | 0
B00106 | 00106 | #VALUE! | 106 | C00106 | 0
B00107 | 00107 | #VALUE! | 107 | C00107 | 4.06
B00108 | 00108 | #VALUE! | 108 | C00108 | 0
B00109 | 00109 | #VALUE! | 109 | C00109 | 4.94
B00110 | 00110 | #VALUE! | 110 | C00110 | 10.15
B00111 | 00111 | #VALUE! | 111 | C00111 | 10.41
B00112 | 00112 | #VALUE! | 112 | C00112 | 5.82
B00113 | 00113 | #VALUE! | 113 | C00113 | 5.08
B00114 | 00114 | #VALUE! | 114 | C00114 | 10.52
B00115 | 00115 | #VALUE! | 115 | C00115 | 19.7
B00116 | 00116 | #VALUE! | 116 | C00116 | 3.85
B00117 | 00117 | #VALUE! | 117 | C00117 | 3.7
B00118 | 00118 | #VALUE! | 118 | C00118 | 0
B00119 | 00119 | #VALUE! | 119 | C00119 | 5.18
B00120 | 00120 | #VALUE! | 120 | C00120 | 10.03
B00121 | 00121 | #VALUE! | 121 | C00121 | 10.49
B00122 | 00122 | #VALUE! | 122 | C00122 | 6.08
B00123 | 00123 | #VALUE! | 123 | C00123 | 10.23
B00124 | 00124 | #VALUE! | 124 | C00124 | 4.05
B00125 | 00125 | #VALUE! | 125 | C00125 | 4.52
B00126 | 00126 | #VALUE! | 126 | C00126 | 4.69
B00127 | 00127 | #VALUE! | 127 | C00127 | 4.05
B00128 | 00128 | #VALUE! | 128 | C00128 | 4.29
B00129 | 00129 | #VALUE! | 129 | C00129 | 4.52
B00130 | 00130 | #VALUE! | 130 | C00130 | 11.36
B00131 | 00131 | #VALUE! | 131 | C00131 | 8.52
B00132 | 00132 | #VALUE! | 132 | C00132 | 4.99
B00133 | 00133 | #VALUE! | 133 | C00133 | 4.05
B00134 | 00134 | #VALUE! | 134 | C00134 | 10.88
B00135 | 00135 | #VALUE! | 135 | C00135 | 5.01
B00136 | 00136 | #VALUE! | 136 | C00136 | 3.48
B00137 | 00137 | #VALUE! | 137 | C00137 | 3.45
B00138 | 00138 | #VALUE! | 138 | C00138 | 10.1
B00139 | 00139 | #VALUE! | 139 | C00139 | 4.05
B00140 | 00140 | #VALUE! | 140 | C00140 | 4.52
B00141 | 00141 | #VALUE! | 141 | C00141 | 3.53
B00142 | 00142 | #VALUE! | 142 | C00142 | 4.75
B00143 | 00143 | #VALUE! | 143 | C00143 | 10.61
B00144 | 00144 | #VALUE! | 144 | C00144 | 3.42
B00145 | 00145 | #VALUE! | 145 | C00145 | 4.52
B00146 | 00146 | #VALUE! | 146 | C00146 | 10.47
B00147 | 00147 | #VALUE! | 147 | C00147 | 4.69
B00148 | 00148 | #VALUE! | 148 | C00148 | 4.03
B00149 | 00149 | #VALUE! | 149 | C00149 | 4.41
B00150 | 00150 | #VALUE! | 150 | C00150 | 4.5
B00151 | 00151 | #VALUE! | 151 | C00151 | 0
B00152 | 00152 | #VALUE! | 152 | C00152 | 4.02
B00153 | 00153 | #VALUE! | 153 | C00153 | 4.05
B00154 | 00154 | #VALUE! | 154 | C00154 | 5.06
B00155 | 00155 | #VALUE! | 155 | C00155 | 10.03
B00156 | 00156 | #VALUE! | 156 | C00156 | 3.92
B00157 | 00157 | #VALUE! | 157 | C00157 | 4.58
B00158 | 00158 | #VALUE! | 158 | C00158 | 5.25
B00159 | 00159 | #VALUE! | 159 | C00159 | 4.42
B00160 | 00160 | #VALUE! | 160 | C00160 | 0
B00161 | 00161 | #VALUE! | 161 | C00161 | 10.15
B00162 | 00162 | #VALUE! | 162 | C00162 | 4.11
B00163 | 00163 | #VALUE! | 163 | C00163 | 5.84
B00164 | 00164 | #VALUE! | 164 | C00164 | 3.82
B00165 | 00165 | #VALUE! | 165 | C00165 | 5.31
B00166 | 00166 | #VALUE! | 166 | C00166 | 5.48
B00167 | 00167 | #VALUE! | 167 | C00167 | 10.15
B00168 | 00168 | #VALUE! | 168 | C00168 | 12.18
B00169 | 00169 | #VALUE! | 169 | C00169 | 3.71
B00170 | 00170 | #VALUE! | 170 | C00170 | 8.66
B00171 | 00171 | #VALUE! | 171 | C00171 | 10.52
B00172 | 00172 | #VALUE! | 172 | C00172 | 10.96
B00173 | 00173 | #VALUE! | 173 | C00173 | 10.41
B00174 | 00174 | #VALUE! | 174 | C00174 | 10.15
B00175 | 00175 | #VALUE! | 175 | C00175 | 4.06
B00176 | 00176 | #VALUE! | 176 | C00176 | 3.51
B00177 | 00177 | #VALUE! | 177 | C00177 | 10.15
B00178 | 00178 | #VALUE! | 178 | C00178 | 5.49
B00179 | 00179 | #VALUE! | 179 | C00179 | 4.58
B00180 | 00180 | #VALUE! | 180 | C00180 | 5.24
B00181 | 00181 | #VALUE! | 181 | C00181 | 10.5
B00182 | 00182 | #VALUE! | 182 | C00182 | 7.63
B00183 | 00183 | #VALUE! | 183 | C00183 | 3.3
B00184 | 00184 | #VALUE! | 184 | C00184 | 4.89
B00185 | 00185 | #VALUE! | 185 | C00185 | 10.96
B00186 | 00186 | #VALUE! | 186 | C00186 | 10.1
B00187 | 00187 | #VALUE! | 187 | C00187 | 8.37
B00188 | 00188 | #VALUE! | 188 | C00188 | 3.55
B00189 | 00189 | #VALUE! | 189 | C00189 | 10.98
B00190 | 00190 | #VALUE! | 190 | C00190 | 4.86
B00191 | 00191 | #VALUE! | 191 | C00191 | 10.59
B00192 | 00192 | #VALUE! | 192 | C00192 | 3.6
B00193 | 00193 | #VALUE! | 193 | C00193 | 11.1
B00194 | 00194 | #VALUE! | 194 | C00194 | 10.98
B00195 | 00195 | #VALUE! | 195 | C00195 | 0
B00196 | 00196 | #VALUE! | 196 | C00196 | 10.41
B00197 | 00197 | #VALUE! | 197 | C00197 | 7.64
B00198 | 00198 | #VALUE! | 198 | C00198 | 4.2
B00199 | 00199 | #VALUE! | 199 | C00199 | 4.42
B00200 | 00200 | #VALUE! | 200 | C00200 | 4.09
B00201 | 00201 | #VALUE! | 201 | C00201 | 4.26
B00202 | 00202 | #VALUE! | 202 | C00202 | 4.6
B00203 | 00203 | #VALUE! | 203 | C00203 | 8.05
B00204 | 00204 | #VALUE! | 204 | C00204 | 10.11
B00205 | 00205 | #VALUE! | 205 | C00205 | 3.15
B00206 | 00206 | #VALUE! | 206 | C00206 | 10.11
B00207 | 00207 | #VALUE! | 207 | C00207 | 10.5
B00208 | 00208 | #VALUE! | 208 | C00208 | 3.67
B00209 | 00209 | #VALUE! | 209 | C00209 | 3.37
B00210 | 00210 | #VALUE! | 210 | C00210 | 4.02
B00211 | 00211 | #VALUE! | 211 | C00211 | 10.23
B00212 | 00212 | #VALUE! | 212 | C00212 | 10.88
B00213 | 00213 | #VALUE! | 213 | C00213 | 4.24
B00214 | 00214 | #VALUE! | 214 | C00214 | 5.53
B00215 | 00215 | #VALUE! | 215 | C00215 | 4.31
B00216 | 00216 | #VALUE! | 216 | C00216 | 3.65
B00217 | 00217 | #VALUE! | 217 | C00217 | 4.2
B00218 | 00218 | #VALUE! | 218 | C00218 | 3.67
B00219 | 00219 | #VALUE! | 219 | C00219 | 10.15
B00220 | 00220 | #VALUE! | 220 | C00220 | 6.54
B00221 | 00221 | #VALUE! | 221 | C00221 | 5.68
B00222 | 00222 | #VALUE! | 222 | C00222 | 10.5
B00223 | 00223 | #VALUE! | 223 | C00223 | 4.57
B00224 | 00224 | #VALUE! | 224 | C00224 | 4.52
B00225 | 00225 | #VALUE! | 225 | C00225 | 3.64
B00226 | 00226 | #VALUE! | 226 | C00226 | 4.72
B00227 | 00227 | #VALUE! | 227 | C00227 | 3.26
B00228 | 00228 | #VALUE! | 228 | C00228 | 10.56
B00229 | 00229 | #VALUE! | 229 | C00229 | 10.15
B00230 | 00230 | #VALUE! | 230 | C00230 | 5.05
B00231 | 00231 | #VALUE! | 231 | C00231 | 4.05
B00232 | 00232 | #VALUE! | 232 | C00232 | 10.37
B00233 | 00233 | #VALUE! | 233 | C00233 | 10.03
B00234 | 00234 | #VALUE! | 234 | C00234 | 10.03
B00235 | 00235 | #VALUE! | 235 | C00235 | 4.87
B00236 | 00236 | #VALUE! | 236 | C00236 | 10.1
B00237 | 00237 | #VALUE! | 237 | C00237 | 10.41
B00238 | 00238 | #VALUE! | 238 | C00238 | 10.15
B00239 | 00239 | #VALUE! | 239 | C00239 | 4.78
B00240 | 00240 | #VALUE! | 240 | C00240 | 2.8
B00241 | 00241 | #VALUE! | 241 | C00241 | 0
B00242 | 00242 | #VALUE! | 242 | C00242 | 3.78
B00243 | 00243 | #VALUE! | 243 | C00243 | 10.96
B00244 | 00244 | #VALUE! | 244 | C00244 | 15.36
B00245 | 00245 | #VALUE! | 245 | C00245 | 10.09
B00246 | 00246 | #VALUE! | 246 | C00246 | 4.9
B00247 | 00247 | #VALUE! | 247 | C00247 | 6.09
B00248 | 00248 | #VALUE! | 248 | C00248 | 7.02
B00249 | 00249 | #VALUE! | 249 | C00249 | 5.77
B00250 | 00250 | #VALUE! | 250 | C00250 | 4.07
B00251 | 00251 | #VALUE! | 251 | C00251 | 4.6
B00252 | 00252 | #VALUE! | 252 | C00252 | 4.2
B00253 | 00253 | #VALUE! | 253 | C00253 | 6.09
B00254 | 00254 | #VALUE! | 254 | C00254 | 6.53
B00255 | 00255 | #VALUE! | 255 | C00255 | 3.52
B00256 | 00256 | #VALUE! | 256 | C00256 | 4.24
B00257 | 00257 | #VALUE! | 257 | C00257 | 4.99
B00258 | 00258 | #VALUE! | 258 | C00258 | 7
B00259 | 00259 | #VALUE! | 259 | C00259 | 7.87
B00260 | 00260 | #VALUE! | 260 | C00260 | 4.2
B00261 | 00261 | #VALUE! | 261 | C00261 | 4.72
B00262 | 00262 | #VALUE! | 262 | C00262 | 3.02
B00263 | 00263 | #VALUE! | 263 | C00263 | 4.02
B00264 | 00264 | #VALUE! | 264 | C00264 | 4.09
B00265 | 00265 | #VALUE! | 265 | C00265 | 5.42
B00266 | 00266 | #VALUE! | 266 | C00266 | 4.22
B00267 | 00267 | #VALUE! | 267 | C00267 | 4.09
B00268 | 00268 | #VALUE! | 268 | C00268 | 0
B00269 | 00269 | #VALUE! | 269 | C00269 | 7.3
B00270 | 00270 | #VALUE! | 270 | C00270 | 10.31
B00271 | 00271 | #VALUE! | 271 | C00271 | 4
B00272 | 00272 | #VALUE! | 272 | C00272 | 3.95
B00273 | 00273 | #VALUE! | 273 | C00273 | 5.9
B00274 | 00274 | #VALUE! | 274 | C00274 | 4.1
B00275 | 00275 | #VALUE! | 275 | C00275 | 4.53
B00276 | 00276 | #VALUE! | 276 | C00276 | 3.59
B00277 | 00277 | #VALUE! | 277 | C00277 | 9.7
B00278 | 00278 | #VALUE! | 278 | C00278 | 3.65
B00279 | 00279 | #VALUE! | 279 | C00279 | 4.02
B00280 | 00280 | #VALUE! | 280 | C00280 | 7.28
B00281 | 00281 | #VALUE! | 281 | C00281 | 6.25
B00282 | 00282 | #VALUE! | 282 | C00282 | 6.17
B00283 | 00283 | #VALUE! | 283 | C00283 | 3.55
B00284 | 00284 | #VALUE! | 284 | C00284 | 6.1
B00285 | 00285 | #VALUE! | 285 | C00285 | 8.02
B00286 | 00286 | #VALUE! | 286 | C00286 | 4.72
B00287 | 00287 | #VALUE! | 287 | C00287 | 3.79
B00288 | 00288 | #VALUE! | 288 | C00288 | 3.88
B00289 | 00289 | #VALUE! | 289 | C00289 | 2.57
B00290 | 00290 | #VALUE! | 290 | C00290 | 3.13
B00291 | 00291 | #VALUE! | 291 | C00291 | 4.53
B00292 | 00292 | #VALUE! | 292 | C00292 | 4.31
B00293 | 00293 | #VALUE! | 293 | C00293 | 5.05
B00294 | 00294 | #VALUE! | 294 | C00294 | 13.84
B00295 | 00295 | #VALUE! | 295 | C00295 | 10.15
B00296 | 00296 | #VALUE! | 296 | C00296 | 11.52
B00297 | 00297 | #VALUE! | 297 | C00297 | 12.99
B00298 | 00298 | #VALUE! | 298 | C00298 | 4.06
B00299 | 00299 | #VALUE! | 299 | C00299 | 3.99
B00300 | 00300 | #VALUE! | 300 | C00300 | 4.02
B00301 | 00301 | #VALUE! | 301 | C00301 | 6.54
B00302 | 00302 | #VALUE! | 302 | C00302 | 7.7
B00303 | 00303 | #VALUE! | 303 | C00303 | 5.52
B00304 | 00304 | #VALUE! | 304 | C00304 | 10.62
B00305 | 00305 | #VALUE! | 305 | C00305 | 7.21
B00306 | 00306 | #VALUE! | 306 | C00306 | 3.1
B00307 | 00307 | #VALUE! | 307 | C00307 | 6.3
B00308 | 00308 | #VALUE! | 308 | C00308 | 8.77
B00309 | 00309 | #VALUE! | 309 | C00309 | 3.88
B00310 | 00310 | #VALUE! | 310 | C00310 | 8.65
B00311 | 00311 | #VALUE! | 311 | C00311 | 10.45
B00312 | 00312 | #VALUE! | 312 | C00312 | 4.46
B00313 | 00313 | #VALUE! | 313 | C00313 | 10.62
B00314 | 00314 | #VALUE! | 314 | C00314 | 10.46
B00315 | 00315 | #VALUE! | 315 | C00315 | 4.11
B00316 | 00316 | #VALUE! | 316 | C00316 | 10.15
B00317 | 00317 | #VALUE! | 317 | C00317 | 0
B00318 | 00318 | #VALUE! | 318 | C00318 | 10.03
B00319 | 00319 | #VALUE! | 319 | C00319 | 4.72
B00320 | 00320 | #VALUE! | 320 | C00320 | 4.02
B00321 | 00321 | #VALUE! | 321 | C00321 | 10.96
B00322 | 00322 | #VALUE! | 322 | C00322 | 10.4
B00323 | 00323 | #VALUE! | 323 | C00323 | 5.34
B00324 | 00324 | #VALUE! | 324 | C00324 | 16.53
B00325 | 00325 | #VALUE! | 325 | C00325 | 10.22
B00326 | 00326 | #VALUE! | 326 | C00326 | 4.2
B00327 | 00327 | #VALUE! | 327 | C00327 | 3.49
B00328 | 00328 | #VALUE! | 328 | C00328 | 13.01
B00329 | 00329 | #VALUE! | 329 | C00329 | 10.41
B00330 | 00330 | #VALUE! | 330 | C00330 | 4.09
B00331 | 00331 | #VALUE! | 331 | C00331 | 3.85
B00332 | 00332 | #VALUE! | 332 | C00332 | 3.8
B00333 | 00333 | #VALUE! | 333 | C00333 | 10.1
B00334 | 00334 | #VALUE! | 334 | C00334 | 3.64
B00335 | 00335 | #VALUE! | 335 | C00335 | 5.24
B00336 | 00336 | #VALUE! | 336 | C00336 | 3.83
B00337 | 00337 | #VALUE! | 337 | C00337 | 4.22
B00338 | 00338 | #VALUE! | 338 | C00338 | 5.03
B00339 | 00339 | #VALUE! | 339 | C00339 | 4.83
B00340 | 00340 | #VALUE! | 340 | C00340 | 4.43
B00341 | 00341 | #VALUE! | 341 | C00341 | 4.26
B00342 | 00342 | #VALUE! | 342 | C00342 | 4.26
B00343 | 00343 | #VALUE! | 343 | C00343 | 4.13
B00344 | 00344 | #VALUE! | 344 | C00344 | 4.06
B00345 | 00345 | #VALUE! | 345 | C00345 | 12.73
B00346 | 00346 | #VALUE! | 346 | C00346 | 4.06
B00347 | 00347 | #VALUE! | 347 | C00347 | 10.4
B00348 | 00348 | #VALUE! | 348 | C00348 | 4.94
B00349 | 00349 | #VALUE! | 349 | C00349 | 2.04
B00350 | 00350 | #VALUE! | 350 | C00350 | 3.69
B00351 | 00351 | #VALUE! | 351 | C00351 | 4
B00352 | 00352 | #VALUE! | 352 | C00352 | 5.2
B00353 | 00353 | #VALUE! | 353 | C00353 | 5.09
B00354 | 00354 | #VALUE! | 354 | C00354 | 4.06
B00355 | 00355 | #VALUE! | 355 | C00355 | 9.78
B00356 | 00356 | #VALUE! | 356 | C00356 | 3.24
B00357 | 00357 | #VALUE! | 357 | C00357 | 4.07
B00358 | 00358 | #VALUE! | 358 | C00358 | 3.02
B00359 | 00359 | #VALUE! | 359 | C00359 | 7.43
B00360 | 00360 | #VALUE! | 360 | C00360 | 4.02
B00361 | 00361 | #VALUE! | 361 | C00361 | 9.87
B00362 | 00362 | #VALUE! | 362 | C00362 | 4.02
B00363 | 00363 | #VALUE! | 363 | C00363 | 8.41
B00364 | 00364 | #VALUE! | 364 | C00364 | 5.51
B00365 | 00365 | #VALUE! | 365 | C00365 | 4.12
B00366 | 00366 | #VALUE! | 366 | C00366 | 3.78
B00367 | 00367 | #VALUE! | 367 | C00367 | 10.1
B00368 | 00368 | #VALUE! | 368 | C00368 | 4.02
B00369 | 00369 | #VALUE! | 369 | C00369 | 4.13
B00370 | 00370 | #VALUE! | 370 | C00370 | 4.05
B00371 | 00371 | #VALUE! | 371 | C00371 | 4.63
B00372 | 00372 | #VALUE! | 372 | C00372 | 0
B00373 | 00373 | #VALUE! | 373 | C00373 | 10.41
B00374 | 00374 | #VALUE! | 374 | C00374 | 3.84
B00375 | 00375 | #VALUE! | 375 | C00375 | 6.63
B00376 | 00376 | #VALUE! | 376 | C00376 | 3.19
B00377 | 00377 | #VALUE! | 377 | C00377 | 10.41
B00378 | 00378 | #VALUE! | 378 | C00378 | 3.5
B00379 | 00379 | #VALUE! | 379 | C00379 | 12.24
B00380 | 00380 | #VALUE! | 380 | C00380 | 16.72
B00381 | 00381 | #VALUE! | 381 | C00381 | 0
B00382 | 00382 | #VALUE! | 382 | C00382 | 3.96
B00383 | 00383 | #VALUE! | 383 | C00383 | 3.12
B00384 | 00384 | #VALUE! | 384 | C00384 | 5.13
B00385 | 00385 | #VALUE! | 385 | C00385 | 10.2
B00386 | 00386 | #VALUE! | 386 | C00386 | 10.15
B00387 | 00387 | #VALUE! | 387 | C00387 | 10.23
B00388 | 00388 | #VALUE! | 388 | C00388 | 3.6
B00389 | 00389 | #VALUE! | 389 | C00389 | 6.5
B00390 | 00390 | #VALUE! | 390 | C00390 | 5.07
B00391 | 00391 | #VALUE! | 391 | C00391 | 9.99
B00392 | 00392 | #VALUE! | 392 | C00392 | 8.03
B00393 | 00393 | #VALUE! | 393 | C00393 | 5.49
B00394 | 00394 | #VALUE! | 394 | C00394 | 8.79
B00395 | 00395 | #VALUE! | 395 | C00395 | 5.57
B00396 | 00396 | #VALUE! | 396 | C00396 | 11.9
B00397 | 00397 | #VALUE! | 397 | C00397 | 13.93
B00398 | 00398 | #VALUE! | 398 | C00398 | 11.66
B00399 | 00399 | #VALUE! | 399 | C00399 | 10.83
B00400 | 00400 | #VALUE! | 400 | C00400 | 11.42
B00401 | 00401 | #VALUE! | 401 | C00401 | 12.85
B00402 | 00402 | #VALUE! | 402 | C00402 | 10.71
B00403 | 00403 | #VALUE! | 403 | C00403 | 11.42
B00404 | 00404 | #VALUE! | 404 | C00404 | 16.19
B00405 | 00405 | #VALUE! | 405 | C00405 | 0
B00406 | 00406 | #VALUE! | 406 | C00406 | 0
B00407 | 00407 | #VALUE! | 407 | C00407 | 12.85
B00408 | 00408 | #VALUE! | 408 | C00408 | 10.08
B00409 | 00409 | #VALUE! | 409 | C00409 | 11.9
B00410 | 00410 | #VALUE! | 410 | C00410 | 7.2
B00411 | 00411 | #VALUE! | 411 | C00411 | 12.85
B00412 | 00412 | #VALUE! | 412 | C00412 | 11.42
B00413 | 00413 | #VALUE! | 413 | C00413 | 3.8
B00414 | 00414 | #VALUE! | 414 | C00414 | 10.08
B00415 | 00415 | #VALUE! | 415 | C00415 | 10.07
B00416 | 00416 | #VALUE! | 416 | C00416 | 4.04
B00417 | 00417 | #VALUE! | 417 | C00417 | 3.09
B00418 | 00418 | #VALUE! | 418 | C00418 | 3.57
B00419 | 00419 | #VALUE! | 419 | C00419 | 5.36
B00420 | 00420 | #VALUE! | 420 | C00420 | 0
B00421 | 00421 | #VALUE! | 421 | C00421 | 4.8
B00422 | 00422 | #VALUE! | 422 | C00422 | 9.17
B00423 | 00423 | #VALUE! | 423 | C00423 | 6.66
B00424 | 00424 | #VALUE! | 424 | C00424 | 4.8
B00425 | 00425 | #VALUE! | 425 | C00425 | 10.48
B00426 | 00426 | #VALUE! | 426 | C00426 | 15.23
B00427 | 00427 | #VALUE! | 427 | C00427 | 9.99
B00428 | 00428 | #VALUE! | 428 | C00428 | 10
B00429 | 00429 | #VALUE! | 429 | C00429 | 10.71
B00430 | 00430 | #VALUE! | 430 | C00430 | 11.9
B00431 | 00431 | #VALUE! | 431 | C00431 | 4.86
B00432 | 00432 | #VALUE! | 432 | C00432 | 5.95
B00433 | 00433 | #VALUE! | 433 | C00433 | 10.71
B00434 | 00434 | #VALUE! | 434 | C00434 | 10.71
B00435 | 00435 | #VALUE! | 435 | C00435 | 12.85
B00436 | 00436 | #VALUE! | 436 | C00436 | 11.42
B00437 | 00437 | #VALUE! | 437 | C00437 | 11.79
B00438 | 00438 | #VALUE! | 438 | C00438 | 10.48
B00439 | 00439 | #VALUE! | 439 | C00439 | 10.71
B00440 | 00440 | #VALUE! | 440 | C00440 | 7.14
B00441 | 00441 | #VALUE! | 441 | C00441 | 5.85
B00442 | 00442 | #VALUE! | 442 | C00442 | 3.8
B00443 | 00443 | #VALUE! | 443 | C00443 | 10.48
B00444 | 00444 | #VALUE! | 444 | C00444 | 10.71
B00445 | 00445 | #VALUE! | 445 | C00445 | 10.83
B00446 | 00446 | #VALUE! | 446 | C00446 | 3.99
B00447 | 00447 | #VALUE! | 447 | C00447 | 11.9
B00448 | 00448 | #VALUE! | 448 | C00448 | 10.68
B00449 | 00449 | #VALUE! | 449 | C00449 | 6.18
B00450 | 00450 | #VALUE! | 450 | C00450 | 10.71
B00451 | 00451 | #VALUE! | 451 | C00451 | 11.42
B00452 | 00452 | #VALUE! | 452 | C00452 | 4.76
B00453 | 00453 | #VALUE! | 453 | C00453 | 10.83
B00454 | 00454 | #VALUE! | 454 | C00454 | 11.66
B00455 | 00455 | #VALUE! | 455 | C00455 | 10.71
B00456 | 00456 | #VALUE! | 456 | C00456 | 11.79
B00457 | 00457 | #VALUE! | 457 | C00457 | 6.67
B00458 | 00458 | #VALUE! | 458 | C00458 | 7.14
B00459 | 00459 | #VALUE! | 459 | C00459 | 6.66
B00460 | 00460 | #VALUE! | 460 | C00460 | 5.24
B00461 | 00461 | #VALUE! | 461 | C00461 | 21.85
B00462 | 00462 | #VALUE! | 462 | C00462 | 11.9
B00463 | 00463 | #VALUE! | 463 | C00463 | 10.48
B00464 | 00464 | #VALUE! | 464 | C00464 | 10.83
B00465 | 00465 | #VALUE! | 465 | C00465 | 12.38
B00466 | 00466 | #VALUE! | 466 | C00466 | 10.71
B00467 | 00467 | #VALUE! | 467 | C00467 | 11.79
B00468 | 00468 | #VALUE! | 468 | C00468 | 0
B00469 | 00469 | #VALUE! | 469 | C00469 | 4.2
B00470 | 00470 | #VALUE! | 470 | C00470 | 4.77
B00471 | 00471 | #VALUE! | 471 | C00471 | 3.33
B00472 | 00472 | #VALUE! | 472 | C00472 | 6.18
B00473 | 00473 | #VALUE! | 473 | C00473 | 10.08
B00474 | 00474 | #VALUE! | 474 | C00474 | 12.85
B00475 | 00475 | #VALUE! | 475 | C00475 | 14.28
B00476 | 00476 | #VALUE! | 476 | C00476 | 6.76
B00477 | 00477 | #VALUE! | 477 | C00477 | 11.66
B00478 | 00478 | #VALUE! | 478 | C00478 | 12.85
B00479 | 00479 | #VALUE! | 479 | C00479 | 4.88
B00480 | 00480 | #VALUE! | 480 | C00480 | 4.39
B00481 | 00481 | #VALUE! | 481 | C00481 | 10.8
B00482 | 00482 | #VALUE! | 482 | C00482 | 4.88
B00483 | 00483 | #VALUE! | 483 | C00483 | 17.94
B00484 | 00484 | #VALUE! | 484 | C00484 | 11.71
B00485 | 00485 | #VALUE! | 485 | C00485 | 11.9
B00486 | 00486 | #VALUE! | 486 | C00486 | 14.28
B00487 | 00487 | #VALUE! | 487 | C00487 | 6.01
B00488 | 00488 | #VALUE! | 488 | C00488 | 10.71
B00489 | 00489 | #VALUE! | 489 | C00489 | 11.66
B00490 | 00490 | #VALUE! | 490 | C00490 | 0
B00491 | 00491 | #VALUE! | 491 | C00491 | 16.66
B00492 | 00492 | #VALUE! | 492 | C00492 | 10.71
B00493 | 00493 | #VALUE! | 493 | C00493 | 14.28
B00494 | 00494 | #VALUE! | 494 | C00494 | 11.42
B00495 | 00495 | #VALUE! | 495 | C00495 | 5.6
B00496 | 00496 | #VALUE! | 496 | C00496 | 12.85
B00497 | 00497 | #VALUE! | 497 | C00497 | 5.24
B00498 | 00498 | #VALUE! | 498 | C00498 | 10.2
B00499 | 00499 | #VALUE! | 499 | C00499 | 11.9
B00500 | 00500 | #VALUE! | 500 | C00500 | 10.23
B00501 | 00501 | #VALUE! | 501 | C00501 | 14.28
B00502 | 00502 | #VALUE! | 502 | C00502 | 10.71
B00503 | 00503 | #VALUE! | 503 | C00503 | 12.85
B00504 | 00504 | #VALUE! | 504 | C00504 | 11.9
B00505 | 00505 | #VALUE! | 505 | C00505 | 5.95
B00506 | 00506 | #VALUE! | 506 | C00506 | 11.9
B00507 | 00507 | #VALUE! | 507 | C00507 | 11.66
B00508 | 00508 | #VALUE! | 508 | C00508 | 14.99
B00509 | 00509 | #VALUE! | 509 | C00509 | 3.69
B00510 | 00510 | #VALUE! | 510 | C00510 | 3.33
B00511 | 00511 | #VALUE! | 511 | C00511 | 10.71
B00512 | 00512 | #VALUE! | 512 | C00512 | 2.86
B00513 | 00513 | #VALUE! | 513 | C00513 | 0
B00514 | 00514 | #VALUE! | 514 | C00514 | 11.9
B00515 | 00515 | #VALUE! | 515 | C00515 | 5.95
B00516 | 00516 | #VALUE! | 516 | C00516 | 12.85
B00517 | 00517 | #VALUE! | 517 | C00517 | 11.9
B00518 | 00518 | #VALUE! | 518 | C00518 | 4.17
B00519 | 00519 | #VALUE! | 519 | C00519 | 10.71
B00520 | 00520 | #VALUE! | 520 | C00520 | 10.55
B00521 | 00521 | #VALUE! | 521 | C00521 | 7.68
B00522 | 00522 | #VALUE! | 522 | C00522 | 13.1
B00523 | 00523 | #VALUE! | 523 | C00523 | 11.9
B00524 | 00524 | #VALUE! | 524 | C00524 | 10.83
B00525 | 00525 | #VALUE! | 525 | C00525 | 14.58
B00526 | 00526 | #VALUE! | 526 | C00526 | 12.85
B00527 | 00527 | #VALUE! | 527 | C00527 | 12.85
B00528 | 00528 | #VALUE! | 528 | C00528 | 10.8
B00529 | 00529 | #VALUE! | 529 | C00529 | 10.08
B00530 | 00530 | #VALUE! | 530 | C00530 | 10.8
B00531 | 00531 | #VALUE! | 531 | C00531 | 11.9
B00532 | 00532 | #VALUE! | 532 | C00532 | 10.71
B00533 | 00533 | #VALUE! | 533 | C00533 | 23.8
B00534 | 00534 | #VALUE! | 534 | C00534 | 0
B00535 | 00535 | #VALUE! | 535 | C00535 | 10.71
B00536 | 00536 | #VALUE! | 536 | C00536 | 12.85
B00537 | 00537 | #VALUE! | 537 | C00537 | 14.28
B00538 | 00538 | #VALUE! | 538 | C00538 | 16.66
B00539 | 00539 | #VALUE! | 539 | C00539 | 0
B00540 | 00540 | #VALUE! | 540 | C00540 | 11.9
B00541 | 00541 | #VALUE! | 541 | C00541 | 10.07
B00542 | 00542 | #VALUE! | 542 | C00542 | 12.5
B00543 | 00543 | #VALUE! | 543 | C00543 | 11.9
B00544 | 00544 | #VALUE! | 544 | C00544 | 4.54
B00545 | 00545 | #VALUE! | 545 | C00545 | 10.71
B00546 | 00546 | #VALUE! | 546 | C00546 | 18.21
B00547 | 00547 | #VALUE! | 547 | C00547 | 6.04
B00548 | 00548 | #VALUE! | 548 | C00548 | 10.56
B00549 | 00549 | #VALUE! | 549 | C00549 | 12.85
B00550 | 00550 | #VALUE! | 550 | C00550 | 11.66
B00551 | 00551 | #VALUE! | 551 | C00551 | 5.95
B00552 | 00552 | #VALUE! | 552 | C00552 | 15.48
B00553 | 00553 | #VALUE! | 553 | C00553 | 15.48
B00554 | 00554 | #VALUE! | 554 | C00554 | 3.32
B00555 | 00555 | #VALUE! | 555 | C00555 | 12.85
B00556 | 00556 | #VALUE! | 556 | C00556 | 8.4
B00557 | 00557 | #VALUE! | 557 | C00557 | 6.55
B00558 | 00558 | #VALUE! | 558 | C00558 | 7.32
B00559 | 00559 | #VALUE! | 559 | C00559 | 6.12
B00560 | 00560 | #VALUE! | 560 | C00560 | 10.98
B00561 | 00561 | #VALUE! | 561 | C00561 | 0
B00562 | 00562 | #VALUE! | 562 | C00562 | 12.85
B00563 | 00563 | #VALUE! | 563 | C00563 | 4.55
B00564 | 00564 | #VALUE! | 564 | C00564 | 4.53
B00565 | 00565 | #VALUE! | 565 | C00565 | 4.59
B00566 | 00566 | #VALUE! | 566 | C00566 | 4.59
B00567 | 00567 | #VALUE! | 567 | C00567 | 5.27
B00568 | 00568 | #VALUE! | 568 | C00568 | 10.69
B00569 | 00569 | #VALUE! | 569 | C00569 | 4.35
B00570 | 00570 | #VALUE! | 570 | C00570 | 4.07
B00571 | 00571 | #VALUE! | 571 | C00571 | 4.25
B00572 | 00572 | #VALUE! | 572 | C00572 | 8.31
B00573 | 00573 | #VALUE! | 573 | C00573 | 4.8
B00574 | 00574 | #VALUE! | 574 | C00574 | 3.31
B00575 | 00575 | #VALUE! | 575 | C00575 | 6.4
B00576 | 00576 | #VALUE! | 576 | C00576 | 5.1
B00577 | 00577 | #VALUE! | 577 | C00577 | 5.4
B00578 | 00578 | #VALUE! | 578 | C00578 | 4.73
B00579 | 00579 | #VALUE! | 579 | C00579 | 13.65
B00580 | 00580 | #VALUE! | 580 | C00580 | 13.77
B00581 | 00581 | #VALUE! | 581 | C00581 | 4.25
B00582 | 00582 | #VALUE! | 582 | C00582 | 4.36
B00583 | 00583 | #VALUE! | 583 | C00583 | 4.12
B00584 | 00584 | #VALUE! | 584 | C00584 | 4.51
B00585 | 00585 | #VALUE! | 585 | C00585 | 4.36
B00586 | 00586 | #VALUE! | 586 | C00586 | 3.91
B00587 | 00587 | #VALUE! | 587 | C00587 | 4.8
B00588 | 00588 | #VALUE! | 588 | C00588 | 4.52
B00589 | 00589 | #VALUE! | 589 | C00589 | 4.08
B00590 | 00590 | #VALUE! | 590 | C00590 | 10.24
B00591 | 00591 | #VALUE! | 591 | C00591 | 4.59
B00592 | 00592 | #VALUE! | 592 | C00592 | 4.08
B00593 | 00593 | #VALUE! | 593 | C00593 | 10.14
B00594 | 00594 | #VALUE! | 594 | C00594 | 11.6
B00595 | 00595 | #VALUE! | 595 | C00595 | 5.61
B00596 | 00596 | #VALUE! | 596 | C00596 | 5.14
B00597 | 00597 | #VALUE! | 597 | C00597 | 4.13
B00598 | 00598 | #VALUE! | 598 | C00598 | 6.02
B00599 | 00599 | #VALUE! | 599 | C00599 | 5.16
B00600 | 00600 | #VALUE! | 600 | C00600 | 5.03
B00601 | 00601 | #VALUE! | 601 | C00601 | 4.59
B00602 | 00602 | #VALUE! | 602 | C00602 | 4.12
B00603 | 00603 | #VALUE! | 603 | C00603 | 4.08
B00604 | 00604 | #VALUE! | 604 | C00604 | 4.4
B00605 | 00605 | #VALUE! | 605 | C00605 | 8.16
B00606 | 00606 | #VALUE! | 606 | C00606 | 4.12
B00607 | 00607 | #VALUE! | 607 | C00607 | 4.31
B00608 | 00608 | #VALUE! | 608 | C00608 | 7.12
B00609 | 00609 | #VALUE! | 609 | C00609 | 5.34
B00610 | 00610 | #VALUE! | 610 | C00610 | 4.8
B00611 | 00611 | #VALUE! | 611 | C00611 | 4.08
B00612 | 00612 | #VALUE! | 612 | C00612 | 5.1
B00613 | 00613 | #VALUE! | 613 | C00613 | 4.59
B00614 | 00614 | #VALUE! | 614 | C00614 | 5.54
B00615 | 00615 | #VALUE! | 615 | C00615 | 3.57
B00616 | 00616 | #VALUE! | 616 | C00616 | 10
B00617 | 00617 | #VALUE! | 617 | C00617 | 16.66
B00618 | 00618 | #VALUE! | 618 | C00618 | 15.48
B00619 | 00619 | #VALUE! | 619 | C00619 | 10.48
B00620 | 00620 | #VALUE! | 620 | C00620 | 10.16
B00621 | 00621 | #VALUE! | 621 | C00621 | 10.48
B00622 | 00622 | #VALUE! | 622 | C00622 | 4.09
B00623 | 00623 | #VALUE! | 623 | C00623 | 4.04
B00624 | 00624 | #VALUE! | 624 | C00624 | 10.48
B00625 | 00625 | #VALUE! | 625 | C00625 | 9.52
B00626 | 00626 | #VALUE! | 626 | C00626 | 4.28
B00627 | 00627 | #VALUE! | 627 | C00627 | 4.76
B00628 | 00628 | #VALUE! | 628 | C00628 | 4.28
B00629 | 00629 | #VALUE! | 629 | C00629 | 7.12
B00630 | 00630 | #VALUE! | 630 | C00630 | 5.25
B00631 | 00631 | #VALUE! | 631 | C00631 | 10.23
B00632 | 00632 | #VALUE! | 632 | C00632 | 4.77
B00633 | 00633 | #VALUE! | 633 | C00633 | 5.04
B00634 | 00634 | #VALUE! | 634 | C00634 | 10.1
B00635 | 00635 | #VALUE! | 635 | C00635 | 6.18
B00636 | 00636 | #VALUE! | 636 | C00636 | 10.68
B00637 | 00637 | #VALUE! | 637 | C00637 | 10.08
B00638 | 00638 | #VALUE! | 638 | C00638 | 5.47
B00639 | 00639 | #VALUE! | 639 | C00639 | 5.07
B00640 | 00640 | #VALUE! | 640 | C00640 | 13.32
B00641 | 00641 | #VALUE! | 641 | C00641 | 10.48
B00642 | 00642 | #VALUE! | 642 | C00642 | 10.96
B00643 | 00643 | #VALUE! | 643 | C00643 | 5.03
B00644 | 00644 | #VALUE! | 644 | C00644 | 5.71
B00645 | 00645 | #VALUE! | 645 | C00645 | 3.9
B00646 | 00646 | #VALUE! | 646 | C00646 | 10.01
B00647 | 00647 | #VALUE! | 647 | C00647 | 4.71
B00648 | 00648 | #VALUE! | 648 | C00648 | 3.5
B00649 | 00649 | #VALUE! | 649 | C00649 | 10.15
B00650 | 00650 | #VALUE! | 650 | C00650 | 4.75
B00651 | 00651 | #VALUE! | 651 | C00651 | 5.25
B00652 | 00652 | #VALUE! | 652 | C00652 | 5.72
B00653 | 00653 | #VALUE! | 653 | C00653 | 0
B00654 | 00654 | #VALUE! | 654 | C00654 | 9
B00655 | 00655 | #VALUE! | 655 | C00655 | 5.6
B00656 | 00656 | #VALUE! | 656 | C00656 | 10.23
B00657 | 00657 | #VALUE! | 657 | C00657 | 10.29
B00658 | 00658 | #VALUE! | 658 | C00658 | 17.16
B00659 | 00659 | #VALUE! | 659 | C00659 | 0
B00660 | 00660 | #VALUE! | 660 | C00660 | 4.02
B00661 | 00661 | #VALUE! | 661 | C00661 | 10.41
B00662 | 00662 | #VALUE! | 662 | C00662 | 10
B00663 | 00663 | #VALUE! | 663 | C00663 | 10.5
B00664 | 00664 | #VALUE! | 664 | C00664 | 6.94
B00665 | 00665 | #VALUE! | 665 | C00665 | 10
B00666 | 00666 | #VALUE! | 666 | C00666 | 0
B00667 | 00667 | #VALUE! | 667 | C00667 | 10
B00668 | 00668 | #VALUE! | 668 | C00668 | 6.87
B00669 | 00669 | #VALUE! | 669 | C00669 | 7.5
B00670 | 00670 | #VALUE! | 670 | C00670 | 6.1
B00671 | 00671 | #VALUE! | 671 | C00671 | 10.5
B00672 | 00672 | #VALUE! | 672 | C00672 | 3.84
B00673 | 00673 | #VALUE! | 673 | C00673 | 3.52
B00674 | 00674 | #VALUE! | 674 | C00674 | 5.62
B00675 | 00675 | #VALUE! | 675 | C00675 | 0
B00676 | 00676 | #VALUE! | 676 | C00676 | 10
B00677 | 00677 | #VALUE! | 677 | C00677 | 0
B00678 | 00678 | #VALUE! | 678 | C00678 | 5
B00679 | 00679 | #VALUE! | 679 | C00679 | 10.07
B00680 | 00680 | #VALUE! | 680 | C00680 | 11
B00681 | 00681 | #VALUE! | 681 | C00681 | 5
B00682 | 00682 | #VALUE! | 682 | C00682 | 6
B00683 | 00683 | #VALUE! | 683 | C00683 | 4
B00684 | 00684 | #VALUE! | 684 | C00684 | 10.5
B00685 | 00685 | #VALUE! | 685 | C00685 | 5
B00686 | 00686 | #VALUE! | 686 | C00686 | 6
B00687 | 00687 | #VALUE! | 687 | C00687 | 10
B00688 | 00688 | #VALUE! | 688 | C00688 | 4
B00689 | 00689 | #VALUE! | 689 | C00689 | 0
B00690 | 00690 | #VALUE! | 690 | C00690 | 10
B00691 | 00691 | #VALUE! | 691 | C00691 | 0
B00692 | 00692 | #VALUE! | 692 | C00692 | 4
B00693 | 00693 | #VALUE! | 693 | C00693 | 5
B00694 | 00694 | #VALUE! | 694 | C00694 | 4.5
B00695 | 00695 | #VALUE! | 695 | C00695 | 5
B00696 | 00696 | #VALUE! | 696 | C00696 | 6
B00697 | 00697 | #VALUE! | 697 | C00697 | 5
B00698 | 00698 | #VALUE! | 698 | C00698 | 4.16
B00699 | 00699 | #VALUE! | 699 | C00699 | 10.19
B00700 | 00700 | #VALUE! | 700 | C00700 | 4.99
B00701 | 00701 | #VALUE! | 701 | C00701 | 10.81
B00702 | 00702 | #VALUE! | 702 | C00702 | 10.19
B00703 | 00703 | #VALUE! | 703 | C00703 | 4.57
B00704 | 00704 | #VALUE! | 704 | C00704 | 10.91
B00705 | 00705 | #VALUE! | 705 | C00705 | 5.51
B00706 | 00706 | #VALUE! | 706 | C00706 | 9.24
B00707 | 00707 | #VALUE! | 707 | C00707 | 10.4
B00708 | 00708 | #VALUE! | 708 | C00708 | 0
B00709 | 00709 | #VALUE! | 709 | C00709 | 5
B00710 | 00710 | #VALUE! | 710 | C00710 | 5.85
B00711 | 00711 | #VALUE! | 711 | C00711 | 10.25
B00712 | 00712 | #VALUE! | 712 | C00712 | 7
B00713 | 00713 | #VALUE! | 713 | C00713 | 9.6
B00714 | 00714 | #VALUE! | 714 | C00714 | 5.4
B00715 | 00715 | #VALUE! | 715 | C00715 | 4.8
B00716 | 00716 | #VALUE! | 716 | C00716 | 6
B00717 | 00717 | #VALUE! | 717 | C00717 | 7.2
B00718 | 00718 | #VALUE! | 718 | C00718 | 9.12
B00719 | 00719 | #VALUE! | 719 | C00719 | 6.09
B00720 | 00720 | #VALUE! | 720 | C00720 | 9.6
B00721 | 00721 | #VALUE! | 721 | C00721 | 7.7
B00722 | 00722 | #VALUE! | 722 | C00722 | 9.18
B00723 | 00723 | #VALUE! | 723 | C00723 | 10.24
B00724 | 00724 | #VALUE! | 724 | C00724 | 10.24
B00725 | 00725 | #VALUE! | 725 | C00725 | 5.36
B00726 | 00726 | #VALUE! | 726 | C00726 | 4.62
B00727 | 00727 | #VALUE! | 727 | C00727 | 8.4
B00728 | 00728 | #VALUE! | 728 | C00728 | 0
B00729 | 00729 | #VALUE! | 729 | C00729 | 4.2
B00730 | 00730 | #VALUE! | 730 | C00730 | 9.76
B00731 | 00731 | #VALUE! | 731 | C00731 | 0
B00732 | 00732 | #VALUE! | 732 | C00732 | 0
B00733 | 00733 | #VALUE! | 733 | C00733 | 6.72
B00734 | 00734 | #VALUE! | 734 | C00734 | 3.75
B00735 | 00735 | #VALUE! | 735 | C00735 | 4.88
B00736 | 00736 | #VALUE! | 736 | C00736 | 6.3
B00737 | 00737 | #VALUE! | 737 | C00737 | 0
B00738 | 00738 | #VALUE! | 738 | C00738 | 5
B00739 | 00739 | #VALUE! | 739 | C00739 | 5
B00740 | 00740 | #VALUE! | 740 | C00740 | 5
B00741 | 00741 | #VALUE! | 741 | C00741 | 10.35
B00742 | 00742 | #VALUE! | 742 | C00742 | 6.29
B00743 | 00743 | #VALUE! | 743 | C00743 | 15.4
B00744 | 00744 | #VALUE! | 744 | C00744 | 8
B00745 | 00745 | #VALUE! | 745 | C00745 | 8
B00746 | 00746 | #VALUE! | 746 | C00746 | 8.8
B00747 | 00747 | #VALUE! | 747 | C00747 | 8.8
B00748 | 00748 | #VALUE! | 748 | C00748 | 7.8
B00749 | 00749 | #VALUE! | 749 | C00749 | 9.2
B00750 | 00750 | #VALUE! | 750 | C00750 | 7.2
B00751 | 00751 | #VALUE! | 751 | C00751 | 4.14
B00752 | 00752 | #VALUE! | 752 | C00752 | 15.12
B00753 | 00753 | #VALUE! | 753 | C00753 | 10.24
B00754 | 00754 | #VALUE! | 754 | C00754 | 15.37
B00755 | 00755 | #VALUE! | 755 | C00755 | 10.55
B00756 | 00756 | #VALUE! | 756 | C00756 | 0
B00757 | 00757 | #VALUE! | 757 | C00757 | 7.4
B00758 | 00758 | #VALUE! | 758 | C00758 | 4.04
B00759 | 00759 | #VALUE! | 759 | C00759 | 3.68
B00760 | 00760 | #VALUE! | 760 | C00760 | 10.55
B00761 | 00761 | #VALUE! | 761 | C00761 | 10.55
B00762 | 00762 | #VALUE! | 762 | C00762 | 4.88
B00763 | 00763 | #VALUE! | 763 | C00763 | 0
B00764 | 00764 | #VALUE! | 764 | C00764 | 5.74
B00765 | 00765 | #VALUE! | 765 | C00765 | 7.32
B00766 | 00766 | #VALUE! | 766 | C00766 | 6.8
B00767 | 00767 | #VALUE! | 767 | C00767 | 6.1
B00768 | 00768 | #VALUE! | 768 | C00768 | 4.03
B00769 | 00769 | #VALUE! | 769 | C00769 | 9.6
B00770 | 00770 | #VALUE! | 770 | C00770 | 4
B00771 | 00771 | #VALUE! | 771 | C00771 | 5.04
B00772 | 00772 | #VALUE! | 772 | C00772 | 5.76
B00773 | 00773 | #VALUE! | 773 | C00773 | 5.04
B00774 | 00774 | #VALUE! | 774 | C00774 | 4.08
B00775 | 00775 | #VALUE! | 775 | C00775 | 8.4
B00776 | 00776 | #VALUE! | 776 | C00776 | 5.76
B00777 | 00777 | #VALUE! | 777 | C00777 | 4.32
B00778 | 00778 | #VALUE! | 778 | C00778 | 4.8
B00779 | 00779 | #VALUE! | 779 | C00779 | 0
B00780 | 00780 | #VALUE! | 780 | C00780 | 3.5
B00781 | 00781 | #VALUE! | 781 | C00781 | 6
B00782 | 00782 | #VALUE! | 782 | C00782 | 4.32
B00783 | 00783 | #VALUE! | 783 | C00783 | 6
B00784 | 00784 | #VALUE! | 784 | C00784 | 5.85
B00785 | 00785 | #VALUE! | 785 | C00785 | 13.17
B00786 | 00786 | #VALUE! | 786 | C00786 | 6.29
B00787 | 00787 | #VALUE! | 787 | C00787 | 9.75
B00788 | 00788 | #VALUE! | 788 | C00788 | 0
B00789 | 00789 | #VALUE! | 789 | C00789 | 5.76
B00790 | 00790 | #VALUE! | 790 | C00790 | 4.88
B00791 | 00791 | #VALUE! | 791 | C00791 | 6
B00792 | 00792 | #VALUE! | 792 | C00792 | 0
B00793 | 00793 | #VALUE! | 793 | C00793 | 0
B00794 | 00794 | #VALUE! | 794 | C00794 | 5.61
B00795 | 00795 | #VALUE! | 795 | C00795 | 0
B00796 | 00796 | #VALUE! | 796 | C00796 | 4.9
B00797 | 00797 | #VALUE! | 797 | C00797 | 4.8
B00798 | 00798 | #VALUE! | 798 | C00798 | 5.5
B00799 | 00799 | #VALUE! | 799 | C00799 | 0
B00800 | 00800 | #VALUE! | 800 | C00800 | 14.64
B00801 | 00801 | #VALUE! | 801 | C00801 | 5.4
B00802 | 00802 | #VALUE! | 802 | C00802 | 10
B00803 | 00803 | #VALUE! | 803 | C00803 | 15
B00804 | 00804 | #VALUE! | 804 | C00804 | 27.54
B00805 | 00805 | #VALUE! | 805 | C00805 | 10
B00806 | 00806 | #VALUE! | 806 | C00806 | 10
B00807 | 00807 | #VALUE! | 807 | C00807 | 6
B00808 | 00808 | #VALUE! | 808 | C00808 | 7.5
B00809 | 00809 | #VALUE! | 809 | C00809 | 5.85
B00810 | 00810 | #VALUE! | 810 | C00810 | 5.85
B00811 | 00811 | #VALUE! | 811 | C00811 | 5.61
B00812 | 00812 | #VALUE! | 812 | C00812 | 5.85
B00813 | 00813 | #VALUE! | 813 | C00813 | 0
B00814 | 00814 | #VALUE! | 814 | C00814 | 6.15
B00815 | 00815 | #VALUE! | 815 | C00815 | 12
B00816 | 00816 | #VALUE! | 816 | C00816 | 9.36
B00817 | 00817 | #VALUE! | 817 | C00817 | 5.5
B00818 | 00818 | #VALUE! | 818 | C00818 | 6.12
B00819 | 00819 | #VALUE! | 819 | C00819 | 0
B00820 | 00820 | #VALUE! | 820 | C00820 | 7.2
B00821 | 00821 | #VALUE! | 821 | C00821 | 4.88
B00822 | 00822 | #VALUE! | 822 | C00822 | 5.91
B00823 | 00823 | #VALUE! | 823 | C00823 | 4.5
B00824 | 00824 | #VALUE! | 824 | C00824 | 13.44
B00825 | 00825 | #VALUE! | 825 | C00825 | 5.48
B00826 | 00826 | #VALUE! | 826 | C00826 | 7.1
B00827 | 00827 | #VALUE! | 827 | C00827 | 10
B00828 | 00828 | #VALUE! | 828 | C00828 | 10.08
B00829 | 00829 | #VALUE! | 829 | C00829 | 6.3
B00830 | 00830 | #VALUE! | 830 | C00830 | 6.29
B00831 | 00831 | #VALUE! | 831 | C00831 | 7.5
B00832 | 00832 | #VALUE! | 832 | C00832 | 3.58
B00833 | 00833 | #VALUE! | 833 | C00833 | 4.88
B00834 | 00834 | #VALUE! | 834 | C00834 | 10.19
B00835 | 00835 | #VALUE! | 835 | C00835 | 0
B00836 | 00836 | #VALUE! | 836 | C00836 | 4.88
B00837 | 00837 | #VALUE! | 837 | C00837 | 5.38
B00838 | 00838 | #VALUE! | 838 | C00838 | 5.1
B00839 | 00839 | #VALUE! | 839 | C00839 | 5.44
B00840 | 00840 | #VALUE! | 840 | C00840 | 5.25
B00841 | 00841 | #VALUE! | 841 | C00841 | 0
B00842 | 00842 | #VALUE! | 842 | C00842 | 9.35
B00843 | 00843 | #VALUE! | 843 | C00843 | 0
B00844 | 00844 | #VALUE! | 844 | C00844 | 6.09
B00845 | 00845 | #VALUE! | 845 | C00845 | 6.75
B00846 | 00846 | #VALUE! | 846 | C00846 | 6.9
B00847 | 00847 | #VALUE! | 847 | C00847 | 0
B00848 | 00848 | #VALUE! | 848 | C00848 | 3.78
B00849 | 00849 | #VALUE! | 849 | C00849 | 2.85
B00850 | 00850 | #VALUE! | 850 | C00850 | 2.64
B00851 | 00851 | #VALUE! | 851 | C00851 | 2.86
B00852 | 00852 | #VALUE! | 852 | C00852 | 3.92
B00853 | 00853 | #VALUE! | 853 | C00853 | 5.6
B00854 | 00854 | #VALUE! | 854 | C00854 | 5.3
B00855 | 00855 | #VALUE! | 855 | C00855 | 12.85
B00856 | 00856 | #VALUE! | 856 | C00856 | 4.88
B00857 | 00857 | #VALUE! | 857 | C00857 | 9.76
B00858 | 00858 | #VALUE! | 858 | C00858 | 9.75
B00859 | 00859 | #VALUE! | 859 | C00859 | 0
B00860 | 00860 | #VALUE! | 860 | C00860 | 12.48
B00861 | 00861 | #VALUE! | 861 | C00861 | 5.85
B00862 | 00862 | #VALUE! | 862 | C00862 | 4.92
B00863 | 00863 | #VALUE! | 863 | C00863 | 9.13
B00864 | 00864 | #VALUE! | 864 | C00864 | 5.1
B00865 | 00865 | #VALUE! | 865 | C00865 | 4.39
B00866 | 00866 | #VALUE! | 866 | C00866 | 6.8
B00867 | 00867 | #VALUE! | 867 | C00867 | 0
B00868 | 00868 | #VALUE! | 868 | C00868 | 10.24
B00869 | 00869 | #VALUE! | 869 | C00869 | 20.98
B00870 | 00870 | #VALUE! | 870 | C00870 | 10.2
B00871 | 00871 | #VALUE! | 871 | C00871 | 8.29
B00872 | 00872 | #VALUE! | 872 | C00872 | 5.14
B00873 | 00873 | #VALUE! | 873 | C00873 | 6.33
B00874 | 00874 | #VALUE! | 874 | C00874 | 9.31
B00875 | 00875 | #VALUE! | 875 | C00875 | 8.57
B00876 | 00876 | #VALUE! | 876 | C00876 | 6.34
B00877 | 00877 | #VALUE! | 877 | C00877 | 8.4
B00878 | 00878 | #VALUE! | 878 | C00878 | 0
B00879 | 00879 | #VALUE! | 879 | C00879 | 3.58
B00880 | 00880 | #VALUE! | 880 | C00880 | 8.4
B00881 | 00881 | #VALUE! | 881 | C00881 | 5
B00882 | 00882 | #VALUE! | 882 | C00882 | 0
B00883 | 00883 | #VALUE! | 883 | C00883 | 10.8
B00884 | 00884 | #VALUE! | 884 | C00884 | 7.14
B00885 | 00885 | #VALUE! | 885 | C00885 | 0
B00886 | 00886 | #VALUE! | 886 | C00886 | 3.14
B00887 | 00887 | #VALUE! | 887 | C00887 | 5.85
B00888 | 00888 | #VALUE! | 888 | C00888 | 4.46
B00889 | 00889 | #VALUE! | 889 | C00889 | 6.5
B00890 | 00890 | #VALUE! | 890 | C00890 | 8.92
B00891 | 00891 | #VALUE! | 891 | C00891 | 6.25
B00892 | 00892 | #VALUE! | 892 | C00892 | 0
B00893 | 00893 | #VALUE! | 893 | C00893 | 7.3
B00894 | 00894 | #VALUE! | 894 | C00894 | 11
B00895 | 00895 | #VALUE! | 895 | C00895 | 10.12
B00896 | 00896 | #VALUE! | 896 | C00896 | 6.09
B00897 | 00897 | #VALUE! | 897 | C00897 | 0
B00898 | 00898 | #VALUE! | 898 | C00898 | 10.08
B00899 | 00899 | #VALUE! | 899 | C00899 | 10.05
B00900 | 00900 | #VALUE! | 900 | C00900 | 10.12
B00901 | 00901 | #VALUE! | 901 | C00901 | 10.56
B00902 | 00902 | #VALUE! | 902 | C00902 | 6.1
B00903 | 00903 | #VALUE! | 903 | C00903 | 6.1
B00904 | 00904 | #VALUE! | 904 | C00904 | 4.03
B00905 | 00905 | #VALUE! | 905 | C00905 | 5.85
B00906 | 00906 | #VALUE! | 906 | C00906 | 9.6
B00907 | 00907 | #VALUE! | 907 | C00907 | 7.2
B00908 | 00908 | #VALUE! | 908 | C00908 | 9.91
B00909 | 00909 | #VALUE! | 909 | C00909 | 10.11
B00910 | 00910 | #VALUE! | 910 | C00910 | 15.75
B00911 | 00911 | #VALUE! | 911 | C00911 | 8.64
B00912 | 00912 | #VALUE! | 912 | C00912 | 7.8
B00913 | 00913 | #VALUE! | 913 | C00913 | 10.5
B00914 | 00914 | #VALUE! | 914 | C00914 | 20
B00915 | 00915 | #VALUE! | 915 | C00915 | 0
B00916 | 00916 | #VALUE! | 916 | C00916 | 0
B00917 | 00917 | #VALUE! | 917 | C00917 | 20.65
B00918 | 00918 | #VALUE! | 918 | C00918 | 7
B00919 | 00919 | #VALUE! | 919 | C00919 | 0
B00920 | 00920 | #VALUE! | 920 | C00920 | 0
B00921 | 00921 | #VALUE! | 921 | C00921 | 0
B00922 | 00922 | #VALUE! | 922 | C00922 | 4.59
B00923 | 00923 | #VALUE! | 923 | C00923 | 4.4
B00924 | 00924 | #VALUE! | 924 | C00924 | 3.92
B00925 | 00925 | #VALUE! | 925 | C00925 | 7.17
B00926 | 00926 | #VALUE! | 926 | C00926 | 30.74
B00927 | 00927 | #VALUE! | 927 | C00927 | 5.04
B00928 | 00928 | #VALUE! | 928 | C00928 | 0
B00929 | 00929 | #VALUE! | 929 | C00929 | 8.78
B00930 | 00930 | #VALUE! | 930 | C00930 | 14.7
B00931 | 00931 | #VALUE! | 931 | C00931 | 7.8
B00932 | 00932 | #VALUE! | 932 | C00932 | 10.7
B00933 | 00933 | #VALUE! | 933 | C00933 | 7.8
B00934 | 00934 | #VALUE! | 934 | C00934 | 0
B00935 | 00935 | #VALUE! | 935 | C00935 | 0
B00936 | 00936 | #VALUE! | 936 | C00936 | 0
B00937 | 00937 | #VALUE! | 937 | C00937 | 0
B00938 | 00938 | #VALUE! | 938 | C00938 | 4
B00939 | 00939 | #VALUE!
B00940 | 00940 | #VALUE!
B00941 | 00941 | #VALUE!
B00942 | 00942 | #VALUE!
B00943 | 00943 | #VALUE!
B00944 | 00944 | #VALUE!
B00945 | 00945 | #VALUE!
B00946 | 00946 | #VALUE!
B00947 | 00947 | #VALUE!
B00948 | 00948 | #VALUE!
B00949 | 00949 | #VALUE!
B00950 | 00950 | #VALUE!
B00951 | 00951 | #VALUE!
B00952 | 00952 | #VALUE!
B00953 | 00953 | #VALUE!
B00954 | 00954 | #VALUE!
B00955 | 00955 | #VALUE!
B00956 | 00956 | #VALUE!
B00957 | 00957 | #VALUE!
B00958 | 00958 | #VALUE!
B00959 | 00959 | #VALUE!
B00960 | 00960 | #VALUE!
B00961 | 00961 | #VALUE!
B00962 | 00962 | #VALUE!
B00963 | 00963 | #VALUE!
B00964 | 00964 | #VALUE!
B00965 | 00965 | #VALUE!
B00966 | 00966 | #VALUE!
B00967 | 00967 | #VALUE!
B00968 | 00968 | #VALUE!
B00969 | 00969 | #VALUE!
B00970 | 00970 | #VALUE!
B00971 | 00971 | #VALUE!
B00972 | 00972 | #VALUE!
B00973 | 00973 | #VALUE!
B00974 | 00974 | #VALUE!
B00975 | 00975 | #VALUE!
B00976 | 00976 | #VALUE!
B00977 | 00977 | #VALUE!
B00978 | 00978 | #VALUE!
B00979 | 00979 | #VALUE!
B00980 | 00980 | #VALUE!
B00981 | 00981 | #VALUE!
B00982 | 00982 | #VALUE!
B00983 | 00983 | #VALUE!
B00984 | 00984 | #VALUE!
B00985 | 00985 | #VALUE!
B00986 | 00986 | #VALUE!
B00987 | 00987 | #VALUE!
B00988 | 00988 | #VALUE!
B00989 | 00989 | #VALUE!
B00990 | 00990 | #VALUE!
B00991 | 00991 | #VALUE!
B00992 | 00992 | #VALUE!
B00993 | 00993 | #VALUE!
B00994 | 00994 | #VALUE!
B00995 | 00995 | #VALUE!
B00996 | 00996 | #VALUE!
B00997 | 00997 | #VALUE!
B00998 | 00998 | #VALUE!
B00999 | 00999 | #VALUE!
B01000 | 01000 | #VALUE!
B01001 | 01001 | #VALUE!
B01002 | 01002 | #VALUE!
B01003 | 01003 | #VALUE!
B01004 | 01004 | #VALUE!
B01005 | 01005 | #VALUE!
B01006 | 01006 | #VALUE!
B01007 | 01007 | #VALUE!
B01008 | 01008 | #VALUE!
B01009 | 01009 | #VALUE!
B01010 | 01010 | #VALUE!
B01011 | 01011 | #VALUE!
B01012 | 01012 | #VALUE!
B01013 | 01013 | #VALUE!
B01014 | 01014 | #VALUE!
B01015 | 01015 | #VALUE!
B01016 | 01016 | #VALUE!
B01017 | 01017 | #VALUE!
B01018 | 01018 | #VALUE!
B01019 | 01019 | #VALUE!
B01020 | 01020 | #VALUE!
B01021 | 01021 | #VALUE!
B01022 | 01022 | #VALUE!
B01023 | 01023 | #VALUE!
B01024 | 01024 | #VALUE!
B01025 | 01025 | #VALUE!
B01026 | 01026 | #VALUE!
B01027 | 01027 | #VALUE!
B01028 | 01028 | #VALUE!
B01029 | 01029 | #VALUE!
B01030 | 01030 | #VALUE!
B01031 | 01031 | #VALUE!
B01032 | 01032 | #VALUE!
B01033 | 01033 | #VALUE!
B01034 | 01034 | #VALUE!
B01035 | 01035 | #VALUE!
B01036 | 01036 | #VALUE!
B01037 | 01037 | #VALUE!
B01038 | 01038 | #VALUE!
B01039 | 01039 | #VALUE!
B01040 | 01040 | #VALUE!
B01041 | 01041 | #VALUE!
B01042 | 01042 | #VALUE!
B01043 | 01043 | #VALUE!
B01044 | 01044 | #VALUE!
B01045 | 01045 | #VALUE!
B01046 | 01046 | #VALUE!
B01047 | 01047 | #VALUE!
B01048 | 01048 | #VALUE!
B01049 | 01049 | #VALUE!
B01050 | 01050 | #VALUE!
B01051 | 01051 | #VALUE!
B01052 | 01052 | #VALUE!
B01053 | 01053 | #VALUE!
B01054 | 01054 | #VALUE!
B01055 | 01055 | #VALUE!